- 工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况：对学校食堂低压配电系统进行改造；对厨房设备和动力设备重新配电改造；更换照明和插座回路线缆等。

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市朝阳区育慧东路1号院内

1.2 现场条件和周围环境

1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径 ：        /

施工场地（现场）临时排污管径：       /

施工场地（现场）临时雨水管径 ：      /

施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：         /

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据：满足施工要求，投标人应根据踏勘现场针对本项目详细了解周边居民区及道路交通等现场周边相关情况，并结合投标人自身情况合理预计项目实施过程中可能遇到的民扰、扰民、交通、扬尘、环境影响等问题，并在投标报价中考虑。招标人将不会接受由于投标人现场情况调査不足等原因引起的项目索赔。

1.3 地质及水文资料

现场地质及水文资料和信息数据：    /

承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围：对学校食堂低压配电系统进行改造；对厨房设备和动力设备重新配电改造；更换照明和插座回路线缆等。本工程施工图纸及工程量清单范围内的低压配电系统、照明系统等全部工程。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.3 上述暂估价项目与第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分：

/

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：     /

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程：          /

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分：       /

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：

/

其他

质量要求

4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求：            /

适用规范和标准

5.1 适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程:   本工程适用中华人民共和国和北京地区现行有效的规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.2 在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（11）其他要求：  涉及学生食堂的安全文明施工方案服从学校的管理要求。

6.1.18 安全防护方面的其他要求：       /

6.2 临时消防

6.2.5 临时消防方面的其他要求：   /

6.3 临时供电

6.3.6 临时用电方面的其他要求：         /

6.4 劳动保护

6.4.6 劳动保护方面的其他要求：            /

6.5 脚手架

6.5.6 脚手架的其他要求：      /

6.6 施工安全措施计划

6.6.2 施工安全措施计划内容包括：

（9）其他要求：    /

6.7 文明施工

6.7.11 文明施工方面的其他要求：   本工程施工建筑在校园内，承包人应考虑充分的防尘降噪及相应安全文明施工管理措施，此部分费用包含在投标报价中。

6.8 环境保护

6.8.10 环境保护方面的其他要求：  本工程施工建筑在校园内，承包人应考虑充分环境保护措施，此部分费用包含在投标报价中。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 施工环保措施计划内容应包括：

（15）其他要求：        /

6.10 施工现场安全生产标准化要求

6.10.1 施工现场安全生产标准化管理目标等级 	达标

6.10.3 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019 版）。

6.10.4 特殊安全文明施工措施要求：    /

治安保卫

7.7 突发治安事件紧急预案的要求：  承包人应按照工程所在地公安机关的管理要求，建立以项目经理为组长的治安管理机构，编制施工现场治安管理计划，制定施工现场的治安管理制度，统一管理施工现场的治安保卫工作；并服从学校保卫部门的统一管理。

7.8 治安保卫管理方面的其他要求：  建立健全应对突发事件、群体事件等的相关措施，确保施工场地安全，保证施工正常进行，承包人应按照工程所在地公安机关的管理要求，建立以项目经理为组长的突发治安事件紧急预案管理机构，制定施工现场突发治安事件紧急预案；并服从学校保卫部门的统一管理。

地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

投标人需在投标报价中充分考虑施工现场地上、地下设施和周边建筑物的保护，并在施工措施中予以说明，待进场施工后需向发包人提供具体保护方案，经发包人及监理人确认后实施。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：      /

样品和材料代换

9.1 样 品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：      /

特殊技术标准和要求

10.1 部分材料和工程设备特殊技术要求

10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：

配电箱（柜）（含内部电元器件）选用，不低于盛隆、正泰、德力西等品牌标准；电缆选用不低于上上、熊猫、天津小猫等品牌标准。

10.1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

10.1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为商品混凝土或预拌砂浆

10.2 进口材料和工程设备

10.2.1 本工程需要进口的材料和工程设备：        /

10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：      /

10.3 新技术、新工艺和新材料

本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：        /

10.4 其他特殊技术要求

本工程的特殊技术要求：                  /

进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.7 有关进度报告的其他要求：        /

11.2 进度例会

11.2.4 有关进度例会的其他要求：           /

试验和检验

12.1 本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：国家和北京市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺

12.3 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：

国家和北京市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺

12.4 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：      国家和北京市现行规范标准规定必须进行试验和检验的材料、工程设备和工艺

12.8 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位： 北京市住建委备案的具有相应资质的质量检测单位 。

计日工

13.7 关于计日工的其他约定：     /

计量与支付

14.2 其他约定

其他约定内容：         /

竣工验收和工程移交

15.2  竣工验收申请报告

15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第 18.2 款附上下列内容：

（8）其他要求：           /

需要补充的其他要求

①本项目的冬雨季施工措施费等由投标单位根据现场情况自行考虑，并计入到投标总价中，本工程措施费用一次性包死，在结算时不做调整。

②施工期间全部水电费用由投标方承担。工程竣工结算后，向学校缴纳水电费。费用按2012北京市房屋修缮工程预算定额计算规则计取。

③投标人投标报价中包含工程直接费、间接费、措施费（脚手架、垂直运输、平台、马道、爬梯垃圾消纳费等，考虑一切可能发生的措施，且措施费不做调整），场内材料搬运费、所有施工人员保险费、工程保险费、安全文明施工费、税金等全部的费用，中标后除发包人同意的工程变更外，投标方不得以任何理由要求发包人增加费用。

④施工过程中对周边建筑造成的拆除、扰动、破坏等，由承包人负责恢复。

⑤根据所提供的招标文件资料的要求，进行投标报价。中标人须负责承包范围内所有工程通过学校及相关政府部门的检测、验收直至投入正常使用。

⑥施工要求：对现有建筑的保护、损坏，渣土外运及其他相关费用由承包人负责，措施费里自行考虑。禁止扰民等现象发生，严格遵守学校内的规章制度。

⑦投标方应完成全部招标范围的材料供应与质量验收、技术资料的提供、保修服务。投标方应对上述工作负全部责任。

⑧清单中包含拆除工程，施工单位在勘察时需仔细勘察现场，如有疑问请及时联系招标方，拆除内容包含：图纸所示施工区范围内现有所有需拆除物。拆除物中如有校方回收的物品归校方所有，其余由投标方消纳处理。拆除完成后，建筑内各种孔、洞、破损墙体楼板等的恢复、封堵均应包含在拆除报价中。

⑨施工过程中需剔凿、打孔、打洞、穿墙板等的费用均应包含在相关联施工项目报价中。

附图：施工现场现状平面图