技术与服务要求

中国儿童中心

一、商务要求

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2. 供应商必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商可以向采购人或采购中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商可以选用替代标准，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4. 履约保证金：供应商应在与采购人签订合同后15日内，向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等方式提交。如果供应商能按约全面履行合同义务，采购人将在合同履行完成后30日内退还供应商履约保证金（不计利息）。

5. 付款方式：采购人每月初对上一月工作进行考核，每三个月根据考核结果支付一次物业服务费。即9月支付6月-8月费用，12月支付9月-11月费用，次年3月支付12月－次年2月费用，6月支付3月-5月费用。付款前供应商应先向采购人提供相应的正式的增值税专用发票。

6. 关于服务合同延续。根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库﹝2014﹞37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，采购人可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

二、技术要求

● 基本情况

► 采购人单位情况：中国儿童中心是国家级校外教育机构，是我国儿童工作对外交流与合作的窗口。中心位于西城区平安里西大街与西直门南小街交汇处的东北角，园内有功能齐全的儿童活动设施。

► 占地面积：园区占地面积8.3万㎡。

► 建筑物及构筑物情况：园区建筑面积约3.8万㎡，现有西南大门、东南大门和西门等3个出入口，综合楼A座、综合楼B座，艺术宫、教学楼、体育馆、儿童探索馆、影剧厅、100号、儿童健康成长指导与体验中心、车库小楼、动力楼、U字楼、黄房子等多个楼宇。
1.综合楼A座（含多功能厅、家教中心） 约6000㎡，地上6层。
2.综合楼B座，约3300㎡，地上6层。
3.车库楼，约500㎡，地上2层。
4.儿童健康成长指导与体验中心，约300㎡，地上2层。
5.艺术宫，约4500㎡，地上5层。
6.动力楼，约 300㎡，地上3层，地下3层。
7.教学楼，约6200㎡，地上6层，地下1层。
8.体育馆（含游泳馆），约4600㎡，地上2层。
9.U字楼，约1650㎡，地上3层。
10.影剧厅（含儿童馆、100号），约6000㎡，地上2层，地下1层。
11.花房，约400㎡，地上1层。
12.其他区域，约5000㎡。

► 园林绿化情况：绿化养护面积约3.9万平方米，树木1600余株，均执行绿化Ⅰ级标准。
具体树木名称及数量如下：
序号	品种	规格	单位	数量	备注
1	白蜡	Ф=25-35cm	株	118	
2	柿树	Ф=25-35cm	株	50	
3	桑树	Ф=25-35cm	株	5	
4	银杏	Ф=18-25cm	株	74	
5	核桃	Ф=25-45cm	株	16	
6	樱桃	Ф=20cm	株	1	
7	元宝枫	Ф=25-35cm	株	7	
8	黑枣	Ф=30cm	株	1	
9	黄栌	H2.5-4.5m	株	3	
10	杨树	Ф=40-60cm	株	53	
11	桃树	Ф=20-30cm	株	8	
12	海棠	Ф=15-30cm	株	33	
13	杏树	Ф=25-45cm	株	9	
14	紫叶李	Ф=15-30cm	株	6	
15	山楂	Ф=15-30cm	株	6	
16	鹅掌楸	Ф=20cm	株	2	
17	石榴	Ф=15-25cm	株	12	
18	樱花	Ф=15-25cm	株	20	
19	玉兰	Ф=15-30cm	株	42	
20	香椿	Ф=20-30cm	株	4	
21	法桐	Ф=35cm	株	1	
22	红枫	Ф=8-15cm	株	23	
23	龙爪槐	Ф=20-25cm	株	2	
24	八棱海棠	Ф=15-25cm	株	14	
25	梨树	Ф=12-20cm	株	17	
26	碧桃	Ф=15cm	株	7	
27	李子	Ф=15-25cm	株	4	
28	椿树	Ф=25cm	株	2	
29	榆树	Ф=30cm	株	4	
30	枸树	Ф=30cm	株	1	
31	紫薇	H=3-4m	株	107	
32	连翘	H=2.5-3.5m	株	50	
33	金银木	H=2.5-3.5m	株	20	
34	榆叶梅	Ф=12-25cm	株	85	
35	黄杨球	H=1.2-2m	株	16	
36	丁香	H=2.5-3.5m	株	34	
37	紫荆	H=2.5-3.5m	株	13	
38	棣棠	H=1.5-2.5m	株	1	
39	红瑞木	H=1.5-2.5m	株	3	
40	小叶黄杨	H=2.5-3.5m	株	53	
41	蜡梅	H=2.5-3.5m	株	6	
42	花椒	H=2.5-3.5m	株	14	
43	迎春球	H=2.5-3.5m	株	9	
44	桂花	H=2.5-3.5m	株	6	
45	木槿	H=2.5-3.5m	株	10	
46	红王子锦带	H=1.5-2.5m	株	2	
47	葡萄	Ф10—15cm	株	12	
48	紫藤	Ф10—15cm	株	17	
49	桧柏	H=6-10m	株	275	其中19棵二级古树
50	油松	H=4-8m	株	250	
51	白皮松	H=4-8m	株	86	其中2棵二级古树
52	雪松	H=6-10m	株	9	
53	云杉	H=6-10m	株	3	
54	柏球	H=4-8m	株	4	
55	栾树	Ф=15-25cm	株	6	
56	五角枫	Ф=15-25cm	株	7	
57	梅花	Ф=12-15cm	株	2	
58	猥实	H=1.6-1.8m	株	一批	
59	文冠果	H=2.5m	株	2	
60	红梅	H=1.8m	株	3	
61	美人梅	H=1.8m	株	6

► 车（含非机动车）库及车位情况：190余个车位（含应急车位），无地下停车场。

► 消防监控室：位于园区西南门微型消防站。

► 安防监控室：位于园区西南门微型消防站。

► 传达室：位于园区西门。

► 会议室：主要会议室8间，具体包括：B座4间、后勤楼1间、艺术宫1间、U字楼2间；
贵宾室：主要贵宾室3间，具体包括：儿童探索馆1间、影剧院1间、多功能厅1间；

► 附属配套设施情况：室外公共卫生间：男女卫生间各4间，家庭卫生间1间，面积合计约800㎡。

► 设备设施情况：（一）机房
1.主要机房：包括热力机房、制冷机房（含末端机房）、高低压配电室、游泳馆机房、消防泵房等。
（二）各专业设备
包括但不限于以下设备：
1.给排水设备，包括无负压机柜、机组、水泵、水箱、洁具等。
2.采暖设备，包括板换、压力容器、散热器、水暖等。
3.电气设备，包括灯具、配电箱柜、开关插座等。
4.通风空调设备，包括风机盘管、多联机、分体空调、冷却塔、除湿机等。
5.电梯设备，4部东芝牌、1部三菱牌、1部通力牌、1部捷特达餐梯。
6.弱电设备，包括电梯五方对讲布线系统、智能照明系统、电话系统、广播系统等。
7.智能平台，包括软件及主机等。
8.消防设备，包括消防主机、消防管网和泵房等。

► 可提供给供应商的基本条件：1.采购人为供应商提供办公室1间（10平米左右），高压配电室值班室1间，游泳馆值班室1间，库房2间。在使用办公用房的过程中，应严格遵守采购人的各项规章制度。
    2.不提供所有人员的餐食、住宿。

► 其他：1.目前中心正在逐步导入智慧化运营手段、推广智慧化运营平台，包括智慧水电暖、智慧安防等，供应商应具备智慧化运营的人员与能力，如因供应商原因导致中心智慧平台软硬件故障，供应商应无偿修复。
2.采购人临时交代的工作事项。

● 服务总体性要求

► 物业服务内容：物业管理服务包括但不限于：
    1.房屋建筑的日常维修、维护和管理，包括房屋墙面、地面、顶棚、结构、门窗、标识、围墙、避雷系统及给排水系统等巡视、检查及维护修补；
    2.公共设备设施维修维护、运行和管理，包括给排水设备、采暖设备、生活热水设备、电气设备、通风空调设备、电梯、消防设备、沟渠、井、饮水机、游泳馆机房设备、电话设备、智慧平台、广播、充电桩及所有配套设施、管网等维修维护、运行和管理；
    3.保洁服务，包括房屋公共场所、办公场所、会议室、办公室清洁，以及垃圾收集、防病除害、喷药投药、扫冰除雪、门前“三包”服务等工作；
    4.绿化服务，含室内外绿植租摆养护、室外庭院绿植栽种、养护管理等，包括但不限于补栽、浇水、施肥、除草、杀虫、灭菌、修剪、防寒、花房使用与管理、绿化垃圾清运、古树养护与管理等工作；
5.其他服务，包括电梯年检、避雷检测、饮水机水质检测、热力站压力容器检测、高压站绝缘工具检测、高压检测、空气质量监测、饮水机维护（含滤芯更换、水箱清洗、日常维修）等；中央空调系统维保（含冷冻机组及冷却塔维保、游泳馆除湿机维保）；游泳馆机房内设备维保；热力站内所有设备维保；电动自行车充电柜、电动自行车充电桩、电动汽车充电桩等设备的保养维修；分体空调清洗；园区各类垃圾清运、化粪池清掏、管线疏通；专业的四害消杀等。负责配合采购人进行各类活动、会议的服务保障。
6.负责突发事件、极端天气等的应急处置。
7.中心安排的其他任务。

► 报价要求：本项目预算533万元。投标报价应包含管理、服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等，办公费用，固定资产折旧费用，服装费用，人员招聘及培训费用，餐费，房屋建筑及设备设施维修维护费、专业设备检测费、低值易耗品费、设备专业维护保养费、保洁费、绿化费、花卉费用、材料费、折旧费、零星维修费用、各类物耗、管理费，税费等。所有员工必须按照北京市政策规定上齐五险一金，员工实发工资不得低于北京市最低工资标准；并按北京市规定足额列支各项税金、法定节假日工资、残疾人保障金以及工会经费等，列入投标报价中。

► 物业服务人员要求：1.本项目服务人员数量不少于68人，项目经理及主要管理人员资格条件，其他服务人员组成及资格条件详见人员配备要求表。
  2.人员录用、培训要求：服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件须与所在岗位能力要求相匹配，到岗前须经过必要的岗前培训以达到岗位要求，国家、行业规定应取得职业资格证书或特种作业证书的，应按规定持证上岗。所有进驻的物业人员年龄符合相关法规规定，不得有任何不良记录（以公安部门登记为准）。所有服务人员须具备无犯罪记录证明，并经过政审合格后方可上岗。
   3.人员更换及稳定性要求：如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的矛盾，可要求供应商进行更换。如因供应商原因对服务人员进行更换，须经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。
   4.供应商入驻前应将本项目工作人员的身份证，技术资格证书、健康证等相关证明复印件交采购人备案。需要持证上岗的人员，相关证书复印件提交采购人报备，项目经理未经过采购人允许，不得随意更换，因为特殊原因，确需要更换时，需要向采购人提出申请，经采购人同意后，方可更换不低于采购需求中要求人员。
    5.物业服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；用语文明、规范；对待师生及学员要主动、热情、耐心、周到并及时为教职工及学员提供服务。服务过程中应随时贯彻儿童友好服务理念，做好家长和儿童的服务工作。
    6.服务人员应在指定位置佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重，行为规范，服务主动。物业员工需统一着装上岗，男员工不许留胡须、染发（黑色除外）、刺青纹身、佩戴过分饰物、女员工不许浓妆和佩戴过分饰物，头发染色不能过艳。
    7.所有服务人员应知法，懂法，守法，依法办事，必须严格遵守中心管理规定，品行良好、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳精神。遵守劳动纪律，受过专门不少于60课时的岗前培训，认真执行双方制定的各项规章制度。
    8.爱护委托人的设备设施，注意节水节电，如因工作失误，造成委托人设备设施损坏，由供应商负责赔偿。
    9.工作人员身体健康，所有员工应具有北京市卫生部门认可的健康证明，能够适应本工作岗位的相应要求。
    10.所有进驻的物业人员工作时间不准抽烟或吃零食、闲谈以及做和工作无关的事，使用语言要文明，举止大方，要具有一定的工作经验。
    11.该项目不提供服务人员的食宿，不得擅自留宿外来人员，如若发现，将按照相应考核细则进行扣罚服务费。

► 劳动安全要求：供应商负责必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对下属员工进行劳动安全卫生教育，防治劳动过程中的事故，减少职业危害，安全卫生设施必须符合国家规定的标准。供应商必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。员工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，员工意外伤害保险由供应商负责，出现任何意外伤害事故责任主体为供应商。

► 保密工作要求：供应商应遵守采购人保密规定，本项目服务人员应按照采购人有关部门要求签订保密协议，对知悉、获取的采购人任何信息、资料等均有保密义务，不得转告、传送和持有。同时应承担违反保密规定的法律责任与经济赔偿责任。领导办公室和总值班室必须双人保洁。服务人员不得私自翻阅文件和其他物品。供应商须对本项目服务人员进行经常性保密教育。

► 零星小修：小修由供应商负责。小修的内容按照《房屋及其设备小修服务标准》（京房地修字〔1998〕799号）的有关规定执行。单件维修材料单价在500元（含）以下的由供应商负责。维修物耗品牌均为原厂配件/现行使用品牌，如确实无法购买原厂配件，经采购人同意可暂时更换为其他品牌，供应商不得擅自更换价格更低的替代品，不得使用“三无”产品。单件维修材料单价在500元以上的，由供应商向采购人提报维修方案，经采购人同意后实施，据实结算。供应商只收取配件费用，不收取安装人工费用。

► 低值易耗品：1.保洁工具及保洁、消毒等，应符合国家各项安全卫生标准，并提供产品厂家信息、注册商标等资料。
2.儿童探索馆内保洁物耗应根据采购人要求配备。保洁所使用的毛巾，必须是符合场馆展项要求的较高品质的超细纤维柔软毛巾。展厅地板擦拭用专用平板拖把，厕所地面擦拭用专属拖把。展项表面清洁使用安利浓缩多用途清洁剂。消毒使用高品质漂白水。展项上使用的毛巾必须为超细纤维的较高品质的品牌毛巾（质地柔软）。
3.所有卫生间都提供厕纸、洗手液、擦手纸，中心开放时间内纸品不断供。根据采购人要求配备。

► 供应商须承担的其他费用：1.供应商所需办公用品、综合维修工具由供应商自行解决。采购人已购买的升降车、电瓶车、脚手架、混凝土搅拌机、空气压缩机等可以提供给供应商使用，如因人为原因造成损坏则由供应商负责维修或更换。
2.供应商负责设备专业维护保养，包括电梯、中央空调系统、热力站设备、游泳馆机房设备、游泳馆除湿机、电动自行车充电柜、电动自行车充电桩、电动汽车充电桩等设备的保养维修。热力站、制冷站使用的软化盐、缓蚀阻垢剂等也都由供应商提供，相关费用包含在本次投标报价中。园区分体空调每年进行一次专业清洗，费用包含在本次投标报价中。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。
3.供应商承担电梯年检、避雷检测、饮水机水质检测、压力容器检测、绝缘工具检测、高压设备检测、空气质量检测等费用。电梯年检过程中产生的费用如砝码租赁费用等均由供应商承担。
4.供应商负责饮水机维护，包含滤芯更换、水箱清洗、日常维修等，费用包含在总费用中。如采购人后期新增饮水机，则维护费用也包含在投标报价中，采购人不另行增加费用。
5.供应商承担园区各类垃圾清运、化粪池清掏、管线疏通、专业的四害消杀，费用均含在总价内，供应商应签订完整的四分类垃圾清运合同，并将复印件提供给采购人备查。
6.供应商承担保洁工具和耗材，如：清洁工具、保洁、消毒等用品以及保洁周期性专业工具等。
7.保洁用品由供应商配备（包括但不限于厕纸、擦手纸、清洁用具、清洁用品、消毒用品、防疫物资、大小分类垃圾桶、抽纸盒、抽纸、擦手纸盒、大盘纸盒、垃圾桶内胆、洗手液、垃圾袋、除味产品等），每日消杀用品、每年不定期的灭蟑、灭鼠、灭蚊、灭白蚁等用品均由供应商配备。以上所提供的保洁用品、灭鼠、蟑、蚊等用品均需符合国家的相关规定和标准。儿童探索馆全年不定期组织晚场活动，预计全年不超过20次，每次从18点至21点，根据工作安排临时通知，晚场活动费用含在投标报价中。
8.供应商每年负责1次全园纱窗清洗、内玻璃清洗、外玻璃清洗，每2年进行一次窗帘清洗（进场后第一年需要清洗），服务费用包括在本次投标报价中。
9.供应商须提供绿化养护工具、防护用材及车辆，绿化垃圾清运费、树木修剪费用由供应商承担，采购人不另行支付树木修剪费用。绿化养护收费采用包干制。养护工具、防护用材及车辆中标方自理，费用包含在本次投标报价中。每年2次花坛摆放，一般尺寸为3m*10m（6月和10月），根据现场情况调整。摆花方案经采购人审核完毕后支付，如摆花次数少于2次，按2万元/次核减当月费用。景观水池中水购买由供应商负责，相关费用包含在本次投标报价中。供应商应负责园区绿化养护，如因养护不到位导致的斑秃退化和植株死亡，供应商应自行负责补种和改造。除此以外如采购人需要对园区进行绿化改造，由供应商向采购人提报绿化改造方案，经采购人同意后实施，改造费用据实结算。供应商根据园区实际需求自行准备盛装采摘水果的袋子、箱子、盒子等。
10.游泳馆机房运行保障过程中游泳池使用的水处理剂由供应商购买，服务人员使用的工具由供应商承担。次氯酸钠应使用食品级的产品，保障幼儿使用。其它产品按采购人要求提供。供应商选择的水处理剂供应商应经采购人认可，如采购人有异议，则供应商应予以更换。
11.园区物业运行过程中的各类地垫、地毯、门帘、提示标识、各类节能宣传物料等，均由供应商提供。采购人日常如需配钥匙，由供应商负责，相关费用包含在本次投标报价中。其他跟物业运行相关的500元以内物资，由供应商提供。园区各类安全提示标识、宣传物料经采购人同意后张贴，公共区域不得出现供应商的logo。
12.采购人组织大型活动期间如需保洁或工程支援，供应商应积极支持。全年支援50人次以内的费用均计入本次投标报价中。后期采购人不另行支付费用。
13.负责提供雨雪季期间的应急物资，包括但不限于各类扫冰除雪、扫水的工具，地垫，沙袋，融雪剂等。
14.除服务人员工作所用的工具以外，合同期内供应商为中心采购的所有耗品均归属中心所有，合同期结束后不得带走。机房运行各类记录本由供应商提供，填写后的记录归属采购人。
15.本条中列明的专项维保费用和检测费用应在投标报价中单独列明，总费用中应包含全部费用。如供应商未列明全部费用明细，则造成的损失由供应商自行承担。

► 物业服务设备要求：供应商在提供房屋建筑的日常维修、维护和管理，公共设备设施维修维护、运行和管理，保洁服务，绿化服务，其他服务及采购人临时交代的工作事项等物业服务中，需要的保洁工具、绿化工具、维修工具、施工机械、检测工具等设备设施均由供应商自行提供，不得要求采购人购买。

► 突发事件应对要求：针对大风、暴雨、大雪等极端恶劣天气或者水、电、暖、设备及安全等方面紧急、突发事件建立应对预案，包括但不限于防风、防汛、防火、停电、停水、跑水、设备故障、设备安全事故应急预案。按照中心要求处理园区各项突发事件，做好极端天气应对处理，必要时负责24小时驻场值守。

► 其他：1.供应商应具有物业服务经验，严格执行国家法律法规及物业管理行业有关政策规定，通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证优先，按标准要求实施服务管理。
    2.供应商应具有较强的安全隐患防范能力和丰富的安全风险规避经验，能够发现排查各种安全隐患，并及时消除。
    3.供应商委托的专项设备检测及设备专业维护保养活动应及时报告采购人，并将相关资料（扫描件或复印件）如检测报告、维保记录提供给采购人备案。
    4.供应商所从事的服务、管理活动，必须符合采购人的相关规定要求，接受采购人的指导、监督与考核，为采购人创造一个方便、整洁、舒适的办公环境和教学环境，保障采购人的合法权益。
    5.供应商应建立健全各项管理规定、运行计划、工作流程、服务承诺、保密制度、安全制度、岗位职责、考核办法等，要求制度完善、流程清晰、质控严格，表格齐全，做到人人应知应会；保证相关岗位工作人员符合上岗条件，特殊岗位按照国家有关规定取得合格职业资格证书后方可上岗；做好工作人员的岗前培训、业务指导和工作考核，根据采购人意见进行人员调整；接受采购人主管部门的监督，及时合理解决投诉事务。
    6.管理人员须统一规范着装上岗，佩戴胸卡等易于识别、记忆的证件，仪容仪表符合服务行业的要求，工作人员上岗前要做好安全管理教育、文明服务、礼貌用语和安全知识、消防知识的培训。
    7.供应商应选派具有丰富物业管理工作经验、具有良好业绩的人员担任项目主要负责人，项目负责人应具有扎实的专业知识、良好的综合素质、较强的沟通协调能力及应急处置能力，能够带领团队完成采购人要求的各项服务工作。其他管理人员应具备专业知识和丰富管理经验，应通过岗位测评和严格考核选拔，形成责任心强、操作熟练、经验丰富的团队。各专业人员必须持证上岗。
    8.服务期间，应保证各层工作人员稳定，如出现人员离职、离岗情况，应及时补充。供应商如更换项目经理，需征得采购人同意。在服务过程中，供应商应确保项目编制中所含人员全部到位。人员连续五天低于80%，采购人有权解除合同，并要求供应商承担违约责任，支付违约金2万元人民币。
9.做好各类设备设施日常运行、维护、维修、保养等工作计划、制度及措施，妥善保管采购人提供的原始资料。对存在的问题向采购人提出并负责提供整改方案，确保设备设施安全正常运行。
    10.做好物业档案资料管理工作，建立设备设施管理台账，制定设备设施定期巡视检查制度，整理好设备维修档案、运行数据记录、巡视检查记录及服务记录等，档案和记录由专人负责保管，有效保证物业管理服务质量，提升管理水平。
    11.做好应对大风等极端恶劣天气工作，对管辖区域进行全面安全检查，通过公示栏、微信群等方式做好通知与提醒，制定应急预案，建立应急队伍，配备必要的应急物资，出现安全事故时能够及时响应和处置。
    12.做好雨季防汛工作，明确各岗位工作人员防汛责任，建立24小时防汛值班制度，制定防汛应急预案，定期组织防汛应急演练，全面排查管辖区域防水、排水系统，重点检查关键部位，配备必要的防汛物资，出现漏水、积水等情况时能够及时响应和处置。
    13.做好日常环境卫生清洁、防病除害等工作，采取有效措施及方法，保证环境卫生质量。
    14.供应商应加强节能降耗工作管理，制定相关制度，采取有效的节能措施，降低能源消耗，杜绝浪费，避免长明灯、长流水和跑、冒、滴、漏现象。若采购人发现供应商在服务过程中存在浪费行为，采购人有权给予经济处罚。
    15.遇采购人临时性突击任务，供应商应积极组织人员给予支持帮助，原则上应无偿给予配合。
    16.供应商应建立完善安全工作制度，与所有工作人员签订安全责任书，并承担安全责任。因供应商工作失误或违反采购人制定的规章制度给采购人造成安全隐患、不良影响或导致经济损失，供应商需予以赔偿。
    17.供应商按照项目特点、要求、标准进行逐一细化管理规定、工作计划、维修维护方案，以表格形式分项排列。
    18.物业工作人员应政治可靠、作风正派、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度。
    19.物业工作人员应爱护采购人的设备设施，注意节水节电，如因工作失误，造成采购人设备设施损坏及产生损失的，由供应商负责赔偿。
    20.物业工作人员应身体健康，能够适应本工作岗位的相应要求。
21.供应商提供的所有服务，均应符合国家、地方、行业的标准及相应规范。
22.供应商提供的物业管理服务应达到各项指标，在现有基础上及非设备自身原因情况下，具体包括设备完好率为100%，房屋完好率为100%；设备设施正常运行率为100%，维修响应时间为10分钟以内；消杀和绿化防治病虫害覆盖率为100%，环境卫生合格率为100%；内部职工满意率不低于90%，外来人员投诉次数为0次。
23.采购人对物业服务质量进行全过程监控，供应商日常工作不到位、不达标（国家和相关行业标准）或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。
24.物业服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
25.供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。
26.供应商在物业服务中违反国家相关法规或相关行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。
27.供应商所有与本项目有关的文书档案、登记记录、检查记录等应于每自然年度结束后 30日内汇总移交采购人保管。

● 承接查验服务要求

1. 总体要求

严格按照住房城乡建设部2010年10月14日印发的《物业承接查验办法》的具体内容逐条逐项对建筑楼宇及设备设施等进行承接查验。

2. 具体工作内容及标准

供应商协助采购人对物业本体及其配套的设施设备进行查验接管工作。具体的工作内容如下：

2.1 供应商承接查验的程序

1）确定物业承接查验方案；2）移交有关图纸资料；3）查验共用部位、共用设施设备；4）解决查验发现的问题；5）确认现场查验结果；6）办理物业交接手续。

2.2 物业承接查验的工作内容

供应商应当对下列物业共用部位、共用设施设备进行现场检查和验收（现场检查和验收所需要的时间视项目大小、设备数量等因素而定）：

1）房屋本体结构：一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。

2）附属设备：一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。

3）附属设施：一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。

4）现场查验综合运用核对、观察、使用、检测和试验等方法，重点查验物业共用部位、共用设施设备的配置标准、外观质量和使用功能。

5）现场查验形成书面记录。查验记录应当包括查验时间、项目名称、查验范围、查验方法、存在问题、修复情况以及查验结论等内容，查验记录由供应商参加查验的人员签字确认。

6）现场查验中，供应商将物业共用部位、共用设施设备的数量和质量不符合约定或者规定的情形，书面上报采购人，由采购人复验。

2.3 物业的移交

交接工作应当形成书面记录。交接记录应当包括移交资料明细、物业共用部位、共用设施设备明细、交接时间、交接方式等内容。

● 绿化养护服务

1.绿化养护服务总体要求：

承包养护期限内，应按照园林绿地养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。并参考《京绿地发〔2008〕11号北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准》的意见，完成一级养护。

- 根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

- （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

- （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

- （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

- （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

- （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

- （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

- （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

- （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

2.绿化养护具体需求：

2.1工作职责：

绿化养护工作分为基本工作和定期工作两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理绿化垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。主要包括以下几个方面：

①室外绿化养护包含植物的浇水、清理绿化垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪、整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治、冬季防寒等。

②室内绿化养护：负责越冬花卉的入房、出房、采购人园内重大节日花卉的搬运、摆放及养护工作。

③负责采购人院内的绿地、乔木的保洁、养护修剪工作，做好大风大涝、越冬保护工作。

④对采购人采购的花卉、苗木、草坪等完成栽种及养护工作（供应商报价时需考虑此因素，采购方不再支付栽种、养护等费用）；

⑤负责采购人院内的树木栽移工作，均为免费栽移，不再收取费用；

⑥养护区内树木等非自然死亡，应等值赔偿并重新栽种；如遇自然灾害导致树木等自然死亡时，协助采购人办理相关砍伐文件，经采购人确认并按采购人要求执行砍伐（供应商报价时需考虑此因素，采购方不再支付伐树、修剪等费用）。

⑦根据采购人需求负责园区内部分树木的修剪工作，采购人不再另行支付伐树、修剪费用。

⑧根据采购人要求，管理好采购人的各类果树、花木，制止采摘行为。另外，花粉季期间采取必要的措施减少花粉传播。

⑨保护好园区古树，对古树进行专门的巡视、养护和管理。

2.2要求及标准：

采购人院内的草坪、树木、绿篱，定期浇水，并保证冬季前浇一次冬水。全院花草、树木打药，草坪、绿篱修剪，树木灌木每年剪枝梳理要整齐。及时清运修剪下来的树枝和杂草。

草坪、绿篱、乔灌木植物，不得发生枯萎现象。做好出现病虫害前预防及防风、防雪、防倒伏、防涝、防冻等养护工作，如果因工作不当造成草坪、植物死亡，应负责补栽。

对采购人院内的古木及其他绿植进行移栽或者裁截枝干等事宜，必须先向采购人汇报并经批准后方可实施，否则出现的一切损失由供应商进行承担。

完成采购人重大节日会议人工摆放鲜花及养护工作，花草采购由采购人负责，供应商需按照采购人的要求对鲜花进行摆放和养护，每次摆花养护期不少于30天时间。

做好公共绿化设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修或报修，保证正常使用，并做到经常巡查，发现问题及时解决。

采取必要的安全防护措施，保证施工人员及作业时路经行人的人身安全，防止发生安全责任事故。

冬季适时做好越冬花木入室，花房由供应商专人负责管理。

采购人园区内的树木，因施工或其他原因，需要移植时，保证成活率95％以上，移植前需经采购人确认同意，移伐时按北京市相关的园林绿化管理规定报批方可进行，移伐过程中应防止出现任何事故。若因移植方法不当或作业人员操作不当引起的绿植死亡或引起其他安全责任事故，由供应商承担相应的责任和损失。

采购人园区内的果木应及时采摘，因水果成熟自行掉落导致的行人受伤及车辆污损，供应商全责。在采摘过程中需注意自身安全，发生意外供应商全责。采摘下来的水果等应及时交予采购人。

绿化养护工作需二十四小时响应，应对灾难的反应时间应为四小时内。

2.3 一级养护质量标准。

①绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

②园林植物达到：长势好；叶子健壮：叶色正常、叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下（包括5％）。

③枝、干健壮：无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫； 介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头）；株数都在2％以下（包括2％）；树冠完整，分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

④措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

⑤行道树基本无缺株，行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾

⑥草坪覆盖率应达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；

每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

⑦绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草末等）重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

⑧栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

⑨树木、绿植无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

2.4管理要求

①按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，制定一年中的主要养护管理项目，按月制成年工作计划。

②制定严谨的安全措施，保证施工人员及作业时路经行人的人身安全。

③按照一级养护质量标准每月验收（详见考核细则）。

- 3.绿化养护人员应树立节约用水的观念，杜绝浪费，并配合采购人进行节约用水相关管理工作。

- 房屋及设备设施维护维修服务要求

- 1.基础要求

- 1.1负责中心房屋及所有设施设备的维护保养、日常维修工作（含供电、给排水、冷暖、消防、安防、弱电等系统），确保园区各项设施设备正常运行，无功能性故障。

- 1.2 重大节假日（春节、六一、国庆等）及恶劣天气（暴雨、大风、暴雪等）前后，组织全系统专项巡检 1 次，形成巡检报告，及时整改隐患。

- 1.3 设备机房（含有限空间）需满足安全运行环境要求，温湿度、照度、粉尘及烟雾浓度等符合国家相关安全规范，设置通风、防爆、防静电等防护措施。

- 1.4 各设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

- 1.5 各设备机房门窗、锁具应当完好、有效，无破损、无松动，具备防盗、防尘、防水功能。

- 1.6 机房清洁频次：每半月至少 1 次全面清洁，确保机房内环境及设备整洁有序，无杂物、无积尘、无鼠患、无虫害，温湿度严格匹配设备运行要求。

- 1.7 按各设备机房国家标准和规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

- 1.8 安全防护用具（绝缘手套、安全帽等）配置齐全且在检验合格有效期内；应急设施设备及用品（应急电源、灭火器等）齐全完备，可随时启用，定期检查维护。

- 1.9  各类管道阀门（含地下管网）定期巡视检查、除锈刷漆保养，管网无锈蚀、无跑冒滴漏；管道及阀门标识清晰可见，保温层（如有）完好无破损、无脱落。

1.10 报修响应规范：接到报修通知后，维修人员 10 分钟内到达现场；零维修（无需换件）即时完成并签字确认；一般维修（需简单换件）不超过 24 小时；延时修复（复杂维修）不超过 3 个工作日；需采购配件等特殊情况，书面告知采购人并约定完成时间，同步采取临时保障措施。

2. 房屋建筑的日常维护标准

- 2.1 按照北京市《房屋建筑使用安全检查技术规程》（DB11/T1004），定期对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、地下空间、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时维修，确保楼宇的各个系统正常使用。

- 2.2 中心各楼宇外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍、无空鼓、无开裂，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。建筑物屋面排水畅通，无积水、无杂草杂物，屋面防水层完好，无开裂、起鼓、渗漏，屋面雨水排水通畅，排水口无堵塞、无垃圾杂物。外墙面整洁，外墙饰面砖、涂料无严重褪色、污染。外墙悬挂物（如空调架）安装牢固、安全。楼内墙面、顶棚平整，无脱落、渗水，地砖平整无松动，楼梯扶手牢固，公共门窗完好，开关灵活，玻璃完好。地下空间照明完好，排水沟、集水井畅通无堵塞，地面平整，无起砂、无严重裂缝，防火门、人防设施完好有效。楼宇配套设施完好，正常使用，无破损。园区路面状态良好，排水系统通畅不堵塞。

- 2.3 建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、年报。供应商必须根据采购人房屋设备、设施现状，排列出各专业服务质量标准和日、周、月、年维修维护工作计划，房屋楼宇设备大中修由采购人负责、小修由供应商负责。

- 2.4 每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%，每年制定修缮计划。

- 2.5 每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。房屋结构安全巡视包括中心体育馆、游泳馆、儿童探索馆等处的钢架结构。

- 2.6 每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

- 2.7 每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。每年开展2—3次教学区域室内外全面排查，包括门、窗、地面、吊顶、桌、椅、架子、教室内各项设施、插座、灯具等，发现问题及时维修，维修时限参照日常维修标准。

- 2.8 每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠、地下空间等巡查，确保各设施正常使用；每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

- 2.9 每月至少检查1次园区各类标识标牌。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

- 2.10 每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，如发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

- 2.11 恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制，恶劣天气时项目经理和相关负责人员须驻场值守。

- 2.12 及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。

- 2.13 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。 供应商须建立维修档案，妥善保管采购人提供的原始资料。

- 2.14 爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动。

- 2.15 接到采购人家具报修服务后，及时对保修期外的家具进行维修。

- 2.16 采购人内部存在超高区域，供应商须具备屋面维修、房屋顶棚维修或灯具安装等高空作业能力，能够使用或及时调配合适的施工机械设备，采取有效的安全防护措施，并确保高空作业人员持有有效的高空作业证书，超高区域的日常维修也包括在服务范围中。

3. 供电系统管理维护及运行值守标准

3.1 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度、维修保养计划，达到用电系统安全可靠，管理科学规范。各高低压配电室环境整洁，温度、湿度适宜，警示标识齐全，保证室内环境卫生整洁、设施设备表面卫生无尘土，柜内定期清灰无积尘。变压器、配电柜：运行参数正常，无异常声响、过热。公共照明：路灯、楼道灯等处于正常状态，照明完好。

3.2 负责配电室日常巡视检查、设备倒闸操作、设备带电检测（测温、测局放）、电气故障应急处置、配电室设备清扫维护、工器具试验、配电室管理工作等。范围包括且不限于分界室出线压线螺栓至高压进线开关下口至高压母线及所有高压开关、电压互感器、变压器、变压器一次电缆及低压进线开关、低压母线、所有低压出线路开关、直流系统设备等。及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠，处于完好状态，保障安全供电。

3.3 统筹规划，做到合理、节约用电。严格执行用电安全规范，确保用电安全。

3.4 建立主配电室（高压站）24小时运行维修双人值班制度，供电运行和维修人员必须持证上岗。建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电机房管理制度，规章制度上墙。认真做好《门禁记录》《运行值班日志》《停电跳闸记录》《设备缺陷记录》《设备履历记录》《设备检修记录》等各项记录，处理设备停电故障，解决设备缺陷无误，无任何责任停电事故；

3.5 配电箱柜的定期维护。对配电箱柜、插座、开关及线路定期巡视检查，按时开展维护保养工作，保证低压系统的正常运行。低压配电室每日进行一次巡检，重点检查低压设备运行、设备导线接触、低压负荷三相平衡、空气开关有无过热现象等情况，并填写巡检记录，发现问题及时解决。

3.6 高压站每周清扫一次设备表面，每日清扫一次环境卫生，低压配电室每周清扫一次设备表面及环境卫生，每月对高低压配电室设备支架、电缆沟表面、通风口除尘。每半年（或根据环境扬尘情况调整）对主变外壳、母线支架、开关设备绝缘子等关键部位进行深度清灰，避免粉尘堆积引发绝缘降低或短路风险。配电机房、设备、配电箱柜定期清洁，值班室保持干净整洁。

3.7 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。加强日常维护检查，照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作。

3.8 配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报后勤保卫处，10分钟内恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场，设备零维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

3.9 保证避雷设施完好、有效、安全。每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

3.10 负责高压站高低压电缆的日常巡视及园区电缆沟、电缆井巡视，保证排水畅通，无积水。定期巡视各配电井内电气设备、电缆。

3.11 值班人员需身体健康，具备基本的体能，能够适应夜班工作和基本的体力劳动（原则上禁止在外兼职）。

4. 给排水系统维护标准

4.1 生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。负责与相关部门联系，保证水质符合国家标准。

4.2 建立用水、供水管理制度，积极协助采购人相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

4.3 熟悉园区给排水系统情况，熟悉相关设备设施的构造、原理及易损坏部件，做好维修和养护工作。负责给排水系统的日常运行、保养、维修、巡视和检查工作，保证给排水系统正常运行使用。负责落实给排水设备保养计划，做好给排水设备日常巡检工作。对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。如管道有漏水现象及时维修，必要时更换园区供水管。负责定期检查消防给水设施，发现问题及时解决。

4.4 管道、设施及相关阀件。管道畅通、无渗漏水现象；定期巡视卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活；注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。

4.5 落水管、沟渠、池、井。落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞；保证公共部位排水通畅，发现问题及时解决；室外管井定期巡查，发现问题及时维修，并做好记录；井盖及雨水箅子的管理，确保完好无损；楼内污水池定期巡视并对污水泵进行手动启动检查；定期清掏化粪池、隔油池、污水池、排水管（含西门外排水管）。有需要时及时安排疏通，确保给排水管网畅通无阻。园区共有化粪池8处、储粪井若干、隔油池2处。每年进行不少于4次的清掏作业。每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。汛期道路无积水，地下室、设备间无积水、浸泡发生。

4.6 供应商负责园区污水泵的使用、运行和维护管理及人防设备设施的维护保养。做好污水泵台账，每天巡查一次，手动试验水泵是否工作正常；每月对污水泵保养一次，污水坑清掏一次；及时维修故障水泵。

4.7 每日至少巡视1次水泵房、无负压机房、水箱间。

4.8 每日例行检查给排水系统泵房、水箱及管网设备运行情况，形成巡视记录，对巡视中发现的问题及时解决。

4.9 设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

4.10 制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案。

4.11 为中心景观水池采购再生水，按中心使用要求，保障景观水供应。每年进行补水、泄水。

5. 空调、通排风、供暖、生活热水、游泳池加热等系统运行维护标准

5.1 保证空调、通排风、供暖、生活热水、游泳池加热等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态。

5.2 空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 按中心规定时间供应冷气、暖气，根据天气及时调整温度；温度符合国家标准。

5.3 运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

5.4 定期完成各项设备维保并做好记录，各设备运行正常，保证设施设备处于良好状态。

5.5 中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

5.6 每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

5.7 每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。每年至少开展1次供暖设备、生活热水加热设备、游泳馆加热设备的全面检查。

5.8 每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风道清洗消毒。每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机深度清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

5.9 每周对各机组和机房进行一次清洁；每半年对各机组进行一次全面检查保养，确保各机组的良好运行。

5.10 定期检查供暖、生活热水加热、游泳馆加热管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。定期进行除锈、刷漆保养，确保管道阀门标识清晰。

5.11 制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。

5.12 发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

5.13 空调、各种水管路、通风系统等的过滤网、过滤器定期清洗；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。管道、阀门运行正常无隐患。

5.14 定期测试软化水指标。

5.15 制定中央空调、供暖系统等发生故障应急处理预案。

5.16 负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。

5.17 做好供暖前检查等相关准备工作。暖气片上水前，提前通知采购人。

5.18 供冷期间、供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。定期抽检温度并做记录；在运行过程中设备噪声达标，无跑、冒、滴、漏现象；设备和机房整洁；标识完整有效，记录清晰、准确。

5.20 日常维修养护。定期对空调机房进行巡视检查；定期清洗、更换过滤网；定期清洗、消毒送风机、风口；系统换季开、停机时按要求进行保养；遇有故障，维修人员在规定时间内进行抢修。

5.21 修复中央空调自控系统，确保自控系统正常运转。

6. 电梯系统日常维护标准

6.1 电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

6.2 电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。严格执行国家有关电梯管理和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养记录完备，聘请有资质的电梯检验检测机构对电梯定期检验，并参与电梯安全管理活动。

6.3 每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

6.4 电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

6.5 电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

6.6 有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理，及时排除故障。所有楼层应有明显安全标志和措施。

6.7 到场进行救助和排除故障，电梯紧急电话保持畅通。

6.8 电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

6.9 根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

6.10 电梯采用无人驾驶，对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

6.11 安全设施齐全有效，电梯内求救电话保持正常工作状态。

6.12 轿厢、井道保持清洁，通风、照明及其它附属设施完好，确保24小时运行。

6.13 供应商负责电梯维保工作，各项零星维修任务合格率100%，一般故障排除不过夜。

6.14 对电梯运行情况进行日常巡视，记录电梯日常使用状况，保持好电梯机房卫生清洁。

6.15 严格按电梯的设计载重使用电梯，运送重、大物品时要使用专用电梯。

6.16 制定和落实电梯的定期检验计划，制定电梯的安全管理制度和应急救援预案。

6.17 妥善保管电梯钥匙及安全提示牌。

- 7.游泳馆机房维护及运行值守服务

7.1泳池基本概况：泳池宽15m、长25m、水深1.2—1.8m，主要是供儿童学习游泳使用，故对水质等要求较高，根据开班情况，平均每天人流量在300人左右。

7.2泳池开放时间：早8:30-20:30.

7.3泳池值班运行保障时间：24小时。

7.4泳池、机房运行保障服务要求：

负责泳池、机房运行保障服务的人员必须持有国家和相关行业发放的资格证书。

负责游泳池水的清洁，防止各类有害细菌的繁殖，保证泳客的身体健康。

负责游泳池水的消毒、净化处理工作的组织实施、质量监控，负责定期更换泳池水（必须符合国家和相关行业标准）。

负责每天在开放前对池壁、池底、设备、沟道等进行清洗，营业中，池水消毒设备运行正常，应每日定时补充新水，保证池水水质有良好的卫生状况。

负责每天对泳池吸尘一次，池水定期净化消毒（每天进行一次），吸尘后对水质进行测试和加药，加药时应根据测试结果确定加药量（符合国家和行业标准），片剂药物可直接投放，粉剂药应用药桶兑水稀释后再投放（投放药量和兑水量参照药物说明），水质测试，含氯量应保持在0.3—0.8mg/1，每天测定2次，并做好记录，使用水底吸尘器前应先检查电源线有否裸露、破裂，岸上推动吸尘器时应防止真空管摩擦地面，游泳场所用药品具有较强的腐蚀性和刺激性，应存放在药品专用保管室内，并根据药品的性质进行标识、隔离、分类存放，消毒药品投放时应避开正在游泳的人，每次测试、加药应认真做好记录。该记录表由主管部门归档保存一年以上。

7.5 游泳馆机房设备维护要求

（1）水循环系统维护

核心设备：循环水泵、过滤器（砂滤 / 硅藻土 / 膜过滤）、管道阀门。

维护要求：每日检查水泵运行声音、电流、振动及密封情况，无渗漏、异响；每周清洗过滤器滤网，每日进行反洗 / 正洗，每季度检查滤料状态（必要时补充或更换）。

关键规范：管道无锈蚀、阀门开关灵活，定期排查堵塞隐患，确保水循环流量符合泳池水质处理需求。

（2）消毒设备维护

核心设备：消毒剂投加装置（氯投加、臭氧发生器、紫外线消毒器）、水质检测仪。

维护要求：每日核查消毒剂储备量，校准水质检测仪（pH 值、余氯 / 臭氧浓度）；每周清洁投加管路，避免堵塞结晶；每月检查消毒设备运行参数，每半年进行拆机检修（如紫外线灯管更换、臭氧发生器滤芯清洁）。

关键规范：严格按水质标准（GB/T 18267-2019）控制药剂投加量，禁止超量或不足，消毒后需确保水质达标。

（3）加热设备维护

核心设备：热泵、锅炉、换热器等泳池水加热装置。

维护要求：每日监测加热设备出水温度（保持 26-28℃，按场馆要求调整），检查压力、液位正常；每月清洁换热器表面水垢、杂质，每季度检查燃烧系统（锅炉）或压缩机（热泵）运行状态；每年进行全面拆机保养，排查腐蚀、泄漏隐患。

关键规范：加热管、换热面需定期除垢，避免热效率下降。

（4）通风与除湿设备维护

核心设备：机房排风扇、泳池区域除湿机、新风系统。

维护要求：每日检查通风设备运行状态，确保机房内无异味、湿度控制在 60% 以下；每周清洁除湿机滤网、冷凝水盘，每月检查风机叶轮积尘情况；每季度润滑风机轴承，每年检测除湿机制冷 / 制热效率。

关键规范：保持应急通风通道畅通，除湿机冷凝水需规范排放，避免积水滋生细菌。

（5）电气与控制系统维护

核心设备：配电柜、控制柜、传感器、自动化控制模块。

维护要求：每日检查电气设备指示灯、仪表显示正常，无过热、短路隐患；每周清洁控制柜内部灰尘（断电操作），紧固接线端子；每月测试自动化控制逻辑（如自动补水、消毒投加联动），每半年进行绝缘电阻检测。

关键规范：电气设备需做好防水密封，接地保护可靠，严禁带水操作或违规接线。

（6）安全与应急维护

日常要求：机房内消防器材、应急照明、泄漏报警装置定期检查，确保完好可用；设备运行记录、维护台账及时填写，做到可追溯。

应急处置：制定设备故障（如水泵停机、消毒失效）应急预案，定期演练；故障发生时立即停机排查，避免影响泳池运营或引发安全事故。

8.消防系统维护标准

8.1 做好消防设施设备（含管网）日常巡视，发现问题及时告知采购人，配合联系维保单位处理。

8.2 定期进行设施设备的卫生保洁，确保机房及设备干净。

- 8.3 管道阀门（含地下）等定期进行巡视检查、除锈刷漆保养，管网无锈蚀、无跑冒滴漏，管道上各类标识清晰可见，保温层（如有）完好。

8.4 做好消防系统的紧急抢修，如跑水等，减少采购人损失。

9.弱电系统（含电话系统、智慧平台系统、门禁、广播等）维护服务

9.1 保持园区弱电系统，含电话、智慧平台、门禁、广播等系统等运行正常，有故障及时排除。

9.2 负责全园电话系统的维护工作，负责各电话机房及分线箱的维护管理工作。

9.3 负责全园电话的安装、调试、布线、接线等，按采购人需求进行号码调整工作。

9.4 负责电话及线路故障的维修排除；新增电话布线，拆机移机。

9.5 负责电话外线的新增、取消、前往运营商办理各类业务。按照采购人要求进行费用核算、统计，每年核对电话使用情况。

9.6 负责智慧后勤平台的运行、日常管理，质保期外如有问题及时处理。

9.7 确保广播系统能正常使用，如有问题及时维修。

9.8 负责各弱电系统的日常巡检维护

巡检频次：核心设备（服务器、交换机、自控控制器）每周 1 次，终端设备（电话、广播喇叭、传感器）每月 1 次。

电话系统：检查通话质量、线路连接稳定性，排查忙音、杂音、无法拨号等问题，清理交换机端口灰尘。

智慧平台系统：监测服务器 CPU 负载、内存占用、硬盘存储，核查数据同步状态，确保平台界面响应流畅、功能正常。

广播系统：测试音质清晰度、信号覆盖范围，检查功放、调音台运行状态，排查喇叭无声、音量异常等问题。

9.9 负责系统定期深度保养

季度保养：清洁服务器、交换机、功放等设备内部灰尘（断电操作），紧固接线端子，测试线路绝缘性。

半年度保养：智慧平台系统数据备份、数据库优化，电话交换机软件版本检查与升级，广播系统音质校准、信号衰减测试。

年度保养：楼宇自控设备传感器校准、执行器维护润滑，全系统线路巡检（排查老化、破损），备用设备性能检测，更新系统运行台账。

9.10 负责系统优化与应急保障

性能优化：根据使用需求调整系统参数，提出设备升级计划，经采购人同意后，升级老化终端设备，提升系统运行效率。

应急保障：重大活动、节假日前期开展专项巡检，储备关键备件（如电话模块、传感器、广播喇叭），制定系统瘫痪、突发断电等应急预案并演练。

台账管理：建立设备档案、巡检记录、故障处理报告、保养记录，确保全流程可追溯。

10.其它公共设施设备维护服务

10.1 负责园区照明系统的运行维护，保障园区照明。保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。能够通过灯控系统对园区照明情况进行调节和改进。照明灯具外观整洁无缺损、无松落。更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。每周至少开展1次公共区域照明设备巡视，发现问题及时处理。按照采购人要求，定期对灯杆进行刷漆保养，保证灯杆漆面无脱落、无锈蚀、整洁美观。

10.2 负责园区井盖维护。每年至少 1 次对营区井盖、雨篦子、阀门、水表进行除锈、刷漆维护。

（1）井盖清理。清除井盖表面的灰尘和杂物。清除时，可使用软性清洗剂，不可使用含研磨颗粒的产品进行清洗，也不能使 用酸碱性太强的清洗剂；对于年久使用的井盖，可以进行磨光处理，消除表面的锈迹。

（2）井盖使用状态。检查井盖的使用状态，包括井盖的牢固程度和密封性能。确保井盖固定牢固、不会晃动，同时，应注意检查井盖及井底的密封性能是否有效。如果井盖出现松动，对井盖进行更换或固定处理，以保证环境安全。

（3）涂层保护。金属井盖需要进行涂层保护，在井盖表面进行涂层处理，美化井盖外观，还可增强金属井盖的耐腐蚀能力，延长井盖的使用寿命。

10.3 负责食堂内房屋及设备设施的维修保养工作。定期进行巡视检查、如接到食堂报修，按需求处理。

（1）每月检查燃气管道、阀门是否泄漏（用肥皂水检测），清理燃烧器火孔；每月检查加热管、温控器灵敏度；每季度对燃气灶台进行压力测试，烤箱校准温度。

（2）每月检查冷藏冷冻设备（冰箱、冰柜、冷库等）制冷系统压力、制冷剂是否充足，测试温控精度；每半年对蒸发器、冷凝器进行深度清洁除垢；每年检测电气线路绝缘性，更换老化部件。

（3）每月检查消毒柜紫外线灯管、加热管完好性；每月校准洗碗机水温（消毒水温不低于 85℃）、清洁剂投放量；每季度更换消毒柜老化灯管、洗碗机密封圈。

（4）每月清洗油烟净化器电极板、滤网，检查风机轴承润滑情况；每年检测风机电机绝缘性，更换老化皮带。

（5）每月检查设备线路、插头、插座是否破损，紧固接线端子；每月润滑传动部件（如齿轮、轴承），检查安全防护装置（如防护罩、急停开关）；每半年进行绝缘电阻检测，更换老化电线。

10.4 按照采购人要求，每年定期进行各类专项设施的保养工作。包括但不限于：每年进行1—2次座椅、栏杆、小桥、连廊等的打磨、刷漆、保养工作。每年进行1次园区护栏的刷漆保养工作。每年进行1—2次黄色地标线刷漆工作。

10.5 按照采购人要求，定期进行各类物品的更换补充。包括但不限于：每年进行1次沙坑补沙工作，每次约2吨儿童游戏沙。每年5月更换一次亲子广场舞台地毯，约34平方米。

11.负责节能降耗工作

负责每月园区水电抄表工作，负责园区水电等能耗统计、按照采购人要求进行各类杂费统计核算。配合采购人控制能源费用支出，制定节能降耗措施；采购人按国家有关规定推广使用绿色节能建材或进行局部节能改造时，应配合做好施工现场的必要支持和安全工作，同时做好后期新材料、新设备设施的使用和维护工作；配合采购人执行好节能改造运行工作中的各项任务要求；配合采购人严格执行国家要求的冬夏季室温控制标准；配合采购人定期进行节能降耗宣传；制定供应商员工节能降耗行为规范。

12. 专项设备维保、专项检测要求

| - 序号 | - 项目 | - 内容 | - 年周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯年检 | 4部东芝牌、1部三菱牌、1部通力牌、1部捷特达餐梯（含曳引系统润滑、门机调试、安全装置检测） | 每年1次法定年检（需提供质监局合格报告） |
| - 2 | - 避雷检测 | - 各楼制高点避雷器、浪涌保护器等检测检修，点位364个，含接闪器、引下线、接地装置电阻测试，重点区域：机房、配电房、制高点。须委托具备资质的第三方机构进行检测，并出具检测报告。 | - 1次（雷雨季节前完成，检测值需符合《建筑物防雷设计规范》GB50057） |
| - 3 | - 饮水机水质检测 - 及日常维护 | - 现有饮水机34台，其中宏华饮水机29台，安吉尔饮水机4台。均需定期更换滤芯，每年清洗一次水箱。 - 每季度招标人自行对每台饮水机水质进行检测，每年委托第三方抽样检测1次。需委托具备CMA资质的第三方机构进行取样检测（检测机构经采购人确认），出具检测报告。每年一次，每次3个点位。 - 供应商接到采购人通知饮水机出现故障后应在 24 小时内排除故障。 - 若招标人在使用过程中，对水质检测结果存在异议，招标人可提前通知中标人，并由招标人自行邀请第三方进行水质检测，费用由中标人承担。 | - 检测每年1次，滤芯更换按设备周期执行，维修随时 |
| - 4 | - 热力站压力容器检测及设备维保 | - 2台板换，3台压力容器、采购人如有突发需求，供应商应予以配合。关管道、3组容积式电热水器。 - 热力站及园区供暖管线维修维护。保障冬季供暖。如室内温度低于20度，应负责解决。板式换热器按设备运行周期拆洗。 | - 1次（需特检院认证） |
| - 5 | - 高压站绝缘工具检测及高压检测 | - 绝缘手套、靴、验电器等工具（每半年1次工频耐压试验）；高压柜、变压器（每年1次直流电阻、介损测试） | - 工具检测：每半年1次；高压设备年检：每年1次（需电力部门资质单位执行） |
| - 6 | - 空调系统维保及空气质量监测 | 开利螺杆式冷水机组（Q(冷)=1760.8kW ）3台； - 上海人民水泵（管道循环泵）流量347m³/h，扬程38m 6台； 轴流风机（含变频器）10台； 马利冷却塔300冷吨 3台； 末端风机盘管清洗，每年供冷季前清洗1次，FP04-FP10 Q(冷)=1800w-12000w 约600台，风机盘管清洗维护：翅片清洗、风轮拆洗、托水盘清扫、冷凝水管吹洗等； 游泳馆湿腾除湿机组ST-YCHW100，室外机功率14kW 2台； 多功能厅 新风机组、12000m³/h风量，海尔品牌 1台； 管道及阀部件，保温破损修补、管道漏水维修、阀部件损坏更换。主管道为焊管材质、支管为镀锌管材质，品牌利达，主管道阀门更换需为远大、大站等品牌。铸钢涡轮蝶阀，末端阀门更换需为品牌埃美柯铜闸阀/铜球阀； 全园分体空调每年专业清洗一次，分体空调共113台。包括室内机和室外机重点清洁、清洗蒸发器、清洁风轮、擦拭出风口、导风板、检查并清理冷凝水排水管、冲洗冷凝器、擦拭外机外壳、清理外机杂物、专业消毒等。 中央空调供冷期间，送回风管道出风口空气质量检测。每年1次，每次2个点位。需委托具备CMA资质的第三方机构进行检测，确保数据科学可靠，出具检测报告 | - 制冷季前维护保养、制冷剂期间日常维护及应急维修，制冷季后维护保养 |
| - 7 | 游泳馆机房设备维保 | 除湿机（滤网清洗、制冷剂压力检查）、池水循环系统（石英砂过滤器反冲洗）、恒温加热装置（温控器校准，每月1次） | 全年（每两周1次巡检）；每年1次核心部件深度保养（如压缩机轴承更换） |
| - 8 | - 电动自行车充电柜、电动自行车充电桩、电动汽车充电桩维保 | 2台魔力方电动自行车充电柜（16门），3台魔力方电动自行车充电桩（10口），7台电动汽车充电桩。 1.对充电桩内部电路板进行检查、检测，及时更换老化电路板。 2.检测枪头敏感度，检查是否正常充电，及时更换损坏的枪头。 3.检测交换机、线缆、路由器，及时排查安全隐患，更换损坏零部件。 4.检测弱电系统，及时更换分支弱电箱损坏部件。 5.及时维修更换老化、损坏的桥架及其他辅材。 6.保障车辆正常充电。 | - 全年 |

保洁服务要求

1.清洁区域包括但不限于以下区域：

| 项目 | 常规清洁区域 | 其中：房间及厕所数量（个） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 房间 | 厕所 |
| 综合楼A座 | 6层楼：大厅、走道、卫生间、楼道、茶水间等公共区域及公共设施（含母婴室、电梯等），常规使用时间：周二-周日8:00-20:30； 含多功能厅内部、展室内部、家教中心内部、档案室内部区域及设施，不含教室、办公室、库房等 多功能厅平均每天1次，家教中心平均每日1次（每周2次彻底清扫，4次日常清扫，每晚清理垃圾），档案室、展室内部平均每周1次，以上区域如有活动需求随时打扫 | 4 | 12 |
| 综合楼B座 | 6层楼：大厅、走道、卫生间、楼道等公共区域及公共设施（含电梯）、电梯间，不含教室、办公室、库房等 4楼、6楼会议室需一会一清洁（包括打水），5楼会议室每天1次，早教3层会议室每周1次 1-3层常规使用时间：周一-周五7:00-17:00；4-6层常规使用时间：周二-周六8:30-17:00 | 9 | 12 |
| 车库楼 | 2层公共区域及设施，楼道、二层平台、卫生间、茶水间、一层走廊 常规使用时间：周二-周六8:30-17:00 | 无 | 2 |
| 儿童健康成长指导与体验中心 | 2层楼：大厅、走道、卫生间、楼道等公共区域及设施，不含教室、办公室、库房等。包括室外栏杆、装饰板等。 常规使用时间：周二-周六8:30-19:00 | 无 | 2 |
| 动力楼 | 2层楼：大厅、走道、卫生间、楼道等公共区域及设施 常规使用时间：周二-周六8:30-17:00 | 1 | 2 |
| 教学楼 | 7层楼：大厅、走道、卫生间、楼梯等公共区域及设施（含电梯、含地下1层公共区域），不含教室、办公室、库房等 地下1层和2-3层常规使用时间：周一-周五7:00-17:00；1层、4-6层常规使用时间：周二-周日8:00-20:30。 | 0 | 7 |
| 艺术宫 | 5层楼：大厅、走道、成人卫生间、茶水间、楼梯等公共区域及设施（含电梯）、含民乐厅内部、一层会议室内部，不含教室、办公室、库房等 2-3层常规使用时间：周一-周五7:00-17:00；1层、4-6层常规使用时间：周二-周日8:00-20:30。 | 2 | 8 |
| 体育馆 | 3层楼：公共区域及设施，含走道、卫生间、楼梯，含儿童更衣室、游泳馆浴室、体育馆浴室，不含教练室、办公室、教室、体操馆及看台 常规使用时间：周二-周日8:00-20:30。 | 6 | 10 |
| 影剧厅 | 2层楼：公共区域的清洁卫生。包括一楼大厅、卫生间、楼道、贵宾室、观众区、舞台区、候场区、二楼休息厅等。常规使用时间：周二-周六8:00-17:00，如有活动需求随时打扫。 | 0 | 8 |
| U字楼 | 3层楼：大厅、走道、卫生间、楼梯等公共区域及设施，不含教室、办公室、库房等。负责一层2间会议室打扫，每周2次，常规使用时间：周二-周六8::30-17:00。 | 2 | 2 |
| 100号 | 大厅、走道、卫生间等公共区域及设施，常规使用时间：周二-周六8:30-17:00。 | 0 | 2 |
| 食堂、豆豆街 | 走道、卫生间等公共区域，常规使用时间：周一-周日7:00-17:00。 | 0 | 1 |
| 黄房子、早教小院 | 落叶季时清扫园区落叶，常规使用时间：周一-周五7:00-17:00 | 0 | 0 |
| 儿童探索馆（含贵宾室） | 儿童探索馆内部，常规使用时间：周二-周日8:30-18:00 贵宾室内部，贵宾室平均每两周1次 | 2 | 6 |
| 室外 | 所有硬化（铺装、非铺装）区域、广告牌、卫生间、 垃圾箱、 落叶、 杂草、 杂物清理、 垃圾清运、 消灭鼠害蚊蝇、 大型活动、 雨雪门前三包区等其他公共区域，包含属地安排给中心的园区周边扫雪任务 | 无 | 7 |
| 篮球场、足球场 | 所有区域 | 无 | 无 |
| 停车场 | 所有区域 | 无 | 无 |
| 雨水井 | 全园及各门前三包区域 | 无 | 无 |
| 小计 |  | 26 | 80 |

注：具体保洁内容（包括但不限于）：大厅、走廊的地面、门、窗（内侧）、标牌、栏杆栏板、天花、吊顶、出风口、墙面及地上附属物（包括沙发、家具、垃圾桶、消防设施等）清洁；楼道：楼梯通道地面、墙面和楼梯扶手的日常清洁；电梯：电梯内表面、电梯门轨道的清洁、不锈钢养护。各楼宇“在用办公室内部”不在日常室内保洁范围，其他均属室内公共区域保洁；大厅、楼道、厕所均为室内公共区域。采购人如需供应商临时清洁其他区域，供应商应予以配合。

2.公共区域清洁服务标准

2.1办公区域保洁

①保洁服务内容，包括但不限于以下内容：办公区公共区域、部分办公室、会议室，办公区内固定配置物和其他配套设施的保洁。其中：公共区域包括地面、走廊、步行梯、卫生间、茶水间、公共区域窗户的擦拭；保洁区域内垃圾的清运。

②办公区保洁服务应不低于以下质量要求：

办公室及会议室整洁、无灰尘。地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网；窗台无灰尘，窗帘挂放整齐；大理石墙面用纸巾擦拭无灰尘，喷涂墙无污迹。大厅干净整洁、玻璃门窗明亮无明显污迹；

楼层通道和楼梯台阶清洁、无纸屑。地面清洁、无污渍；楼梯扶手、标牌、开关、按钮、悬挂物等清洁、无灰尘。茶水间水盆、台面无水垢。楼道内各项公共设施干净整洁，无灰尘。

卫生间每日彻底打扫四次以上，卫生间地面墙面洁净、无灰尘，水盆、台面无水垢，厕位、小便池无污渍、无异味，镜面无污点。纸篓超过2/3时需清理；有异味及时处理。其中综合楼A、B座卫生间每日巡视保洁不少于8次；垃圾箱（桶）每天清掏及擦拭两次，每周冲洗一次；保洁工具、保洁用品及个人物品要统一放在指定地点，保证楼道、房间、大厅、洗漱间、卫生间等区域整洁；公共卫生间地面、门、标牌、天花、墙面、台面、镜子、隔板、灯具及卫生洁具的清洁和消毒，以及随时进行手纸、洗手液等日常消耗品的填充。

2.2电梯及电梯厅保洁

①电梯及电梯厅保洁服务内容，应包括但不限于以下内容：电梯轿厢地面；电梯层门；灯饰及轿厢顶部；电梯门槽、电梯大堂。

②电梯及电梯厅保洁服务应不低于以下质量要求：电梯轿厢地面、地毯洁净、无污垢；电梯层门、电梯门壁、层门不锈钢清洁、光亮、无污渍；灯饰及轿厢顶部清洁、无污垢；电梯门槽、电梯厅洁净、无污垢。

2.3教学场所清洁服务标准

①综合楼A座1-6层

A.1层大厅：地面光亮，目视无灰尘，无杂物，无积水积雪。正门清洁，玻璃通透无污渍。墙面清洁无乱贴乱画。定期对地面进行抛光等养护。设置1—2个垃圾桶，外表清洁，每日倾倒，随时确保桶内垃圾不超过三分之二。

B.走廊：墙面、地面目视无灰尘，无杂物，无积水，地面光亮。每楼层设置1—2个垃圾桶，外表清洁，每日倾倒，随时确保桶内垃圾不超过三分之二。

C.楼梯与楼梯间：无乱贴乱画，墙面、地面目视无灰尘，无杂物，无积水。每日擦拭楼梯扶手、栏杆、窗台、电源开关等。

D.卫生间：每日清洗消毒不少于2次，确保空气清新无异味，地面无杂物、无积水，墙体整洁，洗手盆、便器无污垢，无水锈，洗手盆台面、镜面、隔板清洁无污渍，手纸篓保持内外干净、篓内废弃物不超过二分之一。保洁用品摆放整齐有序，消毒剂等危险品放到学员儿童拿不到的位置。

E.电梯：电梯轿厢内外、地面地毯清洁、光亮、无异味、无杂物。每日不少于擦拭、除尘1次。

F.其他公共设施设备（包括但不限于直饮机、宣传栏、信报箱、标识标牌、电源开关、消防设备等）：保持表面无灰尘、物见本色。每周定期擦拭，开学前集中保洁1次。

G.多功能厅、家教中心：室内家具保持洁净整齐；墙围、踢脚线、通风口、窗台、窗框保持清洁；保持地面干净无尘土、无积水无水迹。根据会议使用时间随时配合保洁。

②艺术宫

A.1层大厅，走廊，楼梯与楼梯间，电梯、门、门框、窗框，暖气及暖气罩，其他公共设施设备。以上参照综合楼A座标准和要求。

B.1层会议室、1层101民乐厅，参照综合楼多功能厅标准和要求。

C.卫生间：参照综合楼A座标准和要求。

③教学楼

A.1层大厅，走廊，楼梯与楼梯间，电梯、门、门框、窗框，暖气及暖气罩，其他公共设施设备。以上参照综合楼A座对应部分标准和要求。

B.卫生间：参照综合楼A座对应部分标准和要求。

④体育馆

A.1层大厅，走廊，楼梯与楼梯间，电梯、门、门框、窗框，暖气及暖气罩，其他公共设施设备。以上参照综合楼A座对应部分标准和要求。

B.卫生间：参照综合楼A座对应部分标准和要求。

C.游泳馆：儿童更衣室周二至五每日全面保洁1次，周六、日每日全面保洁2次。寒暑假，遇周一至周日早7:30-21:00全天有课情况下，每日保洁2次。地面、墙面、窗户、桌椅、柜子、室内主要设施设备无尘土；墙围、踢脚线、通风口、窗台、窗框保持清洁；地面干净无尘土、无积水无水迹。

D.浴室：体育馆浴室、游泳馆浴室，每天保洁1次，每周全面清洗1次。参照综合楼A座卫生间标准和要求。

⑤影剧厅

包括一楼大厅、7个卫生间、楼道、贵宾室、观众区、舞台区、候场区、二楼休息厅等的保洁工作。

A.1层大厅，走廊，楼梯与楼梯间，电梯、门、门框、窗框，暖气及暖气罩，其他公共设施设备。以上参照综合楼A座对应部分标准和要求。

B.卫生间：参照综合楼A座对应部分标准和要求。

C.贵宾室：室内家具保持洁净整齐；墙围、踢脚线、通风口、窗台、窗框保持清洁；保持地面干净无尘土、无积水无水迹。

D.座椅区域：座椅保持洁净整齐；墙围、踢脚线、通风口、窗台、窗框保持清洁；保持地面干净无尘土、无积水无水迹。

E.舞台区、候场区、二楼休息厅：保持地面干净无尘土、无积水无水迹。

⑥户外场地

A.篮球场、大小足球场、花房共计四块户外场地。

B.每天上下午各清洁1次。

C.做到场馆地面无垃圾、杂草、杂物、污渍、积水、蛛网等。秋季落叶期，集中清扫落叶，确保场地可使用。

D.雨、雪天后，及时排水、除雪，确保场地可使用。

⑦卫生消毒需求：

A.办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每日至少开展3次消杀。

B.采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇、无蟑，每月至少开展1次作业，重点时期或重点区域按需进行，保证消杀效果。

C.发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

2.4室外公共区域及公共卫生间清洁服务标准

①公共卫生间

卫生间每日彻底打扫四次以上，做到地面、墙面洁净无灰尘、无污渍、无积水；水盆、台面无水垢、无杂物残留；厕位、小便池无尿碱、无污渍、无异味；镜面光洁无污点、无水痕。纸篓垃圾量超过 2/3 时立即清理，垃圾桶（桶）每日清掏擦拭 2 次、每周彻底冲洗 1 次；发现异味及时采用环保除味剂处理；手纸、洗手液等消耗品随缺随补，确保足量供应。每日对厕位、小便池、水盆、台面、镜面、隔板等所有接触面，进行至少 4 次全面细致消毒（含地面、门体、标牌、天花、灯具及卫生洁具），留存消毒记录。保洁工具、保洁用品及个人物品统一存放于指定区域，摆放整齐，不占用通行空间，保持卫生间整体整洁。

②篮球场、足球场

每日清扫两次，不定时巡查捡拾垃圾。场地地面无垃圾、无杂物、无落叶、无积水、无杂草；场地边缘、边角区域清理到位，无垃圾堆积；雨后及时排涝，确保无积水残留影响使用。

③室外游艺区域

游艺区域每日彻底打扫2—3次，游艺设施每日擦拭一次，儿童高频接触部位（扶手、滑梯、操作面板、围栏等）每日消毒3—4次；地面保持干燥、无积水、无杂物，雨后及时清理积水，必要时铺设防滑垫；沙池每月筛沙 1 次，去除石子、碎渣等杂物，定期晾晒杀菌，确保沙质洁净。

④室外场地、道路

室外场地、道路每日清扫3—4次，并不定时巡回保洁，路面无垃圾、无杂物、无积水、无积泥；绿化带内无白色垃圾、无明显漂浮物。宣传栏、标识牌、路灯灯杆、园区大门、道闸、栏杆、座椅、灭火器箱、消防栓箱等，每周擦拭 1-2 次（易积灰部位加密至每周 2 次），做到无灰尘、无污渍、无蜘蛛网；设施表面无破损、无乱贴乱画。垃圾桶每日消毒 1 次，垃圾桶每两天擦洗桶身1次，每月彻底内外冲洗 1 次；桶身洁净无油污、无异味散发，垃圾桶盖闭合良好，垃圾袋随满随换，无溢漏、无垃圾外露。春季清理柳絮、花粉，夏季强化路面污渍冲洗，秋季加大落叶清扫频次，冬季及时清除积雪、积冰，保障全季节路面通行顺畅。

⑤各排水沟、平台、楼顶

排水沟夏季（雨季）每 3 天清掏 1 次，其他季节每月清掏 1 次；日常确保排水畅通，无杂物、落叶堵塞，无淤泥堆积。平台 / 楼顶夏季每周全面清理1次，其他季节每月全面清理 1 次，做到无杂物、无落叶、无积水、无青苔滋生；边角区域重点清理，避免垃圾长期堆积腐蚀设施。

⑥垃圾分类

每日循环搜集垃圾 6-8 次，不定时巡查清理，确保各垃圾点、垃圾桶内垃圾不超过容积 2/3，桶体周边无垃圾散落、无异味扩散。严格执行北京市生活垃圾 “四分类” 标准，垃圾分类标识清晰；回收垃圾即时分类整理，委托具备资质的专业公司密闭清运，厨余垃圾当日清运不过夜，其他垃圾按规定频次清运出园区。垃圾转运车辆密闭运输，避免二次污染；定期清洁垃圾收集点地面，做到无渗滤液、无异味残留。

⑦门前三包区域

西门外车棚每半月全面打扫 1 次，同步擦拭充电桩、充电柜表面及围栏，做到地面无垃圾、无灰尘、无油污，设施表面洁净无污渍，无安全隐患。降雪后按政府相关部门要求，2 小时内启动园区院内外扫雪铲冰工作，优先清理出入口、通道等关键区域，确保道路畅通无积雪、无结冰，不得使用融雪剂。

2.5其他要求

①以上所有区域需每日早上7:30以前全部保洁完毕，并完成垃圾清运，同时保证全天的清洁；

②各区域使用时间段前后应提前做好使用准备，结束后应做好环境清洁，使用期间应安排保洁循环工作，确保园区环境卫生。

③捡拾物品必须及时上交保卫科做失物招领，不许私自处理；

④不得在上班时间捡拾废旧物品（包含但不限于饮料瓶、纸壳等），发现一次调离岗位，发现三次开除；

⑤公共设施设备损坏需及时报修，未及时报修造成的能源（水、电）浪费，需加倍赔偿；配合采购人做好教室等临时调配、临时房间清理使用时的卫生打扫工作；（供应商报价时需考虑此因素，采购人不再支付其他费用）；

⑥根据采购人要求每日进行防疫消杀；

⑦供应商每年进行一次室内的纱窗清洗和内窗户玻璃清洗，每两年进行一次窗帘清洗。

⑧毛巾实行分色使用制度，毛巾严禁交叉使用，毛巾须及时更换。不同区域使用不同的保洁工具。

⑨根据季节和天气变化等自然因素要提前准备好相关保洁组织工作，例如下雨及时扫水、秋季及时清理落叶、冬季及时铲冰扫雪，大风后及时清理粘挂在绿化带、树枝上的废弃物等。

3.保洁服务人员数量：共40人，包括主管、领班各1人，儿童探索馆8人，其他室内外各区域保洁、垃圾分类等全部人员。

备注：40人为最低保洁人数，供应商根据实际情况可增加人员或计算相关超时费用，后期不得向采购人要求增加费用。每日工作时间可能根据现场需求进行调整，以现场实际情况为准，供应商也可根据现场情况调整保洁岗位，经采购人同意后实施。

- 三、人员配备要求

| 部门 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 | 1 | 年龄30-45周岁，每周至少有5天驻场办公，负责解决、对接采购人提出的物业服务和其他突发等问题，项目经理未经采购人同意不得更换和调配。如派驻项目经理履职无法满足采购人要求，采购人有权要求供应商更换项目经理。可以评价打分的要求：具有大学本科及以上学历，具有5年及以上物业管理经验，具备中级及以上职称。不得兼任其他项目经理。需提供依法为其缴纳社保的证明。 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 | 年龄不超过60周岁，可以评价打分的要求：具有大学专科及以上学历，3年及以上物业项目的维修维护工程管理经验，具备工程技术人员中级及以上职称证书。 |
| 工程部 | 高压配电室值班 | 8 | 年龄不超过60周岁，具有岗位相关的特种作业操作资格证书等。 |
| 工程部 | 游泳馆机房运行 | 4 | 年龄不超过60周岁，持有国家和相关行业发放的资格证书。 |
| 工程部 | 综合维修工 | 5 | 年龄不超过60周岁，至少有1个水暖工、3个电工、1个弱电工程师保障智慧运维。至少2人具有特种作业操作资格证书，具备地下空间作业能力，公司有高空作业证人员，必要时提供支援。每个人均持证上岗。 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 年龄不超过50岁，可以评价打分的要求：具备大专以上学历，具备3年及以上保洁项目的管理经验。有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力。保洁主管要加强对保洁员业务的管理，保证保洁质量。 |
| 保洁部 | 保洁领班 | 1 | 年龄不超过50岁，具备大专以上学历，具备3年及以上保洁项目的管理经验。配合保洁主管进行保洁管理，保证保洁质量。 |
| 保洁部 | 保洁员 | 38 | 1.以受过职业训练为主体，学历高中以上，身高1.60米以上，年龄35-55岁，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，无犯罪记录者。 2.早教保洁员、幼儿园保洁员必须持有有效期内的《托幼机构工作人员健康合格证》。 3.儿童探索馆的保洁服务人员（8人）相对固定，若有人员调配需经过采购人直接使用部门（儿童探索馆）的同意。儿童馆内至少两名男性保洁员，要配备年轻保洁能清理高空卫生。 |
| 绿化部 | 绿化主管 | 1 | 上岗人员需有一定的园林绿化专业知识或绿化养护经验，懂得各种花草树木名称和生态习性，了解栽培管理方法。可以评价打分的要求：具有5年以上绿化养护工作经验。 |
| 绿化部 | 绿化工 | 8 | 上岗人员需有一定的园林绿化专业知识或绿化养护经验，懂得各种花草树木名称和生态习性，了解栽培管理方法。具有园林绿化技师资格证书。 |

总计：68人

备注：本项目要求配置不低于68人，中心教职工放寒假、暑假时，可根据实际情况适当减少。

- 四、监督考核要求

- 1. 采购人根据采购文件和合同约定对供应商进行监督考核，供应商须积极配合。每月按照《物业服务考核评分表》进行考核，满分100分，根据考核评分表和当月工作填写《服务费明细表》，核算当月物业费。

2. 供应商须按照本项目采购文件要求和响应文件承诺进行履约，确保服务水准达到采购人要求。

3. 供应商须按照合同约定人数，对人员进行考勤管理，定期向采购人报告人员情况，接受采购人检查。采购人对供应商入职及到岗人数进行监管，如发现供应商到岗人数未满足要求，在费用结算时，按照合同约定的人力成本据实进行核减。如遇突发不可抗力原因，双方协商后进行结算。物业服务人员的在位率连续五天低于80%，采购人有权解除合同，并要求供应商承担违约责任，并支付违约金2万元人民币。物业服务人员缺编人数超过总人数的10%（含），除扣除缺编人员工资外，按200元/人次的标准扣除违约金。项目经理和工程主管更换调整，需经采购人书面同意，擅自更换按项目经理100000元/人次、工程主管50000元/人次的标准扣除违约金。

4. 供应商不得以采购人的任何名义从事经营等其他活动，不得将本项目约定履行的工作内容整体或分包给第三方完成，若供应商确需第三方提供消杀、高空作业等专项服务，第三方提供服务期间劳动关系及安全生产责任由供应商全权负责。本项目物业服务人员不得在其他项目兼职。

5. 供应商所属人员如出现任何事故及法律风险，相关责任由供应商自行承担。

6. 采购人对服务保障不到位、责任心不强或出现明显失误造成负面影响的员工，有权提出调整工作岗位或更换人员，供应商必须按采购人要求在5日内调整完毕。

7. 采购人对供应商主管及以上岗位员工、重要工作岗位员工审核把关，采购人同意后方可办理入职离职。如有人员变动，空缺岗位应在5日内补齐。

8. 采购人对供应商提供的低值易耗品质量进行监管检查，对不符合采购人要求的，供应商须及时进行更换；供应商定期对采购人委托管理的库房进行盘点、核查，定期向采购人汇报，接受采购人监督检查。如采购人发现各类物耗以次充好的行为，视情节轻重按照500元-5000元/起的标准扣除违约金，并在结算费用时扣除该批次物耗费用。

9. 如检查中发现供应商服务质量达不到合同约定，或收到有效投诉，供应商须支付违约金。如采购人接到卫生间缺纸、卫生间严重异味、维修不及时、卫生不到位、蟑螂严重等相关问题的反映，视情节轻重按照500元-5000元/次的标准扣除违约金。

10. 供应商未按合同约定，违反相关纪律及安全生产要求等，对采购人造成不良影响或经济损失，供应商负责赔偿，采购人有权根据影响范围、损害程度等扣除成交供应商相应服务费、追究相关责任、并有权终止合同。

11.在发生安全事故、违反未成年人保护法或产生严重社会负面影响（政府机关介入或网络舆情）后，采购人有权解除合同，要求供应商按照财产损失与人员受伤医疗费用赔付中心，并扣除当月服务费。事故界定标准：财产损失与人员受伤医疗费用超过3万元（含）即为安全事故。

12.工作人员必须遵守行业及采购人的各种规章制度和规程以及本合同的约定，发现违规视情节严重程度按200元以上/人次标准扣除违约金。违规包括但不限于以下现象：

浏览与工作无关网站、利用电脑玩游戏、扎堆聊天等；机房不按规定巡查、提前签字；违规吸烟、电动车违规充电；在宿舍做饭、外来人员在宿舍留宿等违反宿舍管理制度的行为；着装不符合要求；违规使用卫生间等各类违规违纪行为。

13.项目经理及其他各级工作人员要明确到每个岗位及人员，擅离职守或无故脱岗、睡岗按2000元/人次的标准扣除违约金。

14.服务过程中因供应商原因发生故障停电、停梯、电梯困人、跑水、设备损坏、人员违规作业受伤等安全事故，视情节严重程度按3000元以上/次的标准扣除违约金。

15.服务过程中发生安全事故未在第一时间上报采购人，按3000元/次的标准扣除违约金。

16.在政府、行业及采购人上级等各级检查工作中，如因供应商原因收到书面约谈/整改单及造成罚款，按3000元/次的标准扣除违约金，并由供应商承担全部责任和经济处罚。

17.配电室、游泳馆机房等供应商协助管理项目出现未持证作业等违规问题，按2000元/次的标准扣除违约金。

18.因供应商原因及责任，出现采购人各部门的投诉及家长等顾客的投诉，按3000元/次的标准扣除违约金。

19.供应商应针对中心情况提供有针对性奖惩措施及方案。

物业服务考核表

| 项目 | 考核内容 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁 | 户外卫生 | 每发现一次责任范围内有死角，扣0.5分；园区发现有卫生问题，保洁人员未及时进行处理，每次扣0.5分；未按规定的时间和范围对园区进行保洁的，每次扣0.5分；发现路面及设施有灰尘、纸屑、杂物、树叶等，每项/次扣0.5分；发现户外垃圾桶周边卫生不打扫的，每次扣0.5分；发现垃圾桶未套袋、未及时倾倒至垃圾站的，每项/次扣1分。 |  |
|  | 办公室及会议室卫生 | 墙面有污渍、蜘蛛网的，每次扣0.5分；地面有水渍、污渍的，每次扣0.5分；纸篓有灰尘，窗台、玻璃有灰尘、手印、污渍的，每次扣0.5分；发现垃圾桶未套袋、未及时清倒的，每次扣0.5分；桌子、椅子、柜子、茶几，发现有灰尘或污渍的，每项/次扣1分。 |  |
|  | 公共办公区卫生 | 墙面有手印、脚印、污渍的，每项/次扣0.5分；走廊有杂物、灰尘、污渍积水渍的，每项/次扣0.5分；灭火器、消火栓、房间门、走廊门及各种标牌，发现有灰尘、污渍的，每项/次扣0.5分；发现垃圾桶未套袋、未及时清倒的，每次扣0.5分；窗台、窗户玻璃、楼梯及扶手、电梯，发现有灰尘、有手印、有污渍的，每项/次扣0.5分；公共区域其他设施，发现有灰尘、有污渍的，每项/次扣0.5分。 |  |
|  | 卫生间卫生 | 每发现一次便坑、马桶、小便池未及时进行保洁，导致脏乱差的，每项/次扣0.5分；纸篓垃圾桶未及时套袋、未按要求及时清倒的，每次扣0.5分；手纸、檫手纸、洗手液未及时提供的，每项/次扣0.5分；地面有水及污渍未清理的每次扣0.5分；每发现一次厕所有异味，视情况扣1分。 |  |
| 园林 | 浇水 | 草坪、灌木为主，具体视天气情况。保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象，出现一次扣2分。 |  |
|  | 施肥 | 年施肥2次以上 未做到施肥均匀、充足、适度，未保证绿化植物强壮、枝叶茂盛，出现一次扣5分。 |  |
|  | 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草。 出现花丛下有杂草或树盘内有杂草，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 修剪整形 | 草地：6—8次/年；灌木：4—6次/年；（根据长势状况而定）；乔木：冬季修剪一遍。 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。未达到以上要求，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 抹芽 | 主要用于乔木、大型灌木，对不定期芽及时清除 保持树木骨架清晰，促使生长状态美观，营养集中。未达到以上要求，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木，根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。病株、虫害现象不成灾。未达到以上要求，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显勾缝。未达到以上要求，发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 清理绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 及时清运，严禁堆放超过一天时间。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
|  | 防风、防汛抗旱、防雪防雨季倒伏 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 需配备专用工具，例如防雪、防雨季倒伏的竹竿等。反应时间不超过四小时。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
| 园林 | 植物防寒 | 对各类花卉覆土防寒，以利于花卉越冬 提前做好防寒措施。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
|  | 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 出现人为损坏时要及时恢复。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
|  | 人工摆放及养护 | 花草采购由采购人负责，供应商需按照采购人的要求对鲜花进行摆放和养护。 养护期不少于30天时间。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
|  | 公共设施维修维护（室外喷灌设施、树木展示牌等） | 做好绿化公共设施的维护与管理，发现设施损坏及时维修，保证正常使用 经常巡查，发现问题及时解决。未达到以上要求，发现一次扣2分。 |  |
| 运行服务、维修维护 | 供配电室（高压、低压） | 未持证上岗发现一次扣5分；做好《门禁记录》《运行值班日志》《停电跳闸记录》《设备缺陷记录》《设备履历记录》《设备检修记录》等各项记录发现一次扣1分；未及时处理设备停电故障，解决设备缺陷，发现一次扣5分；未定时巡检设备，及时消除隐患，发现一次扣1分；未定期对变电设备进行维护保养，发现一次扣3分；无人值班配电室未按规定巡检，未写巡检记录，发现问题未及时解决，每项扣1分；未按规定对配电室进行卫生清理，发现一次扣1分；有脱岗、空岗现象发现一次扣5分；因值守或操作不当造成责任事故一次扣10分。 |  |
|  | 6层及以下的无人值守电梯 | 一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，应迅速组织救助；电梯要定期保养，建立保养档案；对运行电梯要每天巡检，建立巡检记录；完成电梯年检，配备对讲系统，确保电梯安全运行；有电梯应急处置预案，定期演练并保有记录，委托其他单位提供电梯维保等服务的，要有电梯维保合同，并安排专人监管；未按要求实施的发现一次/项扣5分，造成不良后果的一次/项扣10分。 |  |
|  | 游泳馆 机房 | 未按照相关行业和采购人相关要求对泳池进行保障的，发现一次/项扣2分，造成严重责任事故的一次/项扣10分。 |  |
|  | 供暖供冷维护 | 保证空调、通排风、供暖等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前（5月底）、供暖前（10月底）进行换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态，未按要求检修、保养发现一次/项扣2分；按中心规定时间供应冷气、暖气，确保温度适宜，运行中无明显噪音和严重滴漏水现象，未按要求进行发现一次扣2分；设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性维修不过夜，未按要求实施发现一次/项扣2分； |  |
|  | 日常维修 | 及时完成各项维修任务，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施，一般维修不得超过24小时，未按要求实施发现一次/项扣2分；对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录不齐全，发现一次扣2分；每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录，未及时上报发现一次扣2分；在恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制，预案及约束机制未建立发现一项扣2分； |  |
| 人员能力、服务态度与培训 | 服务人员配备 | 抽查人员花名册及排班表，并抽查上岗人员。发现不符合，每人每项扣1分。 |  |
|  | 行为规范 | 统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁，发现着装不整齐或不规范或未佩戴工牌者，每人扣1分。 |  |
|  | 服务态度 | 服务过程中未贯彻儿童友好服务理念，因自身原因与家长或学员发生冲突的，每次扣5分。 |  |
|  | 胜任能力 | 人员经过上岗前的安全、保密、节能减排、应急处置等工作要求和标准，儿童友好服务理念等相关培训。 1.出具培训计划，所列培训内容符合要求，培训记录与计划相对应，参加培训人员齐全。每发现一处不符合扣1分。 2.现场抽查培训效果，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 月考核结果（得分） |  |  |  |
| 备注：满分100分，月考评得分85分（含）以上，全额发放当月日常服务费；月考评得分75分（含）-85分（不含），扣发放当月日常服务费的5%；月考评得分60分（含）-75分（不含），扣发放当月日常服务费的10%；月考评得分60分（不含）以下，扣发放当月日常服务费的20%，累计有三个月考核为60分（不含）以下，将解除服务合同。 |  |  |  |

| 年 月服务费明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事项 | 内容 | 金额（元） |
| 当月考核结果 | 当月考核 分，应支付服务费 元 |  |
| 直接扣除服务费的情况 | 未按采购需求和合同约定人员数量配置到位的，每发现（不定期抽查）缺编一人次按照中标价格扣除相应费用，依次累加。 |  |
|  | 发现服务人员在园区内抽烟、随地吐痰的情况，按照200元/人次扣除当月物业服务费，依次累加。 |  |
|  | 调整需求或本年度未进行的维保、检测任务，核减费用。 |  |
|  | 其他需要扣减或增加物业费的情况，采购人可酌情扣除或增加费用。 |  |
| 当月总费用 |  |  |

五、方案要求

● 项目实施方案

供应商针对本项目制定项目实施方案，内容包括：

1. 针对本项目的理解和工作思路，分析可能遇到的服务重难点问题，并提出相应解决措施；

2. 针对本项目的管理模式和管理机制，包括：机构设置、岗位责任制度、服务沟通机制、安全制度、考勤制度、值班制度、工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、投诉与处理记录、其他管理与服务活动记录）等；

3.  针对本项目的突发事件处理方案与各类应急预案；

4. 为承接本项目所需的装备计划，包括拟投入的设备设施和低值易耗品等；

5. 针对本项目的人员录用与考核制度，包括人员录用与考核标准、淘汰机制、量化管理方法等；

6. 针对本项目的人员培训计划、方式、内容，包括业务培训、思想教育等；

7. 针对本项目的人员稳定性方案，包括人员流动率承诺、人员更换管理方案、稳定性保障方案等。

8. 针对本项目的资源能源节约方案；

9. 针对本项目的保密工作方案。

● 物业服务方案

供应商针对本项目制定物业服务方案，内容包括：

1.房屋建筑的日常维修、维护和管理方案；包含房屋及设施设备小修维护方案；

2.公共设备设施维修维护、运行和管理方案；包含供配电运行维护方案、中央空调及所有分体空调维护方案、供暖保障方案。

3.保洁服务方案；

4.绿化服务方案；包括但不限于日常养护方案和古树养护方案。

5.大型活动保障方案。