## Sheet1
中国日报社设施设备统计表
序号 | 专业 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 备注
1 | 供配电 | 高压柜 |  | 10 | 面 | 智能变配电监控系统1套
2 |  | 变压器（1600KVA） |  | 2 | 台
3 |  | 低压柜 |  | 14 | 面
4 |  | 直流柜 |  | 4 | 面
5 |  | 电容柜 |  | 4 | 面
6 |  | 楼层配电井配电箱 |  | 362 | 面
7 |  | 照明用具 |  | 10505 | 个
8 |  | 设备控制箱（柜） |  | 35 | 面
9 | 空调 | 制冷站自控系统 |  | 1 | 套
10 |  | 螺杆制冷机组 |  | 2 | 台
11 |  | 冷却泵 |  | 2 | 台
12 |  | 冷冻泵 |  | 2 | 台
13 |  | 补水泵 |  | 2 | 台
14 |  | 数码多联机组 |  | 3 | 台 | 东、南小楼
15 |  | SYS水医生 |  | 2 | 台
16 |  | 补水箱 |  | 2 | 个
17 |  | 软化水装置 |  | 1 | 套
18 |  | 分、集水器 |  | 2 | 个
19 |  | 冷却塔 |  | 2 | 组
20 |  | 新风机组机组 |  | 21 | 台 | 含印厂
21 |  | 风机盘管 |  | 300 | 台
22 |  | 板换 |  | 3 | 台
23 | 给水 | 给水系统 | 变频系统 | 4 | 套
24 |  |  | 供水泵 | 4 | 台
25 |  |  | 储水箱 | 1 | 个
26 |  |  | 稳压罐 | 1 | 台
27 |  |  | 臭氧自洁消毒器 | 1 | 套
28 |  | 热水系统 | 太阳能热水系统 | 1 | 套
29 |  |  | 储水罐 | 2 | 个
30 |  |  | 循环泵 | 1 | 台
31 | 排水 | 排水系统 | 污水泵 | 7 | 台 | 含印厂
32 |  |  | 潜水泵 | 9 | 台
33 |  |  | 污水井 | 250 | 个
34 |  |  | 化粪池 | 5 | 组
35 |  |  | 隔油池 | 2 | 组
36 |  |  | 油水分离器 | 1 | 组
37 | 排风 | 排烟风机 |  | 4 | 台
38 |  | 轴流风机 |  | 4 | 台
39 |  | 鼓风机 |  | 9 | 台
40 | 电梯 | 电梯数量 |  | 10 | 台 | 含印厂
41 | 楼宇自控门禁 | 门禁主机 |  | 2 | 台
42 |  | 门禁控制器 |  | 46 | 台
43 | 公共设施 | 卫生间 | 排风扇 | 67 | 个
44 |  |  | 感应式小便池 | 42 | 个
45 |  |  | 蹲便 | 95 | 个
46 |  |  | 座便 | 22 | 个
47 |  |  | 面盆 | 109 | 个
48 |  |  | 墩布池 | 35 | 个
49 |  | 开水器 |  | 11 | 台
50 |  | 防火门 |  | 55 | 扇
51 |  | 旋转门 |  | 1 | 扇
52 |  | 伸缩门 |  | 3 | 扇
53 |  | 道闸 |  | 1 | 套
54 |  | 疏散指示灯 |  | 112 | 个
55 | 公寓房间设备 | 空调 |  | 140 | 台
56 |  | 电视 |  | 70 | 台
57 |  | 热水器 |  | 70 | 台
58 |  | 冰箱 |  | 70 | 台
59 |  | 洗衣机 |  | 70 | 台
60 |  | 灶台/油烟机 |  | 70 | 台
61 |  | 空气净化器 |  | 70 | 台