招 标 文 件

项目编号：ZC-AZB16090

项目名称：中国日报社数据中心基础环境扩容采购项目

中共中央直属机关采购中心

2016 年 5 月

目  录

第一章 专用部分	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标基本信息	5

第三部分 投标内容及格式要求	7

第四部分 符合性审查项及评分标准	47

第五部分 技术规格及要求	54

第二章 通用部分	55

第一部分 投标人须知	56

第二部分 合同条款及格式	66

第一章 专用部分

第一部分 投标邀请

中共中央直属机关采购中心受中国日报社委托，就中国日报社数据中心基础环境扩容采购项目(项目编号：ZC-AZB16090)进行国内公开招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的投标文件。

- 项目概述

  - 招标内容：本项目所采购设备用于中国日报社数据中心基础环境扩容。采购标的、数量以及技术要求等详见招标文件技术要求部分。

  - 采购预算：01包预算为：211万元,02包预算为：1431万元,超过预算的投标将作为无效投标处理。

  - 本项目分2包。

01包：基础设备更新

本包为非专门面向中小企业采购。

02包：网络设备和安全整改设备

本包为非专门面向中小企业采购。

  - 本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

  - 本项目第一包所采购精密空调产品属于国家节能强制采购，投标相应产品必须在第十九期《节能产品政府采购清单》内；第二包不涉及节能强采产品。

- 投标人必须符合的条件

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织）。

同时还应具有以下特定条件的：

1、本项目不接受联合体投标。

2、受托为中国日报社数据中心基础环境扩容采购项目整体采购项目或其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，及其附属机构（单位），不得参加中国日报社数据中心基础环境扩容采购项目的投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取招标文件的时间和办法

2016年06月03日至2016年06月20日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。未通过中直采购频道下载招标文件的投标人，其递交的投标文件将被作为无效投标处理。联合体投标的应当由联合体代表下载招标文件。

- 投标文件递交时间、地点

投标文件递交时间：2016年06月20日至2016年06月23日（北京时间）

投标文件递交地点：中新大厦（北京市西城区新风街一号院甲6号楼）一层电子投标文件递交室

投标截止时间：2016年06月23日09时00分（北京时间），截至此时间未完成递交的投标文件予以退回，此后递交的投标文件不予接收。

- 开标时间、地点

开标时间：2016年06月23日09时00分（北京时间）

开标地点：中新大厦（北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室

特别提醒：本项目采用电子化招投标。中直机关集中采购电子化平台集成北京数字认证股份有限公司数字证书系统，投标人须使用该公司发放的数字认证证书对投标文件进行签封、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜，具体要求和操作程序详见招标文件投标人须知部分。申请办理数字认证证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

投标人下载电子招标文件同时须在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，免费下载“全流程电子化投标客户端”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作完成后，导出扩展名为“.file”的电子投标文件；

投标人请于投标文件递交时间内的每天8：00至 17：00，或开标当天8：00至投标截止时间，携带存储在光盘内的电子投标文件到投标文件递交地点，通过终端使用用户名和密码登陆电子化平台后，使用数字认证证书将电子投标文件上传至电子化平台。因电子文件递交需要一定的时间，请供应商安排充足时间递交文件。

除上述方式之外，招标方不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式（包括但不限于：邮寄、传真、电子邮件等）提交的投标文件。

- 联系方式

采购人：中国日报社

联系方式：64995387

地    址：北京市朝阳区惠新东街15号

采购中心：

项目联系人：薛宗伟

电　　话：010-82273286

系统技术支持电话：010-82273275   010-82273269

地    址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

第二部分 招标基本信息

    - 项目编号：ZC-AZB16090

    - 项目名称：中国日报社数据中心基础环境扩容采购项目

    - 采购人：中国日报社

    - 报价要求：01包预算为：211万元,02包预算为：1431万元,超过预算的投标将作为无效投标处理。

投标报价应包含系统集成、制造货物、运输、保险、安装、调试、备品备件、培训、保修、包装、验收费用及其它相关费用。

    - 资金来源：财政性资金

    - 交货要求：交货时间及交货地点：合同签订后2周内；采购人指定地点：北京市朝阳区惠新东街15号。

    - 投标有效期：开标之日起90个日历日。如果中标，有效期自动延长至合同履行完毕。

    - 投标保证金要求：

本项目不收取投标保证金。

    - 评标委员会组成：

评标委员会成员共7名，其中有关技术、经济等方面的专家5名，采购人代表2名。

    - 评分办法：本项目采用综合评分法。

    - 踏勘信息：

01包：

踏勘时间：2016年06月14日09时30分

踏勘地点：北京市朝阳区惠新东街15号

联系人：甘永清

联系电话：64995387

踏勘信息：投标人应在规定时间和地点参加踏勘，并承担踏勘所发生的自身费用。投标人未参加踏勘的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

02包：

踏勘时间：2016年06月03日15时27分

踏勘地点：无

联系人：无

联系电话：无

踏勘信息：第二包不组织踏勘。

第三部分 投标内容及格式要求

一、投标声明函

包号：01    包名称：基础设备更新

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对该项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向贵中心行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起   个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照副本复印件已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权        (身份证号:               ，联系电话：         )作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、安全性和完整性，本《投标声明函》 填写完成后须先进行打印，经法定代表人或盖章签字后扫描上传并加盖数字认证证书电子签章。电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

二、开标一览表

包号：01    包名称：基础设备更新

报价合计（大写）:

报价合计:                元

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

三、分项报价表

包号：01    包名称：基础设备更新

#### 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 所投产品品牌及型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 3套 |  |  |  |
| 2 | UPS蓄电池组 | 1套 |  |  |  |
| 3 | UPS | 5台 |  |  |  |
| 4 | 工程及配套辅材 | 1套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

- 所报价格系用人民币元表示，保留整数。

- 合计价格与《开标一览表》中“报价合计”必须一致。

其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

四、非进口产品

包号：01    包名称：基础设备更新

### 非进口产品声明函

我方承诺就 （项目名称、编号） 所投         产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

### 特此声明。

企业名称（盖章）：

### 日　期：

五、营业执照

包号：01    包名称：基础设备更新

经国家主管部门年检或依法履行年度报告登记公示手续，且在有效期内的营业执照副本原件扫描件/《事业单位法人证书》副本原件扫描件/《社会团体法人登记证书》原件扫描件/《民办非企业单位登记证书》原件扫描件。

六、没有重大违法记录的声明

包号：01    包名称：基础设备更新

没有重大违法记录的声明（参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

七、财务状况报告

包号：01    包名称：基础设备更新

财务状况报告：投标人为法人的，须提供经审计的上年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。投标人也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

八、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

包号：01    包名称：基础设备更新

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证；投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

九、所投精密空调产品节能强采清单

包号：01    包名称：基础设备更新

所投精密空调产品在第十九期《节能产品政府采购清单》中所在页。（需对投标产品对应型号作明确标识）

十、所投产品五年原厂售后服务承诺函

包号：01    包名称：基础设备更新

所投产品五年原厂售后服务承诺函

十一、应用案例

包号：01    包名称：基础设备更新

2013年至今，投标人独立承担过的200万元（含）以上同类项目实施案例（须提供合同首页、合同金额和签字所在页原件扫描件）。

十二、计算机系统集成资质

包号：01    包名称：基础设备更新

计算机信息系统集成或计算机信息系统集成及服务资质

十三、产品应用案例

包号：01    包名称：基础设备更新

提供2013年至今所投空调产品同类应用案例，需提供100万元（含）以上的案例合同。

十四、项目组成员配备情况

包号：01    包名称：基础设备更新

项目组成员配备情况

十五、中小企业声明函

包号：01    包名称：基础设备更新

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：投标人若不提供本声明函的，将不能享受政府采购扶持中小微型企业的政策。

### 监狱企业证明函

### 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：日  期：

### 备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

十六、产品选型

包号：01    包名称：基础设备更新

货物主要技术指标和运行性能的详细说明（须对技术需求中的产品技术指标逐条进行应答，说明正负偏离情况）及实施方案

十七、服务部分

包号：01    包名称：基础设备更新

服务及培训方案。

一、投标声明函

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对该项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向贵中心行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起   个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照副本复印件已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权        (身份证号:               ，联系电话：         )作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、安全性和完整性，本《投标声明函》 填写完成后须先进行打印，经法定代表人或盖章签字后扫描上传并加盖数字认证证书电子签章。电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

二、开标一览表

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

报价合计（大写）:

报价合计:                元

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

三、分项报价表

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

#### 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名 称 |  | 数量 | 单位 | 所投产品品牌及型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 2 | 服务器二 |  | 18 | 台 |  |  |  |
| 3 | 存储一 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 存储二 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 域名解析设备一 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 核心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 数据中心交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 核心路由器 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 楼层交换机一 |  | 26 | 台 |  |  |  |
| 11 | KVM交换机 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 数据库审计设备 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 链路负载 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 防火墙一 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 防火墙二 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | WAF应用防火墙 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 17 | 堡垒机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 安全审计设备 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 上网行为管理设备 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 抗DDOS攻击设备 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 21 | 安全运营管理平台 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 服务器三 |  | 12 | 台 |  |  |  |
| 23 | 存储三 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 24 | 楼层交换机二 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 25 | 域名解析设备二 |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

- 所报价格系用人民币元表示，保留整数。

- 合计价格与《开标一览表》中“报价合计”必须一致。

其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

四、非进口产品

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

### 非进口产品声明函

我方承诺就 （项目名称、编号） 所投         产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

### 特此声明。

企业名称（盖章）：

### 日　期：

五、营业执照

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

经国家主管部门年检或依法履行年度报告登记公示手续，且在有效期内的营业执照副本原件扫描件/《事业单位法人证书》副本原件扫描件/《社会团体法人登记证书》原件扫描件/《民办非企业单位登记证书》原件扫描件。

六、没有重大违法记录的声明

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

没有重大违法记录的声明（参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

七、财务状况报告

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

财务状况报告：投标人为法人的，须提供经审计的上年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。投标人也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

八、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证；投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

九、所投硬件产品及软件升级（含授权、特征库）五年原厂售后服务承诺函

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

提供所投硬件产品及软件升级（含授权、特征库）五年原厂售后服务承诺函

十、提供所投防火墙、安全审计设备的中国信息安全认证中心出具的有效认证证书

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

提供所投防火墙、安全审计设备的中国信息安全认证中心出具的有效认证证书

十一、应用案例

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

2013年至今，投标人独立承担过的1000万元（含）以上同类系统集成项目的案例合同（须提供合同首页、合同金额和签字所在页原件扫描件）。

十二、计算机系统集成资质

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

计算机信息系统集成或计算机信息系统集成及服务资质

十三、产品应用案例

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

提供2013年至今同类海外实施项目应用成功案例，需提供200万元（含）以上同类系统集成项目的案例合同。

十四、所投产品的节能环保性

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》（第十九期）及《环境标志产品政府采购清单》（第十七期）所在页的复印件

十五、项目组成员配备情况

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

项目组成员配备情况

十六、中小企业声明函

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：投标人若不提供本声明函的，将不能享受政府采购扶持中小微型企业的政策。

### 监狱企业证明函

### 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：日  期：

### 备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

十七、产品选型

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

货物主要技术指标和运行性能的详细说明（须对技术需求中的产品技术指标逐条进行应答，说明正负偏离情况）及实施方案

十八、服务部分

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

服务及培训方案。

第四部分 符合性审查项及评分标准

包号：01    包名称：基础设备更新

一、投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.投标声明函

2.开标一览表

3.分项报价表

4.非进口产品声明函

5.营业执照

6.没有重大违法记录的声明

7.财务状况报告

8.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

9.所投精密空调产品节能强采清单

10.所投产品五年原厂售后服务承诺函

二、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 对应的投标格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 商务部分 | 1.投标人应用案例 | 2013年至今，投标人独立承担过的200万元（含）以上同类项目实施案例。1个得2分，最高4分，没有得0分。 | 0～4 | 应用案例 |
|  | 2.计算机系统集成资质 | 一级及以上，提供得3分； 二级，提供得2分； 三级，提供得1分； 否则不得分。 | 0～3 | 计算机系统集成资质 |
|  | 3.产品应用案例 | 提供2013年至今所投空调产品同类应用案例，需提供100万元（含）以上的案例合同，每提供1个得1分,最高2分 | 0～2 | 产品应用案例 |
| 第二部分 项目组成员 | 1.项目组成员配备情况 | 1、项目经理具有高级项目经理证书，得2分； 2、项目经理具有机房老化设备更换的项目经验，得2分。 | 0～4 | 项目组成员配备情况 |
| 第三部分 产品选型 | 1.硬件产品技术性能指标情况 | 1.满足招标文件硬件产品要求的全部技术指标得30分； 2.标“★”指标每项负偏离扣3分，扣完为止。 3.其它每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0～30 | 产品选型 |
|  | 2.实施方案 | 实施方案完全满足招标文件要求得5分；如果负偏离，每项扣1分，最低得0分。 | 0～5 |  |
| 第四部分 服务部分 | 1.所承诺服务满足招标文件要求情况 | 所承诺服务内容满足招标文件要求，得10分；如果负偏离，每项扣2分，最低得0分。 | 0～10 | 服务部分 |
|  | 2.投标人承诺的所投所有产品质保期 | 所投所有产品的质保期高于招标文件要求，质保期多1年得2分，最多得4分。 | 0～4 |  |
|  | 3.培训 | 满足招标文件全部培训要求得3分；如有负偏离得0分。 | 0～3 |  |
| 第五部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分35分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予 6%（幅度为6%-10%） 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）监狱企业视同小型、微型企业。 | 0～35 |  |

包号：02    包名称：网络设备和安全整改设备

一、投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.投标声明函

2.开标一览表

3.分项报价表

4.非进口产品声明函

5.营业执照

6.没有重大违法记录的声明

7.财务状况报告

8.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

9.所投硬件产品及软件升级（含授权、特征库）五年原厂售后服务承诺函

10.提供所投防火墙、安全审计设备的中国信息安全认证中心出具的有效认证证书

二、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 对应的投标格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 商务部分 | 1.投标人应用案例 | 2013年至今，投标人独立承担过的1000万元（含）以上同类系统集成项目的案例合同。1个得2分，最高4分，没有得0分。 | 0～4 | 应用案例 |
|  | 2.计算机系统集成资质 | 一级及以上，提供得2分； 二级，提供得1分； 否则不得分。 | 0～2 | 计算机系统集成资质 |
|  | 3.集成商海外案例 | 提供2013年至今同类海外实施项目应用成功案例，需提供200万元（含）以上同类系统集成项目的案例合同，每提供1个得1分,最高2分 | 0～2 | 产品应用案例 |
|  | 4.所投产品的节能环保性 | 所投产品为最新一期节能清单内的产品，每提供一款得0.5分；所投产品为最新一期环保清单内的产品，每提供一款得0.5分。最多1分。 | 0～1 | 所投产品的节能环保性 |
| 第二部分 项目组成员 | 1.项目组成员配备情况 | 项目经理具有高级项目经理证书，得2分；否则0分。 | 0～2 | 项目组成员配备情况 |
| 第三部分 产品选型 | 1.硬件产品技术性能指标情况 | 1.满足招标文件硬件产品要求的全部技术指标得30分； 2.标“★”指标每项负偏离扣3分，扣完为止。 3.其它每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0～30 | 产品选型 |
|  | 2.实施方案 | 实施方案完全满足招标文件要求得4分；如果负偏离，每项扣2分，最低得0分。 | 0～4 |  |
| 第四部分 服务部分 | 1.所承诺服务满足招标文件要求情况 | 所承诺服务内容满足招标文件要求，得6分；如果负偏离，每项扣2分，最低得0分。 | 0～6 | 服务部分 |
|  | 2.投标人承诺的所投所有产品质保期 | 所投所有产品质保期高于招标文件要求，所有设备质保期多1年得2分，最多得4分。 | 0～4 |  |
|  | 3.驻场服务 | 所提供的驻场服务年限高于招标要求，每多1年得1分，最多得3分。 | 0～3 |  |
|  | 4.培训 | 满足招标文件全部培训要求得2分；如有负偏离得0分。 | 0～2 |  |
| 第五部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分40分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予 6%（幅度为6%-10%） 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）监狱企业视同小型、微型企业。 | 0～40 |  |

第五部分 技术规格及要求

详见附件：

技术需求.docx

第二章 通用部分

第一部分 投标人须知

      - 总则

- 适用范围及编制依据

  - 本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《电子签名法》等有关法律法规及规定编制。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次招标的组织者。

  - “采购人”指本项目的委托单位。

  - “投标人”指按本文件规定领取招标文件并在采购中心登记备案的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

  - “招标方”指采购人和采购中心。

  - “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

  - “日”指日历日。

  - “电子化平台”指在采购中心设置、运行的计算机信息系统，该系统在采购中心局域网用于接收投标人的电子投标文件、完成开标、评标等活动，在互联网用于供应商下载招标文件。

  - “数字认证证书”指北京数字认证股份有限公司颁发的用于证明投标人身份的单位电子签名认证证书（非个人证书）。

  - “投标客户端”指采购中心提供的用于投标人编制投标文件的软件，该软件在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，由投标人自行免费下载。

- 投标费用

投标人应承担所有与本次投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

      - 招标文件说明

- 招标文件的法律效力

本招标文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，出现的相关不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 招标文件的澄清、修改

  - 在投标截止时间15日前，采购中心可以根据需要对招标文件进行澄清、修改。澄清文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

  - 对招标文件进行澄清、修改的，将依法发布公告，并以短信、电子邮件或传真等形式通知所有已领取招标文件的投标人，投标人未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由投标人自行承担。

  - 招标文件进行澄清、修改的，投标人须重新下载澄清、修改后的招标文件，并按照澄清、修改后的招标文件编制投标文件，投标人因未重新下载澄清、修改后的招标文件并编制投标文件，由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

  - 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

      - 投标文件编写

- 编制投标文件的工具和语言

  - 投标人应当通过自备的计算机使用投标客户端编制电子投标文件，投标人提交的电子投标文件以及相关资料均应当使用中文简体字。

  - 安装和使用投标客户端需要具备的计算机软硬件环境：

    - 硬件要求:

处理器：双核，1000 MHz以上主频

内存：1G B或以上

硬盘：40G以上

显示器分辨率：1024*768或以上

USB接口：至少一个USB2.0接口

    - 软件要求:

操作系统： Microsoft Windows XP简体中文版、Microsoft Windows 7简体中文版、Microsoft Windows 8简体中文版

文档编辑软件：32位 MicrosoftOffice 2003 或以上

浏览器要求：IE浏览器6.0及以上版本

- 计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

- 投标报价

  - 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

  - 投标人对每包只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改投标文件的其它内容。投标人不同意延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件编制完成后应通过投标客户端使用数字认证证书加密和签章。没有加密的投标文件将被拒绝接收。

  - 因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应自行携带数字认证证书、加密后的电子投标文件，及招标文件要求的其他材料，按照投标邀请中的时间，到达投标地点，自行通过在投标地点设置的计算机终端登陆电子化平台，使用数字认证证书将经加密的电子投标文件通过移动存储介质（光盘）上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。

  - 截至投标截止时间，投标人未完成电子投标文件传输的，视为其撤回投标文件。

  - 投标截止时间后电子化平台拒绝接收投标文件。

  - 递交完成后至开标前，投标人不能对数字证书更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

- 投标截止时间的延长

采购中心可以视采购具体情况，于投标截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人和在中国政府采购网发布变更公告。

- 投标文件的撤回、修改和补充

  - 投标人在投标截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的电子投标文件，电子化平台将予以记录并提供撤回回执。

  - 如果在投标截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当使用自备的计算机和“投标客户端”重新制作并导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

  - 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

      - 开标

- 开标

  - 采购中心将在规定的时间和地点组织开标活动。开标活动由采购中心主持。

  - 投标人应当委派投标代表参加开标活动，否则，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

  - 开标时，投标人委派的投标代表应当使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密。在场所有供应商解密完成后，采购中心工作人员将进行开封报价。

  - 在开封报价之后，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。

  - 开标时，部分投标人投标文件未解密的，开标可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，该项目或该包按废标处理。

  - 解密失败应急措施: 为应对现场开标时非人为因素造成的解密电子投标文件失败的情况，请投标供应商将投标客户端系统导出的未签名加密电子版投标文件（.xbid格式电子文件）刻录于不可擦写的光盘上以作备用，此光盘上须有法人或授权代表手写签字，并密封于信封中，在开标当天文件递交截止时间前交予采购中心开标现场工作人员。若开标过程中，已加密电子投标文件解密失败，可现场由采购中心工作人员将光盘中的投标文件（.xbid格式电子文件）导入系统，继续开标。此解密失败应急措施仅适用于非供应商原因造成的解密失败情况。若供应商开标前没有提交密封于信封中的光盘，或光盘中刻录的数据有误，则解密失败时，视为供应商撤回投标文件。

  - 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

      - 评标

- 评标

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 评标原则和纪律：

（1）客观、公平、公正和诚实信用；

（2）依据法律和招标文件规定科学、合理评标，择优推荐中标候选人；

（3）独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

（4）反不正当竞争；

（5）恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，不得向投标人及与评标无关的其他人员泄露。

  - 本项目评标工作分为符合性与完整性评审、详细评审两个阶段。

  - 符合性与完整性评审

    - 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件进行符合性、完整性评审。

    - 评标委员会对投标文件中的明显错误，有权按以下原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准，评标委员会有权要求投标人根据开标一览表对分项报价表进行澄清、说明或修正。对于拒不按要求修正的，将作为无效投标处理；

（2）如果用数字表示（小写）的金额和用文字表示（大写）的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（3）当投标单价与数量的乘积和投标总价不一致时，以单价为准，并修正总价。如单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，修正单价；

（4）对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正；

    - 投标的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖投标人公章，并经法定代表人或投标人代表的签字确认，作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会只对通过了符合性与完整性评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算

    - 评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 推荐中标候选人和确定中标人

    - 评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

    - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

      - 合同授予

- 定标

  - 采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人为中标人，以此类推。

  - 中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 中标通知书

  - 采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。采购中心对投标人未中标的原因不予解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人放弃中标，中标人应当承担相应法律后果。在此种情况下，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 招标文件所附《合同条款及格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

      - 质疑与投诉

- 投标人质疑

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，若投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

  - 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

  - 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- 未在法定期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知20.2条要求的；

- 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

      - 其他事项

- 废标

本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标方有权宣布废标，招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

- 履约保证金

按照合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进中标供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。中标供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将中标供应商的违约情况报告财政部。

- 中标服务费

本次招标不收取中标服务费，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，投标人可以自愿选择是否采用该公司提供的投标担保、履约担保和融资担保服务。中国投资担保有限公司联系电话：010- 88822589 / 2656，地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19F，邮编：100048，网址：http://www.guaranty.com.cn。

- 数字认证证书办理

申请办理数字证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

- 其他

本部分未涉及的事项请参见招标文件其他部分。

第二部分 合同条款及格式

- 合同条款

- 本合同对下列术语定义为：

  - “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的由招标项目产生的所有成果。

  - “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “甲方”系指购买货物和服务的采购人。

  - “乙方”系指提供货物和服务的中标人。

  - “项目现场”系指本项目招标文件《招标基本信息》中指明的交货地点。

  - “天”指日历天数。

- 适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他组成部分所取代的范围。

- 标准

  - 本合同下交付的货物应符合本项目招标文件《技术规格及要求》所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料以及其获悉的甲方国家秘密、商业秘密、内部工作信息（上述资料及信息以下合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息非因乙方原因已为社会公众所知悉。

  - 没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第4.1所列举的任何保密信息。

  - 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件全部复制件还给甲方。

  - 乙方未按照上述约定严格履行保密义务的，应当向甲方支付合同总价10%的违约金，于此情形下，甲方还有权提前解除合同。

- 权利保护

- 乙方保证，其向甲方销售货物的行为合法有效，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权、专有秘密等知识产权及其他权利的起诉。

- 履约保证金

  - 乙方应按照本项目招标文件规定的期限和数额提交履约保证金。

  - 履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金。

  - 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

- 银行保函

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式；

- 银行汇票或支票；

- 中国投资担保有限公司政府采购履约担保函。

  - 如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在质量保证期满后三十（30）天内退还乙方履约保证金（不计利息）。

- 检验、测试与安装、调试和验收

  - 甲方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

  - 检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

  - 如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。乙方因更换货物导致延期交货的，应当承担延期交货的违约责任。

  - 甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 依据合同条款第7条的约定进行检测验收后，并不证明该产品无任何质量瑕疵，且不因此免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

  - 场地环境

- 货物到达安装现场后，乙方按有关技术规程的规定负责存放和保管，如乙方有特殊要求，应向甲方及早提出。

- 对于所有货物，乙方的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与甲方进行协商确定。

  - 安装调试

- 乙方应按照甲方的工期要求，负责在货物到达交货地点后，在甲方规定的期限内和指定的现场将货物安装、调试、试运行完毕。

- 乙方应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表。乙方还应提供与安装工程有关的所有材料、设备和人工。

- 乙方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在甲方工程师的监督下进行。

  - 最终验收

- 乙方将货物安装、调试完毕后应立即书面通知甲方进行最终验收，甲方将在接到中标人书面通知起10个工作日内进行最终验收，如果货物性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。

- 如果性能测试不合格，乙方工程师应以书面形式向甲方说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方的履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方造成的经济损失。

- 包装要求

- 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

- 装运标记

  - 乙方应在每一包装箱的相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记

- 收货人编号

- 目的地

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重（用公斤表示）

- 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

  - 如果单件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标志。

- 运输和保险

  - 乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且，乙方应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、灭失的法律风险。

  - 乙方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的百分之一百一十（110%）为货物办理“一切险”。

- 伴随服务

  - 甲方有权要求乙方提供下列服务中的任一或所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：

- 实施或监督所供货物的安装和/或试运行；

- 提供货物安装和/或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

- 在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

  - 乙方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。

- 备品备件

  - 乙方应按照本项目招标文件、投标文件中的规定提供所需的备品备件。

  - 在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

  - 在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

- 保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。如乙方提供的货物存在技术缺陷或事故隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如由于乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

  - 本保证应持续有效。质量保证期及免费维修保养服务期限按本项目招标文件、投标文件规定执行。

  - 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的质量问题。

  - 乙方在收到甲方通知后应在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 如果乙方未在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕，视为乙方恶意违约，在此种情况下，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方凭维修通知及维修单位出具的发票即可向乙方索赔而无需提供该项维修责任形成原因的证据。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

- 索赔

  - 如果本合同项下的货物不符合约定的标准及/或乙方保证的，甲方有权在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试和质量保证期内提出索赔要求，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 如甲方决定退货，则乙方应将其向甲方收取的全部价款退还甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，降低货物的价格；

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第13条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知限定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同以人民币付款。

  - 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

- 发票；

- 全部工程技术资料；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 由买卖双方签字的验收证书。

  - 甲方付款方式和条件：

甲方将按照本项目招标文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

- 价格

- 乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 合同修改

- 本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。甲乙双方均不得擅自变更合同，但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 转让和分包

  - 乙方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下应由乙方履行的义务和工作分包给第三方完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

  - 乙方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，乙方应当向甲方支付合同总价30%的违约金，并且，于此情形下甲方有权决定提前解除合同。

- 乙方履约延误

  - 乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付违约金。

- 延期交付违约金

- 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按迟交货物或服务的费用的百分之零点零肆(0.04％)向甲方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30日时，甲方有权根据合同条款第21条的规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同价格 30 % 的违约金作为赔偿。

- 违约解除合同

  - 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同。

- 乙方延期交付达到约定的合同解除情形。

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

  - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

  - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 因破产解除合同

- 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同，甲方有权将已收货物退还乙方，合同解除前如果乙方只提供了部分货物且该部分货物可以满足甲方采购货物最终要实现的目的的，甲方仅就该部分货物支付相应的货物，并有权不支付乙方未履行合同义务部分相对应的合同价款。该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 争议的解决

  - 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向本合同签订地有关人民法院提起诉讼方式解决争议。

- 合同语言

- 本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

- 适用法律

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。

  - 通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税款

- 本合同项下乙方所提供的货物和服务的所有税费均已包含于合同价格，甲方不再另行支付。按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效及其他

- 本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

- 合同格式

（以下简称“甲方” ）为一方和           （以下简称“乙方” ）为一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同” ）：

- 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同条款及附表

- 投标人提交的投标声明函和报价表

- 技术规格（包括图纸，如果有的话）

- 澄清函及有关文件

- 中标通知书

- 招标文件

- 投标文件

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见招标文件和投标文件。

- 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为     元人民币，分项价格在报价表中有明确规定。

- 付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款中有明确规定。

- 交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点在本项目招标文件中有明确规定。

- 合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

- 其它

本合同一式  份，其中甲方   份，乙方   份，采购中心一份。本合同签订于                             。

甲方名称（盖章）                    乙方名称（盖章）

甲方代表签字：                      乙方代表签字：

签订地点：                             签订日期：    年     月    日

履约保证金保函（样式）

开具日期：

致：（甲方名称）

号合同履约保函

本保函作为贵方与（乙方名称）（以下简称乙方）于      年      月     日就        项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的         （合同号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的  %，并以此约定如下：

- 只要贵方确定乙方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论乙方有任何反对，本行将凭贵方关于乙方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式、时间付给贵方，本行放弃行使抗辩权。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将有的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在贵方与乙方签订的合同全部履行完毕前（含质量保证期）完全有效。

谨启

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签 字 人  签  名

公           章

- 总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的软硬件标准以及参照的品牌仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌，但这些替代应当等于或优于本文件技术要求。

- 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后7天内，向采购人提供相当于合同总价百分之十（10 %）的履约保证金。

- 付款方式：

    - 合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

    - 到货并安装、系统调试合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的55%；

    - 六个月试运行后，经甲方终验收合格后30日内，甲方向乙方支付合同金额的10% ；

    - 乙方维保服务结束后，经甲方验收服务质量，甲方向乙方支付合同金额的5%。

- 技术及服务要求

项目总体目标：

通过对报社、网站用于融合业务的核心基础设施进行整体性的优化和升级，更新替换数据中心部分老化基础环境资源，优化网络、安全防护体系，计算资源扩容和全媒体生产工具软件配备等方面的建设，进一步提高网络安全威胁防范能力和应对能力,满足业务生产需要的同时，实现对知识产权保护和软件正版化等法律、法规的要求的合规化，为报社融合业务进入新阶段提供必须的基础保障。

第一包：基础设备更新技术需求

- 采购列表（具体参数需求请参见数据中心机房建设技术要求，★项为关键指标，须提供技术偏离表）

| 编号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 3套 |
| 2 | UPS蓄电池组 | 1套 |
| 3 | UPS | 5台 |
| 4 | 工程及配套辅材 | 1套 |

二、技术要求

1、精密空调

机房按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置精密空调设备：

| 项目 | A级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 |
|  | 222C | 202C |
| 相对 湿度 | 45%~65% |  |
| 温度变化率 | 5C/h并不得结露 |  |

同时，主机房区的噪声声压级小于70分贝；

主机房内要维持正压，与室外压差大于9.8帕；

送风速度不小于3米/秒；

在常态条件下，主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升；

每台空调制冷量不小于95KW,采用1+2工作冗余备份模式。

空调采用下送风，上回风，气流组织方式通过活动地板以下空间作为送风静压箱，在服务器机柜底下开出风口，冷空气通过出风口进入服务器机柜，冷却设备。

设备技术参数要求如下（单套）：

| 精密空调机组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 |  | 指标要求 |
| 冷却方式 |  | ★风冷，下送风 |
| 压缩机 |  | ★2个数码涡旋压缩机 |
| 风机 |  | ★下沉式EC风机 |
| 总制冷量 |  | ★≥95KW |
| 蒸发器 |  | ★“V”型蒸发器盘管 |
| 空调尺寸 |  | ★必须适应现有机房空间要求，宽度≤2650mm,深度≤1000mm |
| 风量 |  | ★风量要大于20000m3/h |
| 电加热 |  | 电加热≥12KW |
| 加湿器 |  | 远红外加湿器 |
| 加湿量 |  | ≥10kg/h |
| 空气过滤 |  | 自带与机器同尺寸的空气过滤器，过滤等级不低于G4标准 |
| 满负载电流 |  | ≤90A |
| 机组净重 |  | 机组净重不超过845KG |
| 操作界面 |  | 大屏幕LCD带图形、全中文菜单显示器 |
| 维护方式 |  | 全正面维护，无需侧面维修通道 |
| 接口 |  | 提供标准RS485通讯接口，开放的通讯协议 |
| 室外冷凝器 |  |  |
| 指标项 | 指标要求 |  |
| 风量 | ★风量需大于15000m3/h |  |
| 冷凝器规格 | ★双制冷回路设计，无极调整风机控制 |  |
| 制造工艺 | 需由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成 |  |
| 尺寸 | 长×宽×高（mm）应小于2600×1100×1500 |  |
| 机组净重 | ≤160KG |  |
| 噪音 | 小于72分贝 |  |
| 运行环境 | -40℃~50℃ |  |
| 精密空调智能控制系统 |  |  |
| ★群控功能 | 控制器可以群控不少于6台空调机组，并且机组可以分为多个组运行。可以实现空调机组相互之间的备份、轮巡、避免竞争运行和层叠功能，实现空调系统的高效运行。 |  |
| 操作和维护 | 控制系统可提供帮助功能和维护建议，控制器可显示系统的工作状态，而且可以从后台控制中心查看在群控模式下所有机组的工作状态，包括但不限于温度设定、湿度设定、送风温度设定等。 |  |
| 其他功能 | 具有多级密码保护、来电自启动功能、记录各种事件和存储历史信息、故障自诊断功能 |  |

2、UPS蓄电池组（单套）

蓄电池必须满足以下标准：

- JIS C 8707-1992 《阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准》

- JB/T8451-96 《中华人民共和国机械行业标准》

- YD/T 799-2002《 中华人民共和国通信行业标准》

- DL/T 637-1997 《中华人民共和国通信行业标准》

- GB13337.1－1991		《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条

- YD/T99－1996《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》

- IEC896-2　　《固定型铅酸蓄电池一般要求和试验方法》

技术指标如下：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 类型 | ★免维护电池 |
| 数量 | ★96只 |
| 电压 | ★12V |
| 总容量 | ★≥250Ah |
| 规格 | ★长度≤526mm，宽度≤270mm |
| 工作温度 | -15℃~45℃ |
| 设计寿命 | 蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命必须不低于8年 |
| 自放电率 | 每月不大于3%。 |
| 电池壳体 | 抗冲击、耐震动的高强度ABS阻燃级材料；蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 |
| 端子密封 | 采用多层极柱密封专有技术 |
| 电池槽盖 | 采用热封，密封性能可靠 |
| 其它 | 含配套电池架（含电池间连接线）、电池开关盒和汇流盒；电池组间互连应采用有绝缘的电缆或铜排连接。蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 提供配套线缆及实施服务。 |

3、UPS（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 蓄电池 | ★1、UPS功率：≥2KW 2、电池需满足至少7台交换机（每台额定功率150W）≥1小时备电量； |
| 电池柜 | 电池柜1个 |
| 网管 | 支持 |
| 其它 | 支持至少8路输出，配套线缆不小于8根 |

4、工程及配套辅材

施工涉及的所有配套辅材及服务。

三、项目实施要求

本项目要求在采购单位机房原设备安装位置，完成精密空调、电池组的替换安装，不影响机房正常运行，为此要求如下：

编制机房空调、电池、UPS等基础设备更新建设项目的管理及施工组织方案

1．投标人应在投标书中提出满足项目需求的项目详细实施方案计划。

2．项目进行过程中，投标人必须每周提交工作总结报告及下周工作计划。

方案内容包括但不限于投标人对整个工程的：

1）项目实施的组织结构保障

投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

列明负责本项目的项目实施小组名单及职责。

2）施工组织方案

计划书主要内容要求（但不限于下列要求）：

1．项目总述及需求分析

2．施工部署及施工平面图

3．项目组织机构人员配备及管理体系

4．施工进度计划及保证措施和违约责任承诺：

项目实施的进度计划：对项目实施的各个阶段：工程设计阶段、设备订货阶段、工程实施准备阶段、系统建设阶段（包括系统安装调试、设备开箱验货、设备安装调试、设备安装、加电测试、设备调试配置、系统调试）、系统验收阶段的进度作出详细的计划；

对项目实施中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排；

对可能出现的非计划因素干扰提出控制措施。

5．劳动力、材料和设备投入计划及保证措施

6．项目质量保证措施及承诺

投标人须提出项目实施中的工程技术设计、设备采购、系统安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

7．关键分项项目的施工方案

五、 技术支持与售后服务要求

1、投标人须提供所投产品原厂的部署、实施、调试及相关配置服务；

2、 投标人须提供培训服务（包含但不限于硬件部署、故障处理等），具体要求见下方：

a.投标人须根据操作人员类型的不同提供培训方案计划，培训方案详细具体且有针对性。该方案须由投标商及原厂联合完成，并在方案内体现；

b.培训方式须至少包括远程、现场等方式。

c.培训资料须至少包含电子、纸质等形式。

d.培训师须为原厂且工龄超五年以上的工程师。

e.培训内容须至少包含项目中涉及的设备系统深层次软硬件、系统操作和维护开发等内容。

f.培训课时须至少满足20小时或10次，培训方式为现场培训。

3、自项目验收之日起，投标人须提供5年免费维保服务。维保期内，须提供的如下服务内容：

a.维保期内协助进行硬件维修；

b.7×24小时远程响应，5×10小时提供工程师现场问题处理，2小时内备件更换及应急服务；

c.服务商提供的免费维保包括但不限于以下内容和方式：电话咨询、电话技术支持、远程支持、现场支持等；

d.在维保期内服务商须按照中国日报社要求每月进行巡检，提交巡检报告及时发现解决问题；

e.在维保期内投标人须按照中国日报社要求在每年至少六次重大节假日和重大出报活动过程中提供驻场技术支持服务。

第二包：网络设备和安全整改设备

一、设备列表（具体参数需求请参见附表，须提供技术偏离表）:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 到货地点 | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器一 | 20 | 台 | 北京市朝阳区惠新东街15号 | 合同签订后2周 |
| 2 | 服务器二 | 18 | 台 |  |  |
| 3 | 存储一 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 存储二 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 域名解析设备一 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 核心交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 数据中心交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 核心路由器 | 2 | 台 |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 楼层交换机一 | 26 | 台 |  |  |
| 11 | KVM交换机 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 数据库审计设备 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 链路负载 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 防火墙一 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 防火墙二 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | WAF应用防火墙 | 3 | 台 |  |  |
| 17 | 堡垒机 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 安全审计设备 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 上网行为管理设备 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 抗DDOS攻击设备 | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 安全运营管理平台 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 服务器三 | 12 | 台 | 香港、美国各6台 | 合同签订后两个月 |
| 23 | 存储三 | 2 | 台 | 香港、美国各1台 |  |
| 24 | 楼层交换机二 | 4 | 台 | 香港、美国各2台 |  |
| 25 | 域名解析设备二 | 3 | 台 | 香港、伦敦、纽约各1台 |  |

| 地点 | 详细地址 |
| --- | --- |
| 香港 | 香港香港仔田湾海旁道7号兴伟中心1818室 |
| 英国 | China Daily UK Co. Ltd, 90 Cannon Street, London EC4N 6HA |
| 美国 | 1500 Broadway, Suite 2800, New York, NY, 10036 |

二、参数要求：

以下为各项的详细参数要求，★项为关键指标。

服务器一（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式 |
| 配置 | ★处理器: ≥2颗 8核或以上，主频 ≥3.3GHz ★内存：≥128G DDR3，可扩充至1TB ★硬盘: ≥4块300GB SSD硬盘，可支持RAID /1/5/6 电源：2个热插拔冗余电源 网口：不少于四端口千兆电口网卡 |
| ★管理 | 提供中文版服务器管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理、跨网段集中管理，支持KVM over IP管理，可以对风扇转速、机箱内温度、CPU温度、电压、电源状态等硬件参数进行监控，可生成用户操作日志，故障日志，通知日志，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能。 |

服务器二（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U，配置上架导轨 |
| 配置 | ★处理器：≥2颗8核或以上，主频 ≥2.4GHz ★内存：≥128GDDR4，可扩充至1TB ★硬盘：≥6块600G 热插拔2.5"1万转SAS硬盘，≥2块300G2.5"MLC SSD硬盘，最大支持≥10个前置2.5寸热插拔硬盘 RAID：支持RAID0/1/5/6/50/60; I/O扩展槽：≥支持2个PCI-E X16插槽 网口：不少于四端口千兆电口网卡 HBA卡：≥1个光纤通道HBA卡,FC 8Gb,双端口,LC接口 电源：1+1冗余热插拔电源； |
| ★管理 | 提供中文版服务器管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理、跨网段集中管理，支持KVM over IP管理，可以对风扇转速、机箱内温度、CPU温度、电压、电源状态等硬件参数进行监控，可生成用户操作日志，故障日志，通知日志，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能。 |

存储一（单套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ★2U机架式 |
| 配置 | ★12块4TB SATA企业级磁盘； ★硬件设备至少配备一颗64位4核处理器，主频≥2.2GHz , ≥16GB高速缓存； ★配置64位Linux存储备份系统软件 |
| 基本功能 | 提供Raid掉电保护，掉电保护时间≥72小时； 自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等； 支持LAN-base、LAN-free等多种备份方式支持主流磁带库、虚拟带库设备，支持将备份数据通过磁带库进行离线归档保存。 |
| 备份功能 | 支持Windows/Linux/UNIX操作系统的在线备份保护； ★支持对SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD、达梦数据库、神通数据库等主流应用进行在线备份保护； ★支持对主流数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对数据库其他正常数据的在线使用。 支持对主流数据库进行在线实时保护； 支持windows/Linux平台下，实时备份数据无需恢复，可直接通过挂载的即时可用方式使用； 支持对主流虚拟化应用保护系统的在线保护； |
| 优化技术 | ★支持基于源端的重复数据删除技术 ★支持全局性任务重复数据删除特性。支持智能分块技术。支持存储快照及复制管理。 |
| 安全保护 | 提供AES256位加密算法对备份数据进行加密； ★提供USB-key用户身份加强验证（不少于10个）; 支持https方式登录。 支持管理员和审计管理员双管理员角色。 |

存储二（单套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 2U机架式 |
| 配置 | ★配置≥9块4TB SAS磁盘,3块400GB SAS SSD； ★主机通道：≥4个1Gb以太网主机接口，≥6个8Gb/s FC接口 ★双冗余存储系统(非Windows)，≥两颗64位四核处理器，主频≥2.0 GHz，≥48GB高速缓存，提供CIFS、NFS、FC等协议许可 |
| ★基本功能 | 支持PCI -E 3.0 SAS 2.0扩展卡，SAS扩展接口≥2个，≥48Gb/s 扩展带宽 配置支持RAID0, 1, 10, 5,50, 6, 60； 支持SSD，SAS，NLSAS 可将SSD与SAS或NLSAS磁盘组成混合存储池； 提供自动快照、零拷贝克隆、数据压缩存储、多副本数据存储、智能数据修复、智能读写优化等功能 支持Windows、Unix、VMware、Hyper-V等 提供中文管理界面，支持SSH，控制台等管理模式 1+1冗余电源 |

域名解析设备一（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 软件要求 | 专用DNS软件，非开源BIND软件或者基于BIND软件进行二次开发。 |
| ★硬件要求 | 专用DNS设备，非通用服务器 |
|  | QPS：≥8万，峰值不小于30万 |
|  | 存储空间：≥500G； 网口：≥8个10/100/1000M电口 |
| 集中管控 | ★支持内部域名服务系统的分层次分布式部署，集中管理，各节点数据统一下发，并能保证数据一致性。设备之间通信以密文进行传输。支持多地HA部署； |
|  | ★可视化中文界面：用户输入、报表、管理界面、告警事件的信息等均支持中文界面 |
|  | 支持网络地图，实时显示现有节点信息，包括：网络信息、连接状态、地理位置等 |
|  | 支持设备分组，进行组内节点数据统一配置管理，简化数据管理，提高管理效率 |
|  | 提供web页面的软件系统“一键式”平台升降级服务，无需操作人员登陆设备底层进行命令行操作 |
|  | ★要求支持多角色管理和授权。 |
| 安全要求 | ★支持双网卡互为主备，及负载均衡方式 |
|  | 采用冗余双电源 |
|  | ★支持灾难恢复机制，能够自动备份和恢复单个节点，支持解析记录的定时自动备份（可设定备份周期）和人工触发的数据备份 |
| 下一代互联网技术 | ★支持IPv6、DNSSEC、DNS64、国际化域名IDNs等，支持IPv4和IPv6双栈 |
| 技术要求 | 支持标准的递归和权威DNS功能包括：view、zone、访问控制、axfr/ixfr、DNSSEC、IPV6，存根区、转发区、本地数据、资源记录排序等功能。 |
|  | 可单独启用或停止递归功能; 支持递归请求失败跳转服务; 提供递归查询顺序转发服务; 支持基于视图的存根区、转发区和重定向; 支持多区多视图，支持资源记录的批量修改; 支持以ZONEFILE格式批量导入解析记录，支持增量导入; 支持共享记录 |
|  | ★提供DNS serverfail攻击安全防护 |
|  | ★提供请求源地址切换功能和多链路的服务优选功能。 |
|  | ★提供抗DDOS和缓存攻击等功能。 |
|  | ★支持A记录和ptr的联动 |
|  | ★智能化的访问流量调度 |
|  | ★支持应用服务器的健康检查 |
|  | 支持IP和域名的解析记录限速控制 |
|  | ★支持辅区不过期、支持设置请求源地址和检查 |
|  | 支持和微软AD域结合。 |
|  | 支持对缓存记录的手动清除; 支持对DNS所有数据的全局搜索，模糊搜索; 支持DNS64和DNSSEC平滑部署; 支持TFTP服务; 支持时间同步 |
| 日志与告警 | 提供DNS解析、操作日志及统计报告功能，可根据日志的严重等级，实现定制化发送到多台LOG服务器。 |
|  | 要求支持中文图形化方式的全局所有子节点监控， 支持邮件、SNMP接口和URL回调等报警方式。 |
| 升级管理 | 版本升级：五年免费版本升级。 |

核心交换机（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≤14U机架式设备，配置上架所需配件 |
| 架构★ | 多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离。 |
| 性能★ | 交换容量≥128Tbps，整机转发能力≥48000Mpps； 支持双向ACL，ACL≥4K，路由转发表≥512K，ARP表项≥128K |
| 槽位★ | 主控引擎槽位≥2个，业务插槽数≥10，独立交换网板模块≥2 |
| 虚拟化★ | 配置虚拟化功能，多虚一技术(N:1)，要求N≥4，一虚多技术（1:N）要求N≥4 支持远程端口扩展，支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理； 整机支持的最大PE设备台数≥30； |
| 基本功能★ | 支持Overlay网络虚拟化能力，支持VxLAN网关功能； 支持DCBX，支持PFC、ETS，提供FCoE可视化管理组件； 支持OPENFLOW 1.3标准，支持多表流水线，配置配套的SDN控制器； 支持跨数据中心二层互联技术，最多支持的站点数≥64个； |
| 扩展性 | 单槽位万兆光端口密度≥48； 单槽位万兆电端口密度≥24； 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口支持安全业务插卡FW、IPS、LB，均能够采用独立专用硬件实现。 |
| 配置要求★ | 主控引擎模块、电源模块、风扇模块、交换背板冗余； 实配接口数：千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥24个； 光模块：万兆多模光模块 300米(SFP+,LC) ≥16个，万兆单模光模块 (SFP+,LC) ≥8个，千兆多模光模块（SFP,LC）≥24个。 |

数据中心交换机（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ≤2U标准机架式，配套上架配件 |
| ★交换容量 | ≥390Gbps |
| ★转发性能 | ≥290Mpps |
| ★整机包缓存 | ≥3GB |
| MAC地址表 | ≥32K |
| 虚拟化 | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，虚拟化后所有设备路由表项统一 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持远程堆叠≥10km |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 支持出方向的流量限速功能（Egress Car）； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| ★路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、IS-IS |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS V6 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 安全特性 | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
|  | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| ★单台配置要求 | 配置≥96个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1G/10G SFP+端口，≥2个万兆多模光纤模块300米（LC接口）,配置冗余电源、风扇 |

核心路由器（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ≤5U机架式设备，配置上架所需配件 |
| 架构★ | 全分布式硬件架构； 要求支持主控、业务板和交换网板物理槽位分离； 内置冗余交流电源，冗余主控； 为了提高机房通风效率，需要设备支持前后通风 |
| 性能★ | 交换容量≥8.6Tbps，包转发能力≥720Mpps； BGP路由条目数量≥4M； |
| 槽位★ | 母卡槽位数量≥2个，子卡槽位≥8个； |
| 功能★ | 硬件支持Netstream功能，本次要求实际配置具备NetStream功能的硬件板卡及功能license； 内置硬件加密引擎，本次要求实际配置具备IPsec VPN功能的硬件板卡及功能license； 硬件支持NAT功能，本次要求实际配置具备NAT 功能硬件板卡及功能license； 支持VPN组播、支持跨域的VPN组播（Option1/2/3），本次要求实际配置具备组播 VPN功能的硬件板卡及功能license；支持L2TP、GRE，本次要求实际配置具备L2TP、GRE VPN功能的硬件板卡及功能license； |
| 虚拟化 | 支持虚拟化特性，将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； |
| 管理 | 支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方式进行配置、远程维护，通过Web浏览器、SNMP（v1/v2c/v3）进行配置和管理； 支持RMON（ 1，2，3，9组MIB）、系统日志、分级告警、Ping/Tracert； 支持NQA网络质量分析，以及NQA与VRRP、策略路由、静态路由联动，能够利旧现有核心路由器H3C SR6608的板卡 |
| 配置要求★ | 主控引擎模块、电源模块、风扇模块冗余； 实配接口数：万兆光口≥8个，千兆电口≥8个； 光模块：万兆多模光模块300米(SFP+,LC) ≥4个，万兆单模光模块(SFP+,LC) ≥4个。 |

汇聚交换机（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高度 | ≤13U机架式设备，配置上架所需配件 |
| 架构★ | 配置主控引擎1+1冗余，内置双电源， 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔； |
| 性能★ | 交换容量≥25Tbps，整机包转发能力≥12000Mpps； 路由转发表容量≥256K； |
| 槽位★ | 主控引擎槽位≥2个，业务插槽数≥6 |
| 虚拟化★ | 配置虚拟化功能，实现多虚一技术(N:1)，要求N≥4； 一虚多技术（1:N），要求N≥2； 支持远程端口扩展，作为控制设备实现对端口扩展模块的集中控制，整机支持的最大PE设备台数≥30 |
| 基本功能★ | 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换，可提供配套的同品牌SDN控制器； 支持跨数据中心二层互联技术，最多支持的站点数≥64个； 支持VLAN镜像，支持RSPAN，支持流镜像； 支持802.1x，支持mac认证，支持Portal，支持本地认证，支持Radius认证，支持Tacacs+认证 |
| 扩展性 | 支持安全业务插卡FW、IPS、LB，均能够采用独立专用硬件实现。 |
| 配置要求★ | 主控引擎模块、电源模块、风扇模块冗余； 实配接口数：万兆光口≥8个；千兆电口≥192个； 光模块：万兆多模光模块300米(SFP+,LC) ≥5个，万兆单模光模块(SFP+,LC) ≥3个。 |

楼层交换机一（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 1U机架式设备，配置配置上架所需配件 |
| ★交换容量 | ≥590Gbps |
| ★转发性能 | ≥250Mpps |
| ★接口类型 | ≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| SDN特性 | 支持VXLAN GW |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于4K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| ★单台配置要求 | 配置≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，≥3个万兆多模光模块300米（LC接口），配置堆叠模块、堆叠线缆（每两台配置一条堆叠线缆），配置冗余双电源 |

KVM交换机（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U机架式设备 |
| ★产品配置 | 1.可提供对至少32台目标设备的集中管理，支持至少1个本地用户和2个IP远程用户的并发访问，支持虚拟媒体功能； 2. 满配32台服务器接口模块，包括服务器接口线缆，2个USB接本地键鼠端口，1个VGA本地显示端口，配备VGA,USB键盘/鼠标； 3. 32个授权管理许可。 4. 32个端口使用授权 5.至少2个以太网口，2个配置管理口,冗余双电源。6.支持TCP/IP协议，能通过IP实现远程控制主机，支持10M、100M、1000M网络接口，支持SNMP协议 |
| 设备参数 | 支持服务器设备KVM接口及网络安全设备串口两种会话模式； |
|  | 支持“DDC2B”视频自动补偿功能，支持16位真彩色显示，且在连接的不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小； |
|  | 支持本地显示器EDID参数透传技术，可适应各类显示屏的显示模式； |
|  | ★支持WEB配置中文界面，至少提供端口访问、综合管理、网络设置、设备管理、用户管理等功能； |
|  | ★数字KVM交换机要求为远程目标设备提供最大1920×1080@60Hz的视频分辨率 ★本地用户提供1920 x1440 @ 60Hz的视频分辨率； |
|  | 数字KVM交换机要求采用不低于128位 AES加密算法，保障操作数据安全性； |
|  | ★数字KVM交换机需支持共享连接访问方式，能根据需要配置端口为共享、抢占、独占、被动共享四种模式；当采用共享模式时，每个数字通道共享2个用户(包括主用户)，当主用户关闭时，其他1用户强制关闭。 |
|  | ★数字KVM需提供多种用户认证方式，本地认证方式需支持LDAP、RADIUS、TACACS方式，集中认证时需支持与DSVCenter、DCLive平台集中认证。 |
|  | 数字kvm需与一期kvm设备兼容 |
|  | ★数字KVM需支持访问控制列表，通过控制用户的 IP 地址和子网掩码，来设置该用户的访问权限。 |
|  | 数字KVM的IP地址设置需支持采用静态、DHCP、PPPOE三种方式分配。 |
|  | 需采用双路冗余供电设计； |
|  | 服务器设备与KVM之间的连接线缆要求支持热插拔，KVM交换机与被控设备之间全部用标准5类或6类UTP线连接； |
|  | 服务器等设备增加都是即插即用 |
| 服务器接口模块 | 支持工业标准的CAT 5、CAT 5e and CAT 6传输；支持提供数字KVM交换机与服务器之间的信号传输；用于USB接口的服务器环境；支持10/100/1000M网络环境；提供从数字交换机到被控设备的连接； |

数据库审计设备（单套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | - ★部署方式：支持镜像模式旁路部署和支持透明模式在线部署 - ★审计引擎和审计数据中心分别采用独立硬件（非Windows平台） - ★万兆引擎端口数量为：≥6个电口，≥2个万兆口，≥4个扩展插槽 - ★审计数据中心与审计引擎均配置冗余电源 |
| 性能要求 | - ★审计系统审计事件每秒入库速度≥100000条/秒； - ★日处理事件能力≥100000万条； - ★审计数据的存储空间≥4T，支持RAID5/RAID1阵列 |
| 部署和管理 | - 采用旁路部署 - 审计引擎统一管理、至少支持2个以上的引擎同时管理，审计数据统一存储、查询、分析、统计 |
| 数据库审计 | - 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库审计 - 支持对Oracle数据库状态的自动监控，可监控会话数、连接进程、CPU和内存占用率等信息 - 支持国产数据库人大金仓、达梦、南大通用、神通数据库的审计 - 支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计 - 提供对数据库返回码的知识库和实时说明 - 支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计； - 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计 - 支持数据库存储过程自动获取及内容审计 |
| 审计策略支持 | - 系统应自带不少于100个缺省的审计规则库 - 数据库审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件 - 审计策略支持字段名称和字段值作为分项响应条件 |
| 数据库异常行为智能审计 | - 支持自动建立数据库操作行为基线 - 数据库操作行为基线包括数据库账号、操作类型、频率等行为特征 - 对超出数据库操作行为基线的操作可自动识别，并及时告警 |
| 响应方式 | - 支持记录审计日志 - 支持数据库操作的命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持 - 支持Telnet命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持 - 支持SSH命令级阻断，可阻断单个操作，但会话保持 - 界面告警、Syslog告警、SNMP trap告警、短信告警、邮件告警 |
| 日志查询统计 | - 支持查询、统计的条件模板编辑与应用 - 支持多个查询、统计任务同时进行 - 数据库访问日志，支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件 - web访问日志，支持按URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容等作为查询和统计条件 |
| 自身管理 | - 管理员登陆支持静态口令认证，支持密码的复杂性管理，比如大小写、数字、特殊字符、长度等 - 对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置 - 审计系统上存在大量敏感信息，必须对审计管理员进行强度更高的认证，管理员登陆支持硬件令牌认证 |
| 第三方接口 | - 支持Syslog方式接收第三方审计日志 - 支持连接外置存储，以扩展日志存储能力 - 支持NTP时间同步 - 支持SNMP Trap方式向外发送审计日志 - 支持Syslog方式向外发送审计日志 |
| IPV6环境支持 | 支持IPV6环境下数据库的审计 |
| 对外接口要求 | - 要求支持SNMP方式，提供系统运行状态给第三方系统 - 要求支持Syslog方式向外发送审计日志 - 支持连接外置存储，以扩展日志存储能力 |

链路负载（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ≤2U机架式，≥6千兆电口，≥4千兆光口，冗余电源 |
| 性能 | 吞吐量≥3Gbps，并发连接≥100万，新建连接≥12万，SSL新建连接≥4200TPS |
| 部署方式 | 支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 |
| 高可用性 | 支持双机热备部署、集群部署，设备之间同步会话信息。 |
| 多合一功能集成 | 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 |
|  | ★提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 |
| 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 |
| 会话保持机制 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、Radius、SSL Session ID等多种会话保持机制。 |
| 链路健康检查 | 支持链路冗余机制。 |
| 应用性能分析 | ★对Oracle数据库、Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。 |
| DNS功能 | 支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统。 |
|  | ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 |
| 链路繁忙控制 | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。 |
| 报表功能 | 设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式报表。 |
|  | 支持对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析。支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间 |
| 配置界面与安全管理 | 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 |
|  | 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理 |
|  | 内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式， |

防火墙一（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★规格 | ≤2U标准机架式，冗余电源 |
| ★端口要求 | 千兆电接口≥6个 千兆SFP接口≥4个 扩展槽≥4个 |
| ★性能要求 | - 最大吞吐量≥10G - 入侵防御吞吐量≥6G - 防病毒吞吐量≥3.5G - 并发连接数≥320万 - 每秒新建连接数≥6万 |
| IPv6 | 支持IPv6安全控制策略设置 |
| 网络适应性 | - ★支持基于 WEB地址URL的策略路由 - 支持基于文件类型的策略路由 - 支持虚拟防火墙技术，每个虚拟系统权限管理、策略配置完全独立 |
| 网络访问控制 | - ★支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发限制、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理 - ★支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。 - ★支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。 |
| 流量控制与优化 | - ★支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理 - 支持DSCP流量分级设置 - ★适应多出口环境，支持以网络安全区域为出接口的带宽保证策略 |
| Web安全 | - Web服务攻击防护的特征库≥500 - 具备对Web恶意扫描行为的防护能力，至少包含对弱口令、版本探测、漏洞扫描三种行为的防护能力 - 具备Webshell恶意上传行为拦截功能，具备50种以上的行为特征库 |
| 管理配置 | ★支持界面选择系统语言（中文、英文） |

防火墙二（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | ≤2U机架式设备，扩展槽位≥1个，整机最大可扩展万兆接口数量≥10个； |
| 架构★ | 采用64位多核高性能处理器和高速存储器 |
| 配置要求★ | 主控引擎模块、电源模块、风扇模块冗余； 实配接口数：千兆光口≥12个，千兆电口≥12个，万兆端口≥4个； 光模块: 万兆多模光模块300米(SFP+,LC) ≥4个，千兆多模光模块（SFP,LC）≥12个。 主控模块内存≥16G； 配置入侵防御功能模块，含三年特征库升级； 配置防病毒功能模块，含三年特征库升级； |
| 性能★ | 最大并发连接数≥2400万；每秒新建连接数≥400K； 整机吞吐量≥30Gbps；SSL VPN并发连接数≥200；3DES加密≥8G；AES256加密≥10G；DPI吞吐≥8G； |
| 虚拟化★ | 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化技术,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙可独立重启、配置独立导出，虚拟防火墙数量≥64个； |
| 功能★ | 配置双机集群式高可靠性功能，融合后可统一管理配置，对外单一节点，单IP并实现主备/主主方式转发； 支持IPSec VPN的IKE状态同步； 支持高性能IPSec、L2TP、GRE VPN功能，支持高性能SSL VPN功能，最大并发可扩展≥10000，能实现与安卓、IOS系统自带VPN组件的L2TP、IPSec、L2TP Over IPSec对接，提供客户端与安卓、IOS、Windows、Linux、MAC对接，支持BYOD解决方案； 基于病毒特征进行检测； 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御； 支持应用层防护，支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能； 支持防火墙\NAT日志，支持域间策略匹配日志，支持攻击防范\黑名单日志，支持NAT444用户端口块溯源日志，支持IPV6防火墙及防攻击日志，IPV6 NAT64端口块溯源及会话日志，日志格式支持SYSLOG及二进制，日志开启会设备新建性能影响小于10%； |
| 路由功能 | 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等； |
| 部署模式 | 支持路由模式、透明模式和混杂模式； |
| 管理 | 支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3，支持CONSOLE、TELNET、SSH V1.5管理方式，支持NTP时间同步，支持TR069协议，BIMS管理，支持NETCONF接口。 |

WAF应用防火墙（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★规格 | ≤2U机架式设备，配置配置上架所需配件 |
| 架构 | 采用64位多核高性能处理器和高速存储器； |
| ★配置要求 | 硬盘≥1T，主控模块内存≥8G 千兆以太管理电口≥2个，千兆以太业务电口≥4个,含2组硬件Bypass； |
| ★设备性能 | 网络吞吐量系统最高处理能力≥4Gbps 应用吞吐量≥2Gbps 应用并发连接数≥250000 新建连接数≥30000； |
| 组网要求 | 支持透明桥部署， 支持透明代理部署，支持端口镜像部署，支持反向代理部署，支持路由模式部署 |
| ★安全特性 | 支持网站自学习建模功能，通过自学习能生成安全防护策略，可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求； 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站，可配置攻击者识别算法和锁定时间，可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置； 支持访问速率和访问集中度检测算法，支持HTTP头部多种条件匹配，检测IP对象支持NAT前地址，并支持自定义检测字段功能，支持挑战模式，WAF发起js挑战验证，支持学习业务流量模型，按需开启CC防护； 支持WEB站点自动侦测功能； 支持响应内容压缩，并支持对压缩的响应内容识别。 |
| ★报表 | 支持自定义报表、定时报表、支持各类导出格式（WORD,PDF等） 报表可自动发至管理员邮箱 |
| ★网络协议 | 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限 支持以域名和IP多种方式进行防护 支持ipv4/ipv6双协议栈 支持VLAN透传 |

堡垒机（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★规格 | 1U机架式设备，配置配置上架所需配件 |
| 架构 | X86架构、机械硬盘和CF卡双存储结构 |
| ★配置要求 | 硬盘≥1T，主控模块内存≥4G； 冗余电源， 千兆以太管理电口≥2个，千兆以太业务电口≥4个； |
| ★设备性能 | 支持并发用户数：字符会话≥300个，图形会话≥30个； 可管理最大设备数300； 管理员数量无限制； |
| ★组网要求 | 支持双机热备模式，配置可自动同步； 支持CF卡+硬盘启动； 支持管理口的端口聚合技术； 改密前、改密后均需要支持邮件、FTP、SFTP方式外送密码，外送文件可设置加密密码； 支持记录SFTP/FTP传输的原始文件，并可下载查看； |
| ★安全防护功能 | 堡垒机自身具备较强抗攻击能力，不存在公开的漏洞，在乌云等漏洞公告平台无漏洞曝光记录； 支持windows系统、网络设备、linux/unix系统自动改密，无需在系统上面安装任何软件； 支持快速授权，直接一个文件导入用户、密码、用户组、用户姓名、资产IP、账号、主机标签、主机部门、账户名称、密码、协议等对应的授权关系； 支持通过PUTTY、secureCRT、xmanager直接登录堡垒机，然后通过命令方式选择设备，登录设备； 支持基于单条操作命令或命令组设置行为规则，当运维人员输入违规命令时自动进行告警或阻断； 支持通过IE10/IE9/IE8/IE7/Firefox/Chrome等浏览器调用PUTTY、secureCRT、xmanager、远程桌面、VNC、flashFTP、Winscp等工具进行管理； |
| ★文件记录 | 支持记录SFTP/FTP传输的原始文件，并可下载查看； 支持通过系统控制是否需要记录原始文件，或者根据文件大小记录原始文件； |
| 系统监控 | 支持HTTPS方式管理，可在web界面监控磁盘状态、RAID状态，并可以在web界面做磁盘监测、磁盘同步、cpu、内存、网络流量； 应支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断； |

安全审计设备（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 专用硬件平台和安全操作系统 |
| ★规格 | ≤2U机架式设备，配置上架所需配件 |
| ★配置要求 | 内置千兆电口≥6个，有效存储容量≥2TB（采用RAID10）； |
| ★安全功能 | 支持集中监控和管理； 支持虚拟化设备拓扑展示，支持完整攻击路径溯源； 支持现网的网络设备、防火墙、服务器等资源节点的拓扑连接关系、链路状态、设备状态等网络结构和状态信息。 支持业务定义，并以列表形式显示各业务的健康、可用、繁忙、风险状况。 支持单级部署和级联部署，支持分布式部署，能够实现对下级单位的统一监管和报表呈现或者向上级系统的数据上送。 |
| 管理视图 | 支持首页展示定制； 支持攻击地图和实际攻击事件列表，支持按攻击源和目的进行攻击指向动态展示以及攻击事件的滚动展示； 支持对全网安全状况进行评分并展示安全告警个数和增长情况； 支持全景展现网络设备（路由器、交换机）、安全（FW/IPS）、LB、服务器、PC、应用、数据库等资源节点的拓扑连接关系、链路状态、设备状态等的结组网构和状态信息； |
| ★资产管理 | 支持对网络资产、服务器资产、应用资产的增删改以及导入导出（excel）；资产信息包含路由器、交换机、FW、IPS、LB等的的位置、序列号、软硬件版本、维保信息、联系人等。 支持基于安全事件创建工单，并在处理完成后实现总结闭环； |
| ★风险管理 | 支持展示资产威胁信息、和脆弱性信息，以及基于威胁和脆弱性计算出的风险评估概况。 支持对系统各自业务的风险分析，包括对业务的健康度、繁忙度、可用性、风险级别，以及业务监控中app、主机、网络设备占比饼图； |

上网行为管理设备（单台）

| 指标项 | 指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能及配置要求 | 吞吐量 | ≥800Mbps |
|  | 并发会话数 | ≥400,000 |
|  | 用户规模 | ≥4000人 |
|  | 配置要求 | 千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，RJ45串口≥1个 |
|  | 硬盘 | ≥500GB |
|  | 旁路模式 | 支持 |
|  | 电源 | 冗余电源 |
|  | 尺寸 | ≤2U架构 |
| 综合功能 | 多主模式 | 支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
|  | 所有功能支持IPv6 | 支持部署在IPv6环境中 |
|  | IPsec VPN | 具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； 支持硬件特征码绑定认证； IPsec VPN支持与LDAP服务器、Radius服务器结合认证； |
|  | 链路负载 | 支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载； 支持使用VPN做专线备份； 支持链路故障检测； |
|  | Web访问质量检测 | - 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级 - 支持以列表形式展示访问质量差的用户名单 - 支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
|  | 用户认证 | 支持支持触发式WEB认证，静态用户名密码认证、以USB-Key方式实现双因素身份认证、短信认证、微信认证、访客二维码认证； 支持LDAP、Radius、POP3、Proxy等第三方认证； 支持ISA\lotus ldap\novel ldap\oracle、sql server、db2、mysql等数据库等第三方认证； |
|  | ★共享接入管理（防共享） | 设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为： 1.支持自定义配置终端数量和冻结时间，和添加信任列表； 2.支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 3.支持例外排除功能 |
|  | 有线无线统一管理 | 有线无线网络在同一个管理界面进行管理； 内置无线控制器（WAC）功能，支持对AP上各种无线参数的修改； |
| 应用管理 | 应用识别规则库 | - 支持给每个应用自定义标签； - 支持根据标签选择一类应用做控制； - 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类； - 支持给每一种应用列上图标，易于客户了解应用的特征。 |
|  | 应用控制 | - 设备内置应用识别规则库，并保证及时更新； - 支持应用标签化，每个应用支持列上图标； - 支持应用细分控制； |
| 流量控制 | ★动态流控 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略 |
|  | ★P2P智能流控 | 支持控制P2P流量 |
|  | 流控黑名单 | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
|  | 流控单位 | 支持基于IP和用户名的灵活配置流控 |
| 上网安全 | 上网安全 | 支持防火墙功能； 支持防DOS攻击，识别并封堵来自于内网或外网的DOS攻击； 支持防ARP欺骗，防范三层网络环境中的ARP欺骗问题； 支持病毒查杀功能 |
| 加密审计和过滤 | ★支持SSL加密的关键字过滤和内容审计； |  |
| 应用审计 | 应用审计 | 支持记录QQ、MSN等IM聊天行为和传文件的内容； 支持移动APP（IOS和android）审计 支持金融类应用内容审计。 |
| 数据中心 | 网络整体状况报表 | 从带宽健康分析、工作效率分析、合规性分析等方面对网络整体状况进行说明 |
|  | 趋势报表 | 支持多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等 |
|  | 单用户行为分析 | 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） |
|  | 搜索中心 | 基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能； 必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索； |
|  | 关键字订阅 | 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
|  | 下钻查询 | 在流量时长分析、用户行为分析、终端接入分析等纬度相关页面支持对统计结果的向下钻取查询 |
|  | 短信认证 | 设备自带短信认证模块 |
|  | 递进式统计分析 | 支持在页面上（应用流量排行、网站分类流量排行、应用时长排行、网站分类时长排行）一次统计，能够基于两个维度； |

抗DDOS攻击设备（单台）

| 指标项 | 招标文件指标要求 |
| --- | --- |
| ★配置 | 千兆电接口≥6个，千兆光接口≥4个，Console接口≥1个 冗余电源 |
| ★规格 | 2U标准机架式设备 |
| ★性能要求 | 吞吐量≥6Gbps，抗攻击能力≥280万PPS，混合攻击处理能力≥2Gbps |
| 抗攻击功能 | 能够：防御流量型flood攻击；防御应用型flood攻击；防御DOS攻击； ★具备对连接耗尽型攻击的防御能力，且对最大并发连接不做限制 |
| 异常流量管理 | - 支持基于HTTP协议黑/白名单过滤 - ★支持攻击时自动抓包功能； - ★支持数据包基于五元组的抓包采集功能； |
| 部署方式 | - ★支持透明串行部署、支持旁路部署、支持分布部署、集中管理 - 系统支持单级部署及多级部署，不同层级分析处理不同的攻击种类； |
| 牵引和回注 | 支持BGP、OSPF牵引方式，支持二层回注及策略路由回注 |
| DNS应用防护 | ★支持DNS防护和解析； |
| 日志与报表功能 | - ★支持攻击日志，网络流量统计日志，网络包数统计日志，网络连接数统计日志，系统负载日志； - 支持按照日期、日期范围导出攻击日志；支持按天查看的流量统计、包数统计、连接数统计；支持按主机查看的流量统计、包数统计、连接数统计； - ★支持攻击类型统计，攻击类型次数统计，攻击类型流量趋势统计，攻击类型包数趋势统计，支持柱状图查看等； |
| 高可靠性 | 支持多台设备集群部署，支持在大攻击流量发生时手动或自动启动集群；支持集群间数据状态同步，支持集群设备冗余备份，支持集群无限扩容 |
| 网络管理 | 支持中英文两种语言的Web图形界面配置，支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置，支持集中管理，支持安全管理中心管理； |

安全运营管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 支持B/S架构 - ★用户的浏览器客户端无需安装JRE或者JAVA Web Start即可访问管理中心； - 能够部署在Windows和Linux操作系统上，支持64位操作系统。 - 事件处理性能≥15000条/s。 - 支持IE与Firefox。 - 用户可自定义用户界面，用户管理支持三权分立。 |
| 部署方式 | - ★支持单级部署、级联部署、分布式部署。 |
| 综合展示 | - 用户可以自定义一级功能菜单，可以根据自身需要调整一级功能菜单的顺序； - ★支持在综合展示界面中显示基本管理信息 |
| 资产管理 | - 系统提供基于资产的拓扑视图，可以显示资产之间的逻辑连接关系。系统可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点； - 用户可以手工编辑资产拓扑，包括添加节点，添加/编辑连线，任意拖动节点，可以对拓扑图进行缩放，可以更换拓扑图背景； - 用户在拓扑图上添加的资产节点等同于在资产列表中添加资产节点； - 用户可以随意在资产的拓扑视图和列表视图之间进行切换； - 在资产拓扑上选择每个资产节点，可查看每个资产的事件信息、告警信息、漏洞信息、风险信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表； - 能够根据收到的事件的设备地址自动识别新的资产，并支持自动添加到资产清单中去； - 每个资产须至少支持20个属性用于对资产进行描述及管理 |
| 日志采集 | - 无需另外安装软件组件，管理中心即可通过 SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能； - 可灵活定制不支持的数据源采集，而无须改动代码。 - 能够实现与现有的日志审计系统（启明星辰）对接 |
| 日志范式化 | - 系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化； - 范式化字段至少应包括事件接收时间 、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址 、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要 、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； - 针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成； - 支持长安全事件格式； - 对日志设备类型、日志类型、日志级别等可进行重定义。 - 在范式化的时候能够对日志进行分类，分类需按照安全事件的类型，而不是日志的设备类型，并提供日志分类的类型清单。 |
| 日志传输和存储转发 | - 服务器支持在Windows 2003/2008/2012 32位及64位平台上安装，支持SQL数据库日志加密压缩传输； - 支持加密压缩方式转发，定时转发 |
| 日志过滤及合并 | - 要支持对无用日志的自动过滤，减少垃圾数据数量； - 可以建立日志过滤条件； - 过滤条件可以按照所有范式化后的字段属性来定义。 - 支持对无用信息的自动合并，减少垃圾数据数量； 可以建立日志合并条件，设定合并的时间范围 |
| 事件分析模式 | 系统支持基于策略的事件分析模式； |
| 安全事件实时监视 | 支持管理员以实时监视策略的形式从各个维度查看安全事件，并可自定义监视策略； |
| 事件统计统计分析 | 支持管理员以实时统计策略的形式从各个维度进行安全事件进行实时统计分析，并可自定义统计策略； |
| 事件查询 | 支持管理员以查询策略的形式查看安全事件，并可自定义查询策略； |
| 基于规则的事件关联分析 | 具有基于规则的安全事件关联分析的能力，提供基于图形化方式的关联规则编辑器； |
| 风险评估 | 内置风险计算模型，能够定期自动地计算出风险和风险的影响性； |
| ★漏洞扫描引擎集成与调度 | 提供漏扫引擎功能，能够对漏扫引擎集中调度和管理，漏扫结果可自动参与到弱点管理模块中，并参与脆弱性计算和风险评估；可扫描总数量≥ 300 个非固定 IP 地址，并发≥100非固定 IP 地址； |
| ★配置核查 | - 系统支持通过SMB、SSH/SSH2、TELNET、JDBC、配置核查代理等协议进行配置信息采集； - 配置核查对象：主流操作系统、数据库、网络设备、防火墙、中间件等； 3.知识库终身免费升级。 |
| 告警管理 | - 告警动作支持告警重定义、弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送Syslog等方式； - 告警内容可以自定义，可以根据日志的实际情况将参数传递给命令行脚本； - 用户可以对告警进行实时查询，导出查询结果； - 支持告警信息导入； - 系统允许管理员以告警统计策略的形式从各个维度进行告警信息进行统计分析； - 用户可自定义告警统计策略，并以树形结构进行组织，提示告警统计策略树； - 告警统计策略的条件和时间段可自由设定； - 告警统计结果支持柱状图、饼图等形式的统计信息可视化展示； - 根据告警统计结果可直接提示符合条件的告警信息 |
| 知识管理 | - 内置日志字典库 - 内置主流操作系统、数据库的事件ID知识库 |
| 系统管理 | - 可记录并查询系统自身日志； - 可对系统自身的CPU、内存、数据库空间大小等进行监控；可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率设置告警阈值 |
| 产品扩展性 | ★支持根据客户需求定制开发 |

服务器三（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★CPU: ≥2颗8核处理器，主频≥1.86GHz ★内存≥128GB，可扩展至1TB ★硬盘： 配置4块300GB SAS硬盘，最多可配置8块2.5英寸6Gbps带宽SAS热插拔硬盘，可支持SSD固态闪存盘 RAID：配置单独的缓存≥1Gb阵列控制器 ★≥6个1000M以太网口 光驱：DVD-ROM驱动器 热插拔冗余电源 提供远程管理功能 ★操作系统：支持windows/linux操作系统 |

存储三（单套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★硬件规格 | 机架空间≤ 6U |
| 存储控制器 | 配置冗余控制器。控制器可在线更换，可升至同系列产品更高型号。单一控制器故障，系统自动进行切换及业务接管。 |
|  | ★控制器更换、升级、切换过程中，存储系统整体性能保持不变。 |
|  | ★配置SAN双控制器，每个控制器≥ 4CPU核心 ★配置NAS双控制器，每个控制器≥ 4CPU核心 如NAS和SAN功能共用控制器，则CPU资源满足每控制器≥ 8CPU核心，保证SAN和NAS性能彼此独立不受影响。 |
|  | ★存储控制器支持SAN存储集群扩展，同一集群中支持存储控制器数目≥8 |
|  | ★SAN双控制器配置≥24GB DDR3内存 ★NAS双控制器配置≥32GB DDR3内存 如NAS和SAN功能共用控制器，则内存资源满足每控制器≥56GBDDR3内存，保证SAN和NAS性能彼此独立不受影响 |
|  | ★配置非易失性缓存NVRAM/NVDIMM。 提供掉电后数据回写到硬盘机制 。 |
| 多协议支持 | 同时支持iSCSI协议和NFS协议接口，为全媒体平台同时提供块数据存储和文件共享存储服务。 |
| 闪存 | 支持采用闪存介质(SSD固态硬盘或PCI-E闪存卡)进行二级缓存扩展，存储系统支持混插SSD固态盘和磁盘。 |
|  | ★最大支持混插SSD固态盘可用容量≥32TB，数据移动粒度≤256MB |
|  | ★配置用作二级缓存区的SSD固态盘，可用容量≥900GB |
|  | 二级缓存SSD固态盘或PCI-E卡可以在线升级或更换，无需进行控制器切换操作。 |
|  | 配置无容量限制的二级缓存扩展许可 |
|  | 配置无容量限制的SSD和磁盘混插许可 |
| ★Raid保护类型 | 至少支持双校验RAID算法，优先选择更可靠的三校验 RAID配置。 |
| 可用空间 | 实际配置至少等同于或优于RAID 6双校验的磁盘保护级别 |
|  | 在前述性能和校验保护的前提下，最终可用空间≥75TB(可使用性能无影响的数据压缩和去重技术) ★可用空间可扩展至≥300TB |
| ★主机连接端口 | 支持UNIX, LINUX, Windows, ESX等多种操作系统。 配置GbE以太网端口≥12 提供服务器端存储负载均衡及网络管理软件 |
| 精简配置功能 | 配置无容量限制的空间精简配置许可 |
| 数据在线压缩功能 | 配置无容量限制的数据在线压缩功能 |
| ★可变长数据块技术 | 支持可变长数据块配置方式 |
| 快照功能 | 配置无容量限制的存储数据快照及快速恢复功能许可 |
| 克隆功能 | 配置无容量限制的存储数据快速克隆功能许可 |
| 数据容灾复制功能 | 配置无容量限制的生产端数据到容灾端的容灾复制功能许可 |
| ★应用数据一致性验证功能 | 存储设备需要具备应用一致性组的快照备份和快速克隆功能，并提供开放易用的管理接口 |
| 统一监控功能 | 配置存储数据容灾复制功能许可 |
|  | 配置无容量限制的多台存储系统统一监控管理、性能监控、容量监控、数据传输监控、趋势分析、压力分析等功能许可 |

楼层交换机二（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 1U机架式设备，配置配置上架所需配件 |
| ★交换容量 | ≥590Gbps |
| ★转发性能 | ≥250Mpps |
| ★接口类型 | ≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| SDN特性 | 支持VXLAN GW |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于4K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| ★单台配置要求 | 配置≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，配置堆叠模块及线缆，配置冗余双电源 |

域名解析设备二（单台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 软件要求 | 国产专用DNS设备，不能采用通用服务器；DNS软件必须为专用软件，不能采用开源BIND软件或者基于BIND软件进行二次开发。 |
| ★硬件要求 | QPS：≥8万 |
|  | 存储空间：≥500G； 网口：≥8个10/100/1000M电口 |
| 集中管控 | ★云部署：必须支持集团内部域名服务系统的分层次分布式部署，集中管理，各节点数据统一下发，并能保证数据一致性。设备之间通信以密文进行传输。支持多地HA部署； |
|  | ★可视化中文界面：用户输入、报表、管理界面、告警事件的信息等均支持中文界面 |
|  | 支持网络地图，实时显示现有节点信息，包括：网络信息、连接状态、地理位置等 |
|  | 支持设备分组，进行组内节点数据统一配置管理，简化数据管理，提高管理效率 |
|  | 提供web页面的软件系统“一键式”平台升降级服务，无需操作人员登陆设备底层进行命令行操作 |
|  | ★要求支持多角色管理和授权。 |
| 安全要求 | ★支持双网卡互为主备，及负载均衡方式 |
|  | 采用冗余双电源 |
|  | ★支持灾难恢复机制，能够自动备份和恢复单个节点，支持解析记录的定时自动备份（可设定备份周期）和人工触发的数据备份 |
| 下一代互联网技术 | ★支持IPv6、DNSSEC、DNS64、国际化域名IDNs等，支持IPv4和IPv6双栈 |
| 技术要求 | 必须支持标准的递归和权威DNS功能包括：view、zone、访问控制、axfr/ixfr、DNSSEC、IPV6，存根区、转发区、本地数据、资源记录排序等功能。 |
|  | 可单独启用或停止递归功能; 支持递归请求失败跳转服务; 提供递归查询顺序转发服务; 支持基于视图的存根区、转发区和重定向; 支持多区多视图，支持资源记录的批量修改; 支持以ZONEFILE格式批量导入解析记录，支持增量导入; 支持共享记录 |
|  | ★提供DNS serverfail攻击安全防护 |
|  | ★提供请求源地址切换功能和多链路的服务优选功能。 |
|  | ★提供抗DDOS和缓存攻击等功能。 |
|  | ★支持A记录和ptr的联动 |
|  | ★智能化的访问流量调度 |
|  | ★支持应用服务器的健康检查 |
|  | 支持IP和域名的解析记录限速控制 |
|  | ★支持辅区不过期、支持设置请求源地址和检查 |
|  | ★支持高性能DNS查询模式服务，当DNS并发请求达到性能阀值时，自动将设备并发性能提升到不低于30万QPS。 |
|  | 支持和微软AD域结合。 |
|  | 支持对缓存记录的手动清除; 支持对DNS所有数据的全局搜索，模糊搜索; 支持DNS64和DNSSEC平滑部署; 支持TFTP服务; 支持时间同步 |
| 日志与告警 | 提供DNS解析、操作日志及统计报告功能，可根据日志的严重等级，实现定制化发送到多台LOG服务器。 |
|  | 要求支持中文图形化方式的全局所有子节点监控， 支持邮件、SNMP接口和URL回调等报警方式。 |

三、项目实施要求

编制项目管理及施工组织方案

1．投标人应在投标书中提出满足项目需求的项目详细实施方案计划。

2．项目进行过程中，投标人必须每周提交工作总结报告及下周工作计划。

3. 方案内容包括但不限于投标人对整个工程的：

1）项目实施的组织结构保障

投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

列明负责本项目的项目实施小组名单及职责。

2）施工组织方案

4.方案总体设计主要内容要求（但不限于下列要求）：

1）项目需求分析、方案设计

项目实施的进度计划：对项目实施的各个阶段：工程设计阶段、设备订货阶段、工程实施准备阶段、系统建设阶段（包括系统安装调试、设备开箱验货、设备安装调试、设备安装、加电测试、设备调试配置、系统调试等）、系统验收阶段的进度作出详细的计划；

关键分项项目的施工方案

2）项目实施管理、集成、调试与迁移交付

3） 项目组织机构人员配备及管理体系

对项目实施中各阶段中投标人所要做的工作及保障措施做出详细安排；

4）项目质量保证措施和保障措施

包含施工进度计划及保证措施和违约责任承诺等

对可能出现的非计划因素干扰提出控制措施。

劳动力、材料和设备投入计划及保证措施

投标人须提出项目实施中的工程技术设计、设备采购、系统安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

5） 项目验收评审

系统安装、调试达到技术规范书规定的指标即可上线，上线30日内可进行系统初验。验收规范（包括项目、指标、方式和测试工具等）应由中标人在至少前20日内提交给采购人。采购人可根据合同及技术规范书等有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为初验依据。初验合格后，系统方可进入试运行阶段。

涉及海外部分的项目验收，由采购人从总部派遣至少一人到现场进行验收，相关差旅食宿费用由中标人承担。

在试运行期间，如系统出现重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延3个月。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。对于延迟移交造成的损失由中标人负责。

验收文档必须包含但不限于：

（1）系统说明文件；

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档、应急演练以及后期维保计划等）；

（3）详细的工程实施日志；

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。

请中标人在规范书中列出提供的书面技术资料详细清单。要求提供全套技术文件五份（电子版和文档手册），同时提供能描述系统详细情况的技术文件五份。

四、技术支持与售后服务要求

1、投标人须提供所投设备五年原厂免费维保及软件、授权升级。

2、投标人须提供所投产品原厂的部署、实施、调试及相关配置服务。

3、投标人须提网络和服务器/存储系统驻场服务，人员不少于2人，至项目验收之日起服务时间2年。每年每人不少于200天（含周末、节假日值守）。人员要求：具有招标方同等规模网络、AD域或服务器/存储系统维护三年以上工作经验（提供人员简历、相应的资质和证明文件）。

4、 投标人须提供培训服务，具体要求见下方：

a.投标商须须根据操作人员类型的不同提供培训方案计划，培训方案详细具体且有针对性。该方案须由投标商及原厂联合完成，并在方案内体现；

b.培训方式须至少包括远程、现场等方式；

c.培训资料须至少包含电子、纸质等形式；

d.培训师须为原厂且工龄超五年以上的工程师；

e.培训内容须至少包含项目中涉及的软、硬件技术交流及操作培训；

f.培训课时须至少满足200小时或60次。

5、自项目验收之日起，投标人须提供5年免费维保服务。维保期内，须提供的如下服务内容：

a.维保期内协助进行软件补丁升级许可及硬件维修；

b.提供7*24小时远程响应，国内设备故障提供5×10小时工程师现场问题处理，2小时内备件更换及应急服务；海外设备故障提供2周内备件更换及应急服务。

c.投标人提供的免费维保包括但不限于以下内容和方式：电话咨询、电话技术支持、远程支持、现场支持等；

d.在维保期内服务商须按照中国日报社要求每月进行巡检（海外设备远程巡检，每年提供一次上门巡检），提交巡检报告及时发现解决问题；

e.在维保期内投标人须按照中国日报社要求在每年至少六次重大节假日和重大出报活动过程中提供驻场技术支持服务。