招 标 文 件

项目编号：ZC-AZB16095

项目名称：北京电子科技学院电子政务中心建设采购项目

中共中央直属机关采购中心

2016 年 6 月

目  录

第一章 专用部分	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标基本信息	5

第三部分 投标内容及格式要求	7

第四部分 符合性审查项及评分标准	29

第五部分 技术规格及要求	33

第二章 通用部分	34

第一部分 投标人须知	35

第二部分 合同条款及格式	45

第一章 专用部分

第一部分 投标邀请

中共中央直属机关采购中心受北京电子科技学院委托，就北京电子科技学院电子政务中心建设采购项目(项目编号：ZC-AZB16095)进行国内公开招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的投标文件。

- 项目概述

  - 招标内容：本项目所采购设备用于北京电子科技学院电子政务中心建设。采购标的、数量以及技术要求等详见招标文件技术要求部分。

  - 采购预算：本项目预算为：255万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。

  - 本项目不分包。

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

  - 本项目不接受进口产品的投标，进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

  - 本项目所采购精密空调属于国家节能强制采购，投标相应产品必须在第十九期《节能产品政府采购清单》内。

- 投标人必须符合的条件

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织）。

同时还应具有以下特定条件的：

1、本项目不接受联合体投标。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 获取招标文件的时间和办法

2016年06月06日至2016年06月23日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。未通过中直采购频道下载招标文件的投标人，其递交的投标文件将被作为无效投标处理。联合体投标的应当由联合体代表下载招标文件。

- 投标文件递交时间、地点

投标文件递交时间：2016年06月23日至2016年06月27日（北京时间）

投标文件递交地点：中新大厦（北京市西城区新风街一号院甲6号楼）一层电子投标文件递交室

投标截止时间：2016年06月27日14时30分（北京时间），截至此时间未完成递交的投标文件予以退回，此后递交的投标文件不予接收。

- 开标时间、地点

开标时间：2016年06月27日14时30分（北京时间）

开标地点：中新大厦（北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室

特别提醒：本项目采用电子化招投标。中直机关集中采购电子化平台集成北京数字认证股份有限公司数字证书系统，投标人须使用该公司发放的数字认证证书对投标文件进行签封、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜，具体要求和操作程序详见招标文件投标人须知部分。申请办理数字认证证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

投标人下载电子招标文件同时须在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，免费下载“全流程电子化投标客户端”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作完成后，导出扩展名为“.file”的电子投标文件；

投标人请于投标文件递交时间内的每天8：00至 17：00，或开标当天8：00至投标截止时间，携带存储在光盘内的电子投标文件到投标文件递交地点，通过终端使用用户名和密码登陆电子化平台后，使用数字认证证书将电子投标文件上传至电子化平台。因电子文件递交需要一定的时间，请供应商安排充足时间递交文件。

除上述方式之外，招标方不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式（包括但不限于：邮寄、传真、电子邮件等）提交的投标文件。

- 联系方式

采购人：北京电子科技学院

联系方式：83635430

地    址：北京市丰台区富丰路7号

采购中心：

项目联系人：薛宗伟

电　　话：010-82273286

系统技术支持电话：010-82273275   010-82273269

地    址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

第二部分 招标基本信息

    - 项目编号：ZC-AZB16095

    - 项目名称：北京电子科技学院电子政务中心建设采购项目

    - 采购人：北京电子科技学院

    - 报价要求：本项目预算为：255万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。

投标报价应包含系统集成、制造货物、运输、保险、安装、调试、备品备件、培训、保修、包装、验收费用及其它相关费用。

    - 资金来源：财政性资金

    - 交货要求：交货时间及交货地点：签订合同后30天内，采购人指定地点：北京市丰台区富丰路7号。

    - 投标有效期：开标之日起90个日历日。如果中标，有效期自动延长至合同履行完毕。

    - 投标保证金要求：

本项目不收取投标保证金。

    - 评标委员会组成：

评标委员会成员共5名，其中有关技术、经济等方面的专家4名，采购人代表1名。

    - 评分办法：本项目采用综合评分法。

    - 踏勘信息：

踏勘时间：2016年06月21日09时30分

踏勘地点：北京市丰台区富丰路7号

联系人：韩力

联系电话：83635430

踏勘信息：投标人应在规定时间和地点参加踏勘，并承担踏勘所发生的自身费用。投标人未参加踏勘的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

第三部分 投标内容及格式要求

一、投标声明函

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对该项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向贵中心行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起   个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照副本复印件已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的《事业单位法人证书》副本复印件/《社会团体法人登记证书》复印件/《民办非企业单位登记证书》复印件已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权        (身份证号:               ，联系电话：         )作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、安全性和完整性，本《投标声明函》 填写完成后须先进行打印，经法定代表人或盖章签字后扫描上传并加盖数字认证证书电子签章。电子签章后，文档不应再修改，否则签章无效；如需修改，请修改后重新签章。

二、开标一览表

报价合计（大写）:

报价合计:                元

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

三、分项报价表

#### 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 所投产品品牌及型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC服务器 | 10台 |  |  |  |
| 2 | 数据存储阵列 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 电子政务系统基础研究平台 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 电子政务公文流转系统 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 学生实验终端机 | 30台 |  |  |  |
| 6 | VGA分配器 | 30台 |  |  |  |
| 7 | 光纤交换机 | 2台 |  |  |  |
| 8 | 网络交换机 | 5台 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 3台 |  |  |  |
| 10 | KVM | 3个 |  |  |  |
| 11 | UPS | 1套 |  |  |  |
| 12 | 网络高清半球摄像机 | 3台 |  |  |  |
| 13 | 精密空调 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 液晶拼接屏 | 8台 |  |  |  |
| 15 | 拼接处理器 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 投影机 | 1台 |  |  |  |
| 17 | 电动幕 | 1块 |  |  |  |
| 18 | 教师主机 | 2台 |  |  |  |
| 19 | 新风系统 | 1套 |  |  |  |
| 20 | 智慧教室物联管控平台软件 | 1套 |  |  |  |
| 21 | 智慧教室核心网关 | 1台 |  |  |  |
| 22 | 投影机控制器 | 1台 |  |  |  |
| 23 | 幕布控制器 | 1台 |  |  |  |
| 24 | 多媒体中控屏 | 1台 |  |  |  |
| 25 | 多媒体智能电源 | 1台 |  |  |  |
| 26 | 电动窗帘套组 | 1组 |  |  |  |
| 27 | 光照度传感器 | 1台 |  |  |  |
| 28 | 温湿度传感器 | 1台 |  |  |  |
| 29 | 灯光控制器 | 1台 |  |  |  |
| 30 | 功放控制模块 | 1台 |  |  |  |
| 31 | 蓝牙功放 | 1台 |  |  |  |
| 32 | 音箱 | 4只 |  |  |  |
| 33 | 蓝牙麦克风 | 1个 |  |  |  |
| 34 | 无线鹅颈麦克风 | 8个 |  |  |  |
| 35 | 无线投影网关 | 1套 |  |  |  |
| 36 | 机房布线服务 | 1 |  |  |  |
| 37 | 实验室布线服务 | 1 |  |  |  |
| 38 | 系统集成服务 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

- 所报价格系用人民币元表示，保留整数。

- 合计价格与《开标一览表》中“报价合计”必须一致。

其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

四、非进口产品

### 非进口产品声明函

我方承诺就 （项目名称、编号） 所投         产品为非进口产品，我方保证上述内容的真实性，并承担由此引起的一切责任。

### 特此声明。

企业名称（盖章）：

### 日　期：

五、营业执照

经国家主管部门年检或依法履行年度报告登记公示手续，且在有效期内的营业执照副本原件扫描件/《事业单位法人证书》副本原件扫描件/《社会团体法人登记证书》原件扫描件/《民办非企业单位登记证书》原件扫描件。

六、没有重大违法记录的声明

没有重大违法记录的声明（参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

七、财务状况报告

财务状况报告：投标人为法人的，须提供经审计的上年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。投标人也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

八、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：投标人依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证；投标人依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

九、所投精密空调产品节能强采清单

所投精密空调产品在第十九期《节能产品政府采购清单》中所在页。（需对投标产品对应型号作明确标识）

十、所投产品原厂售后服务承诺函

采购清单中品目1,2,3,4,11,14,15,20须提供针对本项目的原厂售后服务承诺函（加盖原厂公章）

十一、应用案例

投标人2013年至今做过电子政务相关的200万以上项目的成功案例（须提供合同首页、合同金额和签字所在页原件扫描件）。

十二、计算机系统集成资质

计算机信息系统集成或计算机信息系统集成及服务资质

十三、CMMI资质

投标人的CMMI资质证书

十四、ISO9001资质

投标人的ISO9001资质证书

十五、所投产品的节能环保性

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》（第十九期）及《环境标志产品政府采购清单》（第十七期）所在页的复印件

十六、项目组成员配备情况

项目组成员配备情况

十七、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：投标人若不提供本声明函的，将不能享受政府采购扶持中小微型企业的政策。

### 监狱企业证明函

### 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：日  期：

### 备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

十八、产品选型

货物主要技术指标和运行性能的详细说明（须对技术需求中的产品技术指标逐条进行应答，说明正负偏离情况）

十九、服务部分

服务及培训方案。

第四部分 符合性审查项及评分标准

一、投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.投标声明函

2.开标一览表

3.分项报价表

4.非进口产品声明函

5.营业执照

6.没有重大违法记录的声明

7.财务状况报告

8.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

9.所投精密空调产品节能强采清单

10.所投产品原厂售后服务承诺函

二、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 对应的投标格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 商务部分 | 1.投标人应用案例 | 投标人2013年至今做过电子政务相关的200万以上项目的成功案例，每个得2分，最多6分。 | 0～6 | 应用案例 |
|  | 2.计算机系统集成资质 | 一级及以上，提供得3分； 二级，提供得2分； 三级，提供得1分； 否则不得分。 | 0～3 | 计算机系统集成资质 |
|  | 3.CMMI资质 | 投标人具有CMMI 3及以上资质，得2分，否则0分。 | 0～2 | CMMI资质 |
|  | 4.ISO9001资质 | 投标人具有ISO9001资质得2分，否则0分。 | 0～2 | ISO9001资质 |
|  | 5.所投产品的节能环保性 | 所投产品为最新一期节能清单内的产品，每提供一款得0.5分；所投产品为最新一期环保清单内的产品，每提供一款得0.5分。最多1分。 | 0～1 | 所投产品的节能环保性 |
| 第二部分 项目组成员 | 1.项目组成员配备情况 | 1、项目经理具有高级项目经理证书，得2分； 2、项目组其他成员具有人社部、工信部联合颁发的“系统集成项目管理工程师”或更高级别证书，每人得1分，最多2分。 （上述人员须提供2016年以来的社会保险缴纳证明） | 0～4 | 项目组成员配备情况 |
| 第三部分 产品选型 | 1.技术性能指标情况 | 1、满足招标文件要求的全部技术指标得30分； 2、标注★号条款为关键条款，负偏离每项减3分。 3、其他指标性能每项不满足的减1分，直至减为0分。 | 0～30 | 产品选型 |
|  | 2.实施方案 | 投标人的实施方案满足招标文件要求得4分，每缺少1项减2分，直至减为0分。 | 0～4 |  |
| 第四部分 服务部分 | 1.售后服务 | 满足服务及投标要求中“售后服务”要求得5分，否则 0分。 | 0～5 | 服务部分 |
|  | 2.质保期 | 在招标文件要求基础上，每增加一年加2分，最高4分。 | 0～4 |  |
|  | 3.培训 | 满足服务及投标要求中“培训服务”要求得5分，每缺少1项减2分，直至减为0分。 | 0～5 |  |
|  | 4.驻场服务 | 满足服务及投标要求中“驻场服务”要求得4分，否则 0分。 | 0～4 |  |
| 第五部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予 6%（幅度为6%-10%） 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）监狱企业视同小型、微型企业。 | 0～30 |  |

第五部分 技术规格及要求

详见附件：

技术需求.docx

第二章 通用部分

第一部分 投标人须知

      - 总则

- 适用范围及编制依据

  - 本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《电子签名法》等有关法律法规及规定编制。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次招标的组织者。

  - “采购人”指本项目的委托单位。

  - “投标人”指按本文件规定领取招标文件并在采购中心登记备案的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

  - “招标方”指采购人和采购中心。

  - “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

  - “日”指日历日。

  - “电子化平台”指在采购中心设置、运行的计算机信息系统，该系统在采购中心局域网用于接收投标人的电子投标文件、完成开标、评标等活动，在互联网用于供应商下载招标文件。

  - “数字认证证书”指北京数字认证股份有限公司颁发的用于证明投标人身份的单位电子签名认证证书（非个人证书）。

  - “投标客户端”指采购中心提供的用于投标人编制投标文件的软件，该软件在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，由投标人自行免费下载。

- 投标费用

投标人应承担所有与本次投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

      - 招标文件说明

- 招标文件的法律效力

本招标文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，出现的相关不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 招标文件的澄清、修改

  - 在投标截止时间15日前，采购中心可以根据需要对招标文件进行澄清、修改。澄清文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

  - 对招标文件进行澄清、修改的，将依法发布公告，并以短信、电子邮件或传真等形式通知所有已领取招标文件的投标人，投标人未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由投标人自行承担。

  - 招标文件进行澄清、修改的，投标人须重新下载澄清、修改后的招标文件，并按照澄清、修改后的招标文件编制投标文件，投标人因未重新下载澄清、修改后的招标文件并编制投标文件，由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

  - 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

      - 投标文件编写

- 编制投标文件的工具和语言

  - 投标人应当通过自备的计算机使用投标客户端编制电子投标文件，投标人提交的电子投标文件以及相关资料均应当使用中文简体字。

  - 安装和使用投标客户端需要具备的计算机软硬件环境：

    - 硬件要求:

处理器：双核，1000 MHz以上主频

内存：1G B或以上

硬盘：40G以上

显示器分辨率：1024*768或以上

USB接口：至少一个USB2.0接口

    - 软件要求:

操作系统： Microsoft Windows XP简体中文版、Microsoft Windows 7简体中文版、Microsoft Windows 8简体中文版

文档编辑软件：32位 MicrosoftOffice 2003 或以上

浏览器要求：IE浏览器6.0及以上版本

- 计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

- 投标报价

  - 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

  - 投标人对每包只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改投标文件的其它内容。投标人不同意延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件编制完成后应通过投标客户端使用数字认证证书加密和签章。没有加密的投标文件将被拒绝接收。

  - 因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应自行携带数字认证证书、加密后的电子投标文件，及招标文件要求的其他材料，按照投标邀请中的时间，到达投标地点，自行通过在投标地点设置的计算机终端登陆电子化平台，使用数字认证证书将经加密的电子投标文件通过移动存储介质（光盘）上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。

  - 截至投标截止时间，投标人未完成电子投标文件传输的，视为其撤回投标文件。

  - 投标截止时间后电子化平台拒绝接收投标文件。

  - 递交完成后至开标前，投标人不能对数字证书更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

- 投标截止时间的延长

采购中心可以视采购具体情况，于投标截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人和在中国政府采购网发布变更公告。

- 投标文件的撤回、修改和补充

  - 投标人在投标截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的电子投标文件，电子化平台将予以记录并提供撤回回执。

  - 如果在投标截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当使用自备的计算机和“投标客户端”重新制作并导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

  - 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

      - 开标

- 开标

  - 采购中心将在规定的时间和地点组织开标活动。开标活动由采购中心主持。

  - 投标人应当委派投标代表参加开标活动，否则，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

  - 开标时，投标人委派的投标代表应当使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密。在场所有供应商解密完成后，采购中心工作人员将进行开封报价。

  - 在开封报价之后，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。

  - 开标时，部分投标人投标文件未解密的，开标可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，该项目或该包按废标处理。

  - 解密失败应急措施: 为应对现场开标时非人为因素造成的解密电子投标文件失败的情况，请投标供应商将投标客户端系统导出的未签名加密电子版投标文件（.xbid格式电子文件）刻录于不可擦写的光盘上以作备用，此光盘上须有法人或授权代表手写签字，并密封于信封中，在开标当天文件递交截止时间前交予采购中心开标现场工作人员。若开标过程中，已加密电子投标文件解密失败，可现场由采购中心工作人员将光盘中的投标文件（.xbid格式电子文件）导入系统，继续开标。此解密失败应急措施仅适用于非供应商原因造成的解密失败情况。若供应商开标前没有提交密封于信封中的光盘，或光盘中刻录的数据有误，则解密失败时，视为供应商撤回投标文件。

  - 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

      - 评标

- 评标

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 评标原则和纪律：

（1）客观、公平、公正和诚实信用；

（2）依据法律和招标文件规定科学、合理评标，择优推荐中标候选人；

（3）独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

（4）反不正当竞争；

（5）恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，不得向投标人及与评标无关的其他人员泄露。

  - 本项目评标工作分为符合性与完整性评审、详细评审两个阶段。

  - 符合性与完整性评审

    - 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件进行符合性、完整性评审。

    - 评标委员会对投标文件中的明显错误，有权按以下原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准，评标委员会有权要求投标人根据开标一览表对分项报价表进行澄清、说明或修正。对于拒不按要求修正的，将作为无效投标处理；

（2）如果用数字表示（小写）的金额和用文字表示（大写）的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（3）当投标单价与数量的乘积和投标总价不一致时，以单价为准，并修正总价。如单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，修正单价；

（4）对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正；

    - 投标的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖投标人公章，并经法定代表人或投标人代表的签字确认，作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会只对通过了符合性与完整性评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算

    - 评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 推荐中标候选人和确定中标人

    - 评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

    - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

      - 合同授予

- 定标

  - 采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人为中标人，以此类推。

  - 中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 中标通知书

  - 采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。采购中心对投标人未中标的原因不予解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人放弃中标，中标人应当承担相应法律后果。在此种情况下，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 招标文件所附《合同条款及格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

      - 质疑与投诉

- 投标人质疑

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，若投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

  - 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

  - 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- 未在法定期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知20.2条要求的；

- 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

      - 其他事项

- 废标

本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标方有权宣布废标，招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

- 履约保证金

按照合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进中标供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。中标供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将中标供应商的违约情况报告财政部。

- 中标服务费

本次招标不收取中标服务费，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，投标人可以自愿选择是否采用该公司提供的投标担保、履约担保和融资担保服务。中国投资担保有限公司联系电话：010- 88822589 / 2656，地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19F，邮编：100048，网址：http://www.guaranty.com.cn。

- 数字认证证书办理

申请办理数字证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

- 其他

本部分未涉及的事项请参见招标文件其他部分。

第二部分 合同条款及格式

- 合同条款

- 本合同对下列术语定义为：

  - “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的由招标项目产生的所有成果。

  - “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - “合同条款”系指本合同条款。

  - “甲方”系指购买货物和服务的采购人。

  - “乙方”系指提供货物和服务的中标人。

  - “项目现场”系指本项目招标文件《招标基本信息》中指明的交货地点。

  - “天”指日历天数。

- 适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他组成部分所取代的范围。

- 标准

  - 本合同下交付的货物应符合本项目招标文件《技术规格及要求》所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格另有规定外，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方委托的第三方提供的有关合同或合同条文、规格、计划或其他书面资料以及其获悉的甲方国家秘密、商业秘密、内部工作信息（上述资料及信息以下合称保密信息）向与履行本合同无关的任何第三方披露、泄露或许可该第三方使用。如乙方因履行本合同需要向第三方披露上述保密信息，乙方应注意保密并将披露限于履行合同必须的范围，并保证该第三方亦履行上述保密义务。乙方上述保密义务不因本合同的终止而结束，直至上述保密信息非因乙方原因已为社会公众所知悉。

  - 没有甲方事先同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第4.1所列举的任何保密信息。

  - 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件全部复制件还给甲方。

  - 乙方未按照上述约定严格履行保密义务的，应当向甲方支付合同总价10%的违约金，于此情形下，甲方还有权提前解除合同。

- 权利保护

- 乙方保证，其向甲方销售货物的行为合法有效，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权、专有秘密等知识产权及其他权利的起诉。

- 履约保证金

  - 乙方应按照本项目招标文件规定的期限和数额提交履约保证金。

  - 履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金。

  - 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

- 银行保函

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式；

- 银行汇票或支票；

- 中国投资担保有限公司政府采购履约担保函。

  - 如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在质量保证期满后三十（30）天内退还乙方履约保证金（不计利息）。

- 检验、测试与安装、调试和验收

  - 甲方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

  - 检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

  - 如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。乙方因更换货物导致延期交货的，应当承担延期交货的违约责任。

  - 甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 依据合同条款第7条的约定进行检测验收后，并不证明该产品无任何质量瑕疵，且不因此免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

  - 场地环境

- 货物到达安装现场后，乙方按有关技术规程的规定负责存放和保管，如乙方有特殊要求，应向甲方及早提出。

- 对于所有货物，乙方的货物安装工程师在到现场安装之前，应针对货物安装前对安装现场的具体要求与甲方进行协商确定。

  - 安装调试

- 乙方应按照甲方的工期要求，负责在货物到达交货地点后，在甲方规定的期限内和指定的现场将货物安装、调试、试运行完毕。

- 乙方应提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表。乙方还应提供与安装工程有关的所有材料、设备和人工。

- 乙方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作质量、操作可靠性和功能完备性等的情况。试运行应在甲方工程师的监督下进行。

  - 最终验收

- 乙方将货物安装、调试完毕后应立即书面通知甲方进行最终验收，甲方将在接到中标人书面通知起10个工作日内进行最终验收，如果货物性能测试结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的。

- 如果性能测试不合格，乙方工程师应以书面形式向甲方说明失败的原因，排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。甲方除有权没收乙方的履约保证金外，还有权追索因乙方造成工期延误而给甲方造成的经济损失。

- 包装要求

- 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

- 装运标记

  - 乙方应在每一包装箱的相邻四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记

- 收货人编号

- 目的地

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重（用公斤表示）

- 尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

  - 如果单件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，乙方应在包装箱的两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当的标志。

- 运输和保险

  - 乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且，乙方应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、灭失的法律风险。

  - 乙方负责办理货物在运抵过程中的全程保险，并以货物发票金额的百分之一百一十（110%）为货物办理“一切险”。

- 伴随服务

  - 甲方有权要求乙方提供下列服务中的任一或所有服务，包括本招标文件规定的附加服务（如果有的话）：

- 实施或监督所供货物的安装和/或试运行；

- 提供货物安装和/或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

- 在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

  - 乙方应提供本项目招标文件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用已经包括在合同价中。

- 备品备件

  - 乙方应按照本项目招标文件、投标文件中的规定提供所需的备品备件。

  - 在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

  - 在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

- 保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。如乙方提供的货物存在技术缺陷或事故隐患造成甲方或任何第三方人身、财产损害的，乙方应当对该损害承担全部法律责任。如由于乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方的全部损失。

  - 本保证应持续有效。质量保证期及免费维修保养服务期限按本项目招标文件、投标文件规定执行。

  - 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的质量问题。

  - 乙方在收到甲方通知后应在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 如果乙方未在本项目招标文件、投标文件规定的时限内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕，视为乙方恶意违约，在此种情况下，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方凭维修通知及维修单位出具的发票即可向乙方索赔而无需提供该项维修责任形成原因的证据。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

- 索赔

  - 如果本合同项下的货物不符合约定的标准及/或乙方保证的，甲方有权在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试和质量保证期内提出索赔要求，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 如甲方决定退货，则乙方应将其向甲方收取的全部价款退还甲方，并承担甲方由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，降低货物的价格；

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第13条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知限定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从应付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同以人民币付款。

  - 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

- 发票；

- 全部工程技术资料；

- 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 由买卖双方签字的验收证书。

  - 甲方付款方式和条件：

甲方将按照本项目招标文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

- 价格

- 乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 合同修改

- 本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。甲乙双方均不得擅自变更合同，但是如果合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 转让和分包

  - 乙方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下应由乙方履行的义务和工作分包给第三方完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

  - 乙方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，乙方应当向甲方支付合同总价30%的违约金，并且，于此情形下甲方有权决定提前解除合同。

- 乙方履约延误

  - 乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付违约金。

- 延期交付违约金

- 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按迟交货物或服务的费用的百分之零点零肆(0.04％)向甲方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30日时，甲方有权根据合同条款第21条的规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同价格 30 % 的违约金作为赔偿。

- 违约解除合同

  - 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同。

- 乙方延期交付达到约定的合同解除情形。

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

  - “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

  - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

  - 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 因破产解除合同

- 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同，甲方有权将已收货物退还乙方，合同解除前如果乙方只提供了部分货物且该部分货物可以满足甲方采购货物最终要实现的目的的，甲方仅就该部分货物支付相应的货物，并有权不支付乙方未履行合同义务部分相对应的合同价款。该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 争议的解决

  - 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向本合同签订地有关人民法院提起诉讼方式解决争议。

- 合同语言

- 本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

- 适用法律

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同中规定的对方的地址。

  - 通知以送到日期或通知书的落款日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税款

- 本合同项下乙方所提供的货物和服务的所有税费均已包含于合同价格，甲方不再另行支付。按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效及其他

- 本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

- 合同格式

（以下简称“甲方” ）为一方和           （以下简称“乙方” ）为一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同” ）：

- 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同条款及附表

- 投标人提交的投标声明函和报价表

- 技术规格（包括图纸，如果有的话）

- 澄清函及有关文件

- 中标通知书

- 招标文件

- 投标文件

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见招标文件和投标文件。

- 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为     元人民币，分项价格在报价表中有明确规定。

- 付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款中有明确规定。

- 交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点在本项目招标文件中有明确规定。

- 合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

- 其它

本合同一式  份，其中甲方   份，乙方   份，采购中心一份。本合同签订于                             。

甲方名称（盖章）                    乙方名称（盖章）

甲方代表签字：                      乙方代表签字：

签订地点：                             签订日期：    年     月    日

履约保证金保函（样式）

开具日期：

致：（甲方名称）

号合同履约保函

本保函作为贵方与（乙方名称）（以下简称乙方）于      年      月     日就        项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的         （合同号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的  %，并以此约定如下：

- 只要贵方确定乙方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论乙方有任何反对，本行将凭贵方关于乙方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式、时间付给贵方，本行放弃行使抗辩权。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将有的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在贵方与乙方签订的合同全部履行完毕前（含质量保证期）完全有效。

谨启

出具保函银行名称

签字人姓名和职务

签 字 人  签  名

公           章

- 总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 中标方应在中标后，按约定的方式向招标方提交合同总价8%的履约保证金，履约保证时间为一年。

- 付款方式

    - 甲方于合同签订后15 个工作日内，向乙方支付50%合同款。

    - 到货后，主要设备安装调试完成后，向乙方支付40%合同款。

    - 经竣工验收合格，向乙方支付10%合同款。

- 技术要求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | PC服务器 | 10台 |
|  | 数据存储阵列 | 1台 |
|  | 电子政务系统基础研究平台 | 1套 |
|  | 电子政务公文流转系统 | 1套 |
|  | 学生实验终端机 | 30台 |
|  | VGA分配器 | 30台 |
|  | 光纤交换机 | 2台 |
|  | 网络交换机 | 5台 |
|  | 机柜 | 3台 |
|  | KVM | 3个 |
|  | UPS | 1套 |
|  | 网络高清半球摄像机 | 3台 |
|  | 精密空调 | 1台 |
|  | 液晶拼接屏 | 8台 |
|  | 拼接处理器 | 1台 |
|  | 投影机 | 1台 |
|  | 电动幕 | 1块 |
|  | 教师主机 | 2台 |
|  | 新风系统 | 1套 |
|  | 智慧教室物联管控平台软件 | 1套 |
|  | 智慧教室核心网关 | 1台 |
|  | 投影机控制器 | 1台 |
|  | 幕布控制器 | 1台 |
|  | 多媒体中控屏 | 1台 |
|  | 多媒体智能电源 | 1台 |
|  | 电动窗帘套组 | 1组 |
|  | 光照度传感器 | 1台 |
|  | 温湿度传感器 | 1台 |
|  | 灯光控制器 | 1台 |
|  | 功放控制模块 | 1台 |
|  | 蓝牙功放 | 1台 |
|  | 音箱 | 4只 |
|  | 蓝牙麦克风 | 1个 |
|  | 无线鹅颈麦克风 | 8个 |
|  | 无线投影网关 | 1套 |
|  | 机房布线服务 | 1 |
|  | 实验室布线服务 | 1 |
|  | 系统集成服务 | 1 |

注意：

  - 采购清单中品目1,2,3,4,11,14,15,20须提供针对本项目的原厂售后服务承诺书（加盖原厂公章）。

  - 清单中仅列出了主要设备。综合布线、基本装修和系统集成中所需配件、器材、辅料等未在清单中列出，投标人应根据建设需要和自身经验进行相关预算，并包含在投标报价中。

鉴于本项目所涉及软硬件产品类型较多，并包含机房实验室综合布线，招标方将在项目招标公示期间接待投标人来项目实施地点进行现场踏勘。

- 招标服务清单

| 序号 | 服务名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机房综合布线 | 30米2+30米2 |
| 2 | 实验室综合布线 | 90米2，30个固定机位+10个临时机位 |

- 项目背景

本项目施工场地分为30米2服务器机房A、30米2服务器机房B和90平米实验室三个部分。机房A和实验室布局如图1所示，机房B类似机房A，在机房A相邻楼层（下层）。现有情况是：机房A有吊顶和中央空调室内机1台；机房B有吊顶、防静电地板和中央空调室内机1台、独立空调1台；实验室有吊顶、防静电地板和中央空调室内机4台。项目施工时尽量考虑继续使用现有设备。

图1 机房平面图（局部）

- 建设内容

北京电子科技学院电子政务与安全研究中心建设项目围绕信息管理与信息系统专业建设出发，为该专业的教师与学生在电子政务方面提供一个教学、实训、科研的专业平台。

本项目的总体规划内容由电子政务模拟系统、电子政务实训平台、电子政务系统基础研究平台、移动电子政务、电子政务网络环境和电子政务安全性保障等六部分构成。本次一期工程主要完成研究中心基础软硬件系统集成、电子政务模拟系统集成、机房和实验室综合布线工作。

投标人应基于对本次系统建设需求和建设内容的理解，结合自身在电子政务行业的丰富经验，充分利用先进的安全保障技术和管理手段，构建电子政务与安全研究中心，确保研究中心能够切实服务于电子政务领域相关科研教学，投标人投标应答内容应包括但不限于以下内容，详细建设需求以项目启动后与招标人商定的详细需求分析说明书为准。

实验室要求建设容纳30位学生、1位教师的实验教学并可举办30人左右学术会议的多功能使用环境，另预留10个临时机位；安装新风机（预留一对风口给机房A）；重新进行综合布线。

机房A为研究中心专用，放置服务器、存储、UPS、网络设备等支撑研究中心运营的后台服务设施，并上联到机房B接入校园网。需要安装机房空调1套、新风机风口1对、防静电地板、工作隔断和网络管理工位2个；进行综合布线。机房B为我系牢机房需重新进行综合布线和简单装修。

  - PC服务器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 外形高度 | ≥2U高度，标准机架安装 |
| 处理器 | ★配置≥2颗CPU，主频≥2.3GHz，核数≥16 |
| 内存参数 | 配置≥128G ECC REG内存，≥16根内存插槽 |
| 硬盘参数 | 配置≥2块 10k转300GB 6Gb SAS 热插拔硬盘；可扩展支持≥12个3.5寸或≥24个2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；支持≥2个内置2.5寸SATA硬盘或SSD硬盘 |
| RAID卡 | 配置RAID卡（缓存1G，超级电容掉电保护）,支持RAID0,1,10,5,50,6,60 |
| 扩展性参数 | ≥6个PCI-E 插槽 |
| 电源风扇导轨 | 配置冗余电源、冗余风扇、上架导轨 |
| 网卡参数 | 配置≥2个千兆RJ45网口 |
| FC HBA卡参数 | 配置≥2个8Gb FC接口 |
| 管理功能参数 | 支持IPMI2.0和KVM Over IP功能，配置≥1个独立管理网口 |
| 光驱 | 配置DVD-RW或BD-RW |
| 软件 | ★配置智能导航软件，实现驱动一键安装，RAID图形配置，磁盘擦除，Windows及Linux操作系统自动安装，Windows及Linux操作系统本地、USB移动硬盘及光盘备份等功能。 |

  - 数据存储阵列参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 体系架构 | ★产品采用统一存储架构设计，NAS需采用非网关实现模式；支持并同时配置FC SAN/NAS/iSCSI多种协议许可 |
| 控制器架构 | ★配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计，支持在线更换 |
| Cache容量 | 配置≥32GB Cache（非SSD或者高速Flash 充当缓存）。 |
| 缓存保护 | 配置BBU（Battery Backup Unit）电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组。 |
| 主机接口 | 至少配置8个8Gb FC + 4个10Gb iSCSI接口 |
| 磁盘驱动器 | 支持SSD、SAS、SATA多种类型硬盘；支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型、不同容量的硬盘。 |
| 实配容量 | 配置16块900GB、10k、6Gb SAS硬盘或更好 |
| RAID 级别 | 支持 RAID 0，1，10，3，5，6。 |
| 系统管理软件 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控以及多路径管理。 |
| 电源风扇 | 冗余电源，冗余散热风扇设计。 |

  - 电子政务系统基础研究平台软件参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 基本功能要求 | 底层采用裸金属架构，无需绑定操作系统进行虚拟化平台搭建 |
|  | 虚拟数据中心的申请审批流程需提供可视化流程设计器，能够灵活定制 |
|  | 支持计费功能、历史账单、计费详单查询 |
|  | 支持应用仓库所支持的数据中心及网络、操作系统的修改；支持应用版本自动部署 |
|  | ★需支持常见数据库（包含但不限于Oracle、MongoDB、Redis、Spark、Hbase和神通数据库等）、中间件（包含但不限于Tomcat、Weblogic、TongWeb等）、Web发布、大数据应用（HDFS、Yarn以及Zookeeper）及多种虚拟化平台（VmWare、XenServer以及KVM）监控 |
|  | 支持虚拟桌面功能，虚拟桌面需支持USB 3.0设备，并达到USB 3.0速度 |
| 兼容性要求 | 兼容本项目其他硬件设备和软件系统 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统（包括Windows XP、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、SUSE Linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等），运行虚拟机时操作系统不进行任何修改。 |
|  | 支持NVIDIA GRID vGPU |
|  | 支持Windows7/8/8.1、Windows Server 2008 R2/2012 R2、Ubuntu/NeoKylin/Red Hat Enterprise Linux桌面发布 |
|  | 支持VMware 5.x版本及以上，XenServer 5.6及其以上版本虚拟化平台，支持CentOS、RHEL、Ubuntu下KVM虚拟化 |
|  | ★需提供多开源云平台支持：支持CloudStack 4.0及其以上，支持OpenStack Juno及其以上版本开源云平台 |
|  | 支持数据库监控：支持Oracle9i、10g等版本的监控，支持Oracle数据库表空间、Top SQL、会话、索引等信息监控查看；支持MongoDB，Redis，Spark，Hbase及国产神通数据库等的监控 |
|  | 支持中间件监控：支持Tomcat, WebLogic, WebSphere, JBOSS, Ngnix，TongWeb等的监控； |
| 功能性要求 | 要求提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统 |
|  | 要求提供虚拟机的在线迁移功能，在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机 |
|  | 要求提供容错机制，保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机能够自动触发故障切换，不能引起数据丢失或停机；要求支持不少于 4个虚拟 CPU的工作负载容错功能。 |
|  | 要求支持跨分布式交换机、数据中心虚拟机在线复制、迁移，能够实现远距离无中断实时迁移工作负载 |
|  | 要求提供虚拟机的备份功能，对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复；要求提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份；需支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份 |
|  | 要求提供防病毒和防恶意软件解决方案，需能够与第三方杀毒软件或安全软件融合，提供不在虚拟机内安装代理的方式对虚拟机进行安全保护 |
|  | 配置≥1个综合应用云平台管理授权，配置≥10台双路服务器授权，配置≥50个虚拟桌面并发用户授权 |
|  | 支持不利用AD配置漫游功能的前提下，对动态浮动桌面用户的个性化设置统一管理 |
|  | 支持虚拟桌面用户配置文件、用户数据与操作系统的自动隔离 |
|  | 支持针对后台桌面虚拟机的快速链接克隆技术 |
|  | 支持无代理模式进行虚拟机的备份 |
|  | 支持虚拟桌面通过非USB重定向的摄像头重定向技术 |
|  | 支持IOS、Android设备通过类似本地应用程序的界面访问桌面及应用 |
|  | 支持根域的管理员配置，根域资源共享与可交付能力配置；支持多级域划分，域资源共享；支持域流程管理，任何一个域均可配置独立的资源申请审批流程；管理员需为不同域配置不同的计费计划 |
|  | 支持应用仓库的添加与配置，支持虚拟机软件的自动安装；支持应用版本的自动部署；支持应用的版本升级、版本维护与版本恢复 |
|  | 支持基于应用监控指标（如平均响应时间）的弹性策略添加、编辑与删除 |
|  | 支持对虚拟机、物理主机的CPU、内存、存储等指标进行利用率分析，需将分析数据导出成excel、pdf等格式。 |
|  | 支持应用拓扑视图功能，支持应用拓扑的绘制展现、告警故障展现、资源跳转等功能 |
|  | 支持与主流安全行业数字证书系统进行认证；支持TC、WI、虚拟桌面的单点登录 |
| 版权要求 | 软件知识产权清晰，需提供软件知识产权证明材料 |

  - 电子政务公文流转系统要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 系统功能需求 | 支持在线公文表单数据项修改和调整 |
|  | 在线协同流程能够图形化定义、变更与发布，兼容新旧协同流程运行 |
|  | 提供协同办公流程的正常顺序、条件或选择分支、并行会签、任意退回等功能 |
|  | 流程协同办公过程中的流程督导、监控以及流程进展查看和流程图的查阅 |
|  | 保存协同办公过程中按工作过程形成多个公文版本 |
| 服务 | 应结合真实在用的电子政务公文应用环境，根据本研究中心实际教学和演示要求进行适当修改以满足于教学环境，并与电子政务系统基础研究软件进行集成。 |
|  | ★要求提供定制产品的源码和相应开发过程中所有相关文档（包括但不限于：《功能要求》、《投标方案》、《需求分析》、《技术分析》、《系统分析》、《数据库文档》、《功能函数文档》、《界面文档》、《编译手册》、《QA文档》、《项目总结》、《安装手册》、《使用维护手册》、《验收报告》等） |
| 版权要求 | 软件知识产权清晰，需提供软件知识产权证明材料 |

  - 学生实验终端机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 主机与显示器一体化设计 LED显示屏≥18.5寸，≥1.8GHz双核处理器，≥2GB内存（最大支持8GB），≥8G SSD存储，至少1个VGA或HDMI，≥2个USB，≥1个RJ45，音频输入、输出接口 至少支持CTOS、WES09、WES7 |
|  | 该项需同时配置用于将终端机嵌入到终端桌内的电动升降器，并可以单独控制和集中控制，满足终端机屏幕尺寸18吋～24吋均可使用。 |

  - VGA分配器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 支持1路VGA输入2路VGA输出 |

  - 光纤交换机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 端口数量 | ≥24端口交换机，≥16端口激活 |
| 功能要求 | 含Web tools、Zoning软件授权，支持级联功能 |
| 其他 | DRAM内存≥256MB，FLASH内存≥16MB，背板带宽≥160Gbps，含16个8Gb短波SFP |

  - 网络交换机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 端口数量 | ≥24口10/100/1000M自适应电口交换机，激活SFP端口≥2个 |
| 性能参数 | 交换容量≥250Gbps，转发性能≥100Mpps，支持PVLAN/MUX VLAN、策略VLAN。支持IPv6。 |

  - 机柜参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 尺寸要求 | 42U 19英寸标准机柜，尺寸600W * 1100D * 2000H - 42U，机柜承重≥1000Kg |
| 外观和用料 | 黑色，轻质、镁铝合金机柜，机柜网孔门的通风率不低于60% |
| 其他 | 单个机柜配置≥4个PDU（每个PDU实际可用接口不少于8个） |

  - KVM参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 高度1U，LCD≥17吋，配置连接数量≥16，USB方式连接，导轨带锁定装置 |

  - UPS参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1．电源主机要求 1）具备经济运行模式功能 2）并机共用电池组功能 3）两路独立的电源接入 4）具备紧急停止按键 5）LCD中文显示：输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数。 6）整流输入电压范围：304VAC~479VAC（三相/线电压） 7）输入功率因数：满载时≥0.989 8）输出功率因数：≥0.9 2．蓄电池指标要求 10）★所投标UPS主机与蓄电池必须为同一厂家生产。 11）系统续航时间要求（满载）不低于0.5 小时。 12）蓄电池数量≥32块 38AH/12V。 13）深充深放循环次数100%，≥180次。 14）★蓄电池具备漏液及散热解决方案（需提供技术证明文件）。 |

  - 网络高清半球摄像机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 1/2.8" CMOS，200万像素以上，LED红外10-30米，支持SD卡≥64GB，IP66防护，背光补偿，具有宽动态技术，自带录像软件 |

  - 机房精密空调参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 制冷量（24℃，50％RH工况）：≥12.5KW 风量要求: ≥2000 m3/h 加湿量：≥2.5kg/h 整体要求： 大风量、小焓差设计,提供RS485或RS232通讯接口。 控制显示器为全中文显示 365天*24小时长期运行设计寿命不小于8年 温度变化率≤5℃/小时 |

  - 液晶拼接屏参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 屏幕尺寸（对角线）≥55英寸，硬质涂层(3H)，前偏光板防眩光处理(雾化10%) |
|  | ★采用IPS面板，液晶拼接单元显示整机(即电路板、外壳及液晶面板)须采用同一家生产。 |
|  | 背光类型：LED 背光 |
|  | 面板物理分辨率：≥1920*1080 拼缝：≤3.5mm |
|  | 对比度≥1400:1，动态对比度：≥500,000:1 可视角度（水平、垂直）：≥178°，亮度：≥500cd/m2，色深：10.6亿 |
|  | 显示屏寿命：≥60000小时 |
| 音视频接口 | 视频：输入RGB*1,分量视频*1（与RGB共用接口），DVI*1,HDMI*1,USB*1 输出DVI；控制：输入 RS232*1,RJ45*1,红外接收感器，输出RS232*1； |
| 功能要求 | 整机功耗：典型值≤160W、智能节能≤130W、待机≤0.7W； 支持TruMotion功能（或功效相当的其它技术）； 拼接模式：2*4； 可实现0°/ 90°旋转的OSD旋转； 支持延时开机，自动关机，自动待机； 支持远程控制，提供控制代码； 支持竖放模式（长时间竖放，无重力效应造成的画面异常） 支持温度传感器 ★内置WebOS或其他支持多屏幕共享功能的操作系统，平板电脑、智能手机等移动终端可通过Miracast/AirPlay/WiFi功能将屏幕内容推送到液晶屏。 ★产品需符合GB9254-2008中的EMC电磁兼容性要求 |

  - 拼接处理器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 技术架构 | ★采用纯硬件FPGA阵列，不需要任何操作系统支持 |
| 输入输出配置 | 设备配置规模应不少于：32路VGA或HDMI信号输入，8路VGA或HDMI信号输出 |
|  | 设备输入、输出信号类型支持包括:VGA/DVI/HDMI/AV/Ypbpr/HD-SDI/IP流媒体等,并支持信号任意混合切换显示 |
| 功能要求 | 接入设备的所有显示信号窗口均可在显示屏幕上进行移动、叠加、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等操作模式； 同时输出显示2/4/6/8个任意格式的信号窗口，且不同窗口可任意排列叠加显示； 支持C/S、B/S架构控制，支持软件回显控制功能； 无缝切换操作（‘0’秒切换）功能，信号切换过程中不黑屏、不蓝屏，画面连续； 支持RJ45/RS232/面板按键/红外/中控等多种控制方式； 高清底图功能：带SD存储，可自定义底图内容及轮循模式； 支持24h连续运行，MTBF≥30000小时 ★符合《GB16796-2009》安全规定，符合Q/CPDB0001-2014图像拼接控制器企业标准。 |

  - 投影机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 投影技术：3LCD 亮度：≥4000流明，对比度：≥3500:1 物理分辨率：≥1920*1080 灯泡寿命：正常模式，≥3500小时、经济模式，≥6000小时 投影尺寸：25-300英寸，含投影机吊架 输入接口：包含但不限于1×RGB/组合（D-Sub 15针）,2×HDMI,1×S-视频（DIN 4针），1×RJ45 输出接口：1×RGB（D-Sub 15针） |

  - 电动幕参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 类型:电动幕，对角线(英寸):120，比例:4:3 幕布材质: 白玻纤 |

  - 教师主机参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | ≥256G SSD硬盘，CPU性能：i5或更好，≥12.3英寸屏幕，分辨率：≥2763x1824，对比度≥1300：1，≥10点触控，支持WiFi、蓝牙，3.5mm音频接口，USB 3.0接口，前后置摄像头，支持方向感应器、陀螺仪、重力感应，锂电池电源供应，带外置原厂键盘、触控笔。 |

  - 新风系统参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 关键参数 | 新风量≥500m³/h |
| 净化效果 | ①采用粗效+静电集尘+高效三级过滤 ②PM2.5过滤效率 99.9% ③静电灭菌效率≥99.9% ④净化甲醛等有害气体≥99% ⑤主动释放负离子 |
| 节电节能 | - 热回收效率≥80% - 用直流无刷变频风机 |
| 智能化控制 | - 变频控制，根据需求自动调节风量 - 根据二氧化碳浓度自动调节运行频率 |
| 清洗维护 | - 用低位明装，机内部件均可取出进行清洗或更换 - 静电集尘器可定期反复清洗使用 |
| 其他功能需求 | 噪音：小于35db； 安全性：产品经CE、FCC认证，机器部件均采用密闭结构设计； 无二次污染：正负极完全密封隔离，不拉弧放电，无臭氧； 实时监测：室内的温度，湿度，PM2.5,CO2浓度实时监测并显示。 |

  - 智慧教室物联管控平台软件参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 技术架构 | 平台需基于物联网架构，采用zigbee无线技术 |
| 功能要求 | C/S网络结构，基于网络的分布式视频数据集中管理与存储，具有智能识别与智能分析处理功能，支持CMRTP协议。 |
|  | 具有视频存转发、传感数据传输、控制命令转发、报警信息处理等功能 |
|  | 客户端视频查看与控制软件：具有设备管理与在线设备显示、设备点未连接显示列表、九画面视频实时查看、报警信息与设备问题信息显示、视频录像检索与回放、设备日志管理、报警日志管理、操作日志管理、报警方式与显示设置，网络传输模式设置功能，控制命令发送与状态显示、传感数据显示、报警画面自动弹出等功能。 |
|  | 集成一体化远程管理教室配电、PC、投影、幕布、广播、音响、电视、灯光、空调、净化、通风、门禁、视频、教学实验设备 |
|  | 要求系统开放所有节点的API开发包，开发包要求支持C/S、B/S架构的VC++/C#/Java，便于进行二次开发。 |
| 集成考勤要求 | 识别数量：≥1000人； TFT彩屏显示，人脸自动捕获，识别成功后，显示学生照片、播报姓名； 人脸识别算法精准率≥95%； 通过U盘上传学生姓名列表、下载门禁记录以及照片； 通过TCP/IP网络设置设备状态，以及上传下载信息； 与门禁系统关联：支持继电器开关信号； 支持4GB及以上SD卡，存储全部彩色人脸照片记录； 管理员分为高级管理员和普通管理员； 根据设置生成考勤报表和考勤记录。 |

  - 智慧教室核心网关参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 技术架构 | 内置Linux操作系统，嵌入式RTOS设计，32位ARM |
| 功能要求 | 2U机架嵌入式智慧教室服务器主机，连接智慧实验室所有物联网设备 内嵌教室智能物联协同控管固件 |
| 接口配置 | 16路开关量输入接口（门窗磁、人员入侵、烟感等） 16路开关量输出控制接口（设备联动、照明联动、电动黑板联动及告警等） 12组干接点输出控制接口 4路RS-485通讯接口（传感器、控制器、门禁考勤读卡器等） 4路模拟量采集接口 4入4出HDMI视频信号切换接口 4路无线AP以太网扩展接口，具备路由器/交换机功能 |
|  | 1个RJ45 10/100M自适应以太网接口 支持TCP/IP、 DNS、NTP、CMRTP网络协议 |

  - 投影机控制器节点参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 对投影机的开关机进行控制，zigbee无线通讯，220V供电 |

  - 幕布控制器节点参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 对投影机幕布进行上升、下降及停止进行控制；zigbee无线通讯，220V供电。对状态可查询 |

  - 多媒体中控屏参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 尺寸：≥9.7英寸 对接入的电脑、显示器、投影机、幕布、功放、话筒、音箱、电视机、路由器、手机信号屏蔽器、设备电源控制器等多媒体教学设备进行面向教学的协同化智能控制，能够进行视频查看、回放，查看报警信息等功能。 |

  - 多媒体智能电源参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 220V交流接触器无线控制节点，ZIGBEE传输可视距离100m，支持CMRTP协议，线圈电压220V，交流接触器输出最大负载电流95A，电压220V 配合实验室/教室等总电源控制使用 |

  - 电动窗帘套组参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 电动窗帘控制器，含静音电机，联动控制窗帘闭合。 窗帘轨道≥3组，按实际尺寸定制（含窗帘布）。 zigbee无线通讯，220V供电。机械寿命≥30万次 |

  - 光照度传感器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 数字室内光照传感器、光照度监测范围0—1000LUX、 RS485通讯 |

  - 温湿度传感器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 数字化温湿一体 温度精度<0.5℃，湿度精度<3%RH，前端液晶显示，TCP/IP上联 实现实验室的环境温湿度采集，联动空调，数字化温湿度采集、采集点到接入点的传输过程数字化 监测数值不受电磁感应、传输线阻影响、精度无衰减、无电磁感应性波动 |

  - 灯光控制器参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 继电器控制 支持3路灯光控制，每路可控220V*3A 支持3路双控开关的位置检测 支持3路灯光的开关状态采集 支持设备地址和波特率修改，带自声明协议 |

  - 功放控制模块参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 通过整合功放设备提供的通讯协议，来控制功放的打开和关闭，以及麦克、音量的调节，220V供电 |

  - 蓝牙功放参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 无线发射功率：小于2.5 mW，有效接收距离15米，信噪比：90dB，输出功率：150W*2，麦克风输入：3路，音频输入：4路 |

  - 音箱参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 接收使用频率：2402-2480 MHz，调制方法： GFSK,BT = 0.5 Gaussian，输出功率：40W*2，频率响应：50Hz ~18KHz，灵敏度：-80dBm，喇叭为6.5寸低音、1寸高音各1个。 |

  - 蓝牙麦克风参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 发射功率：小于2.5mW，有效接收距离：15米以内，拾音范围：60度夹角，心型指向，距离不小于25CM，连续使用时间：20小时以上。 |

  - 无线鹅颈话筒参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 频道总数：99×2＝198、信噪比：90dB、有效距离：100m、发射功率：10mW、信道转换方式：微机控制按键LCD显示、输出：2个平衡输出，1个6.35混合输出 |

  - 无线投影网关参数要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 计算机通过USB口插入视频分享外设、移动设备安装移动端APP程序，即可通过无线网络将演示内容即时分享到屏幕上。 支持Windows XP/Vista/7/8/8.1，Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9，Android 2.2和更高版本（移动端APP），iOS 7.0和更高版本（移动端APP） 输入分辨力：标准支持1024*768、1440*900、1920*1080，最高可达2048*1536 (QXGA) 显示端口：单链路DVI-I，VGA（通过附带的转换器，只降低消隐的最高分辨率） 可达每秒30帧，屏幕上同时显示至少4路视频源，可同时连接至少25个USB视频分享外设 连接：至少1个以太网LAN ，≥2USB 支持无线传输协议 IEEE 802.11 a/g/n和2.4GHz、5GHz |

  - 机房布线服务要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 按照《电子信息系统机房设计规范》(GB-50174-2008)的要求对机房进行建设，采用合理的设计和方案实施，统一机房内设备规划与布局。 |
|  | 机房A利用双层玻璃隔断墙隔出2个分区，分别是值班室、设备机房，使维护人员更加方便的管理和使用机房，同时提高系统的可靠性、安全性。 |
|  | 机房A按照B级来建设，要求具备基本的防静电地板、配线架、UPS、空调、防火、照明、防水、摄像头等设施，并有动力环境监控，机房采用上走线下送风。 |
|  | 机房B按5个机柜布局综合布线。 |
|  | 要求标书中提供机房详细设计图以及至少一幅效果图。 |

  - 实验室布线服务要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 墙面：基层清理，至少刮三遍腻子找平，涂膜防水材料配置，涂刷底漆，采用具有净味（抗甲醛）、防裂、防水功能的正规厂家生产的乳胶漆进行粉刷三遍，并修补 |
|  | 符合国家相关标准，环保要求达优 |
|  | 吊顶：更换屋内吊顶；采用优质矿棉板，保证不起尘、无毛刺现象，具有防菌、防霉、吸音的作用，更有防火和有效防潮的作用。 |
|  | 窗台：安装天然优质大理石台面。根据窗台实际尺寸确定，颜色为深灰色。 |
|  | 要求标书中提供实验室详细设计图以及至少一幅效果图 |

  - 系统集成服务要求

| 类别 | 主要参数指标 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 本项目系统集成范围包括本包计划采购的软硬件产品，以及研究中心现有的和通过其他方式新采购的基础软硬件设备，至少包10台PC服务器、2台交换机、若干服务器操作系统等。 |
|  | 需要完成电子政务公文流转系统软件安装部署、以及运行该系统所必须的二次开发工作，中标人还应按照招标人要求完成该系统与电子政务研究平台的软件集成。 |
|  | 配合招标人教学计划提供相关课件制作的指导和讲解；根据工作需要对设备或系统及时进行必要的调整。 |
|  | 中标人须按照招标人要求提供系统的维护支持服务 |

- 服务及投标要求

- 售后服务

  - 投标人应承诺基础装修、系统集成及所有软硬件设备的质保期为至少三年，在保修期内提供对招标要求的中标货物的支持与维护，指定专职的项目经理；

  - 要求质保期内所有产品免费上门保修、软件升级，提供技术支持与维护；

  - 投标人最低提供4小时现场、 24×7小时电话支持级别的服务；

  - 硬件提供保修期过后的售后维修及维护服务。

- 建设要求

在正式签订合同后，中标人应对系统进行需求分析及确认，在计划的时间内完成系统安装和调试。制定详细可行的项目实施计划并得到用户认可，指定系统集成的项目负责人，项目实施过程需提交相关的文档，包括施工方案，布线图，用户使用手册，验收文档等。建设周期为签订合同后90日内。

- 培训服务

培训包含业务使用、技术维护和公文流转系统开发三个方面，以下具体培训服务要求为招标人的基本需求，投标人的培训响应方案应达到或超出该基本需求。

- 业务使用培训：自项目试运行之日开始，要求提供两次项目实施地点的实地培训服务，此方面培训重点在于面向北京电子科技学院计算机与科学技术系全体教师培训本项目所涉及或相关的所有软硬件设备的使用方法。每次培训时间不低于2天。

- 技术维护培训：自项目终验之日开始，要求提供两次项目实施地点的运行维护培训，此方面培训重点在于面向电子政务和安全研究中心管理人员培训运行和维护本项目相关软硬件设备。每次培训时间不低于3天。

- 公文流转系统开发培训：自项目试运行之日开始一年以内，要求提供最多每周一次2个标准课时的系统开发培训，此方面培训重点在于面向电子政务与安全相关专业学生演示公文流转系统、传授系统开发相关技术和讲解该系统对应的实际案例的项目文档。具体培训时间服务从招标方整体教学安排。

- 驻场服务

要求投标人承诺中标人派驻现场工程师在招标人指定地点提供驻场服务，以协助研究中心教师和学生能更好的运用本项目内的软硬件产品和服务、维护计算机系统和网络的可用性、提供项目相关产品的技术咨询解答等项目相关工作。

要求驻场工程师人数至少为1人，每周驻场至少2天，驻场时间自本项目验收之日起一年。

- 实施方案

要求投标时提供实施方案，需包含下列内容，并应结合本项目特点。如发现施工方案中有缺陷，有可能影响正常施工或影响工程质量、施工进度的，或者施工方案结合本工程项目针对性不强的，给予扣分。

- 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

- 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

- 安全文明施工及环境保护措施；

- 项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

- 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。