中标标的内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **单位** | **所投产品品牌及型号** | **单价(元)** | **小计（元）** |
| 1 | 工作站 | 39 | 台 | 品牌型号：HP Z238 MT Workstation | 9800.00 | 382200.00 |
| 2 | 保护卡 | 351 | 块 | 品牌型号：东方亿盟 统易保护卡PCI-E专业版 | 260.00 | 91260.00 |
| 3 | 工作台 | 1 | 项 | 品牌型号：康邦 定制 | 200000.00 | 200000.00 |
| 4 | 学生椅 | 351 | 把 | 品牌型号：康邦 定制 | 150.00 | 52650.00 |
| 5 | 排插 | 148 | 只 | 品牌型号：公牛GN-B2220 | 50.00 | 7400.00 |
| 6 | 排插 | 45 | 只 | 品牌型号：公牛GN-612 | 30.00 | 1350.00 |
| 7 | 防静电地板 | 600 | 平米 | 品牌型号：康邦 定制 | 350.00 | 210000.00 |
| 8 | 网络线缆 | 22 | 箱 | 品牌型号：清华同方 六类非屏蔽双绞线 | 800.00 | 17600.00 |
| 18 | 套 | 品牌型号：清华同方 六类非屏蔽24口配线架和1U理线器 | 700.00 | 12600.00 |
| 9 | 总断路器 | 6 | 只 | 品牌型号：C65N 2P D63A | 180.00 | 1080.00 |
| 10 | 分断路器 | 86 | 只 | 品牌型号：C65N 1P C16A | 180.00 | 15480.00 |
| 11 | 配电箱 | 6 | 只 | 品牌型号：康邦 定制 | 3000.00 | 18000.00 |
| 12 | 电源线 | 40 | 卷 | 品牌型号：朝阳电缆 BV4mm² | 800.00 | 32000.00 |
| 13 | 广播教学软件 | 6 | 套 | 品牌型号：极域电子教室软件 V4.0 豪华版 | 5000.00 | 30000.00 |
| 14 | 耳麦 | 50 | 个 | 品牌型号：飞利浦SHM1500K/93 | 80.00 | 4000.00 |
| 15 | 多媒体中控系统 | 1 | 台 | 品牌型号：音视美 M2300中央控制器 | 1500.00 | 1500.00 |
| 1 | 台 | 品牌型号：音视美 AV2300功放 | 1100.00 | 1100.00 |
| 1 | 对 | 品牌型号：音视美 V8音箱 | 1100.00 | 1100.00 |
| 1 | 只 | 品牌型号：音视美 D35有线话筒 | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 线槽 | 500 | 米 | 品牌型号：兴发规格：金属镀锌，50\*50\*1.0mm（强电） | 50.00 | 25000.00 |
| 500 | 米 | 品牌型号：兴发规格：金属镀锌，100\*50\*1.0mm（弱电） | 60.00 | 30000.00 |
| 17 | 机柜 | 6 | 台 | 品牌型号：图腾 W2.6412挂壁网络机柜 | 800.00 | 4800.00 |
| 18 | 教室修整 | 1 | 套 | 品牌型号：康邦 定制 | 100000.00 | 100000.00 |
| 19 | 接插件 | 1 | 套 | 品牌型号：康邦 定制 | 5000.00 | 5000.00 |
| 20 | 安装调试 | 351 | 点 | 品牌型号：康邦 定制 | 150.00 | 52650.00 |
| 合计：大写：壹佰贰拾玖万柒仟壹佰柒拾元整 小写：1297170.00 |

售后服务承诺：

* **质量保证期：**

质量保证期为设备安装验收后5年，质量保证期自设备验收合格之日起开始计算。详见质量保证期内服务。

软件五年免费升级服务，以后支付不多于总价格10%的升级费。

* **售后服务方式：**

我公司提供7\*24小时服务，工程师免费上门服务。售后服务热线：400-600-9726。详见质量保证期内服务

* **服务响应时间：**

质保期内，我公司提供5分钟响应，1小时内到达用户现场。

* **维修时间：**

一般故障排除时间不超过8小时。特殊故障确实不能当场修复的，提供同档次备机。详见质量保证期内服务。

* **维修站点分布：**

我公司在北京市行政区域内有多处常设维修站点，详见售后服务体系及服务网点。

* **备品备件供应：**

在北京市设有常用备品备件库，提供长期备品备件支持，详见特色服务措施。

* **技术支持队伍：**

多人取得各种专业技术资格，拥有强大的售后服务和技术支持队伍详见售后服务人员及获得的专业资格证书。

* **其它服务措施**

包括免费安装实施、提供专用工具、提供必需的技术资料等，详见特色服

务措施。