**分项报价表**

项目编号：ZC-AZB16136

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）礼堂灯控设备更新改造工程清单** | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **所投产品品牌及型号** | **单价** | **小计** |
| **一** | **硅柜的更换** |  |  |  |  |
| 1 | 智能调光硅柜 | 5 | 方达/FDL-IDP96N | 111,800.00 | 559,000.00 |
| 2 | 硅柜基座 | 5 | 定制/10号槽钢基座 | 1,040.00 | 5,200.00 |
| 3 | 信号放大器 | 1 | 方达/FDL-8DXSP | 2,470.00 | 2,470.00 |
| **二** | **BUS系统控制设备** |  |  |  |  |
| 1 | 智能面板 | 2 | 方达/FDL-LP6RM | 4,160.00 | 8,320.00 |
| 2 | 电源模块 | 1 | 方达/FDL-L750MA | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 3 | 网络交换机 | 1 | 方达/FDL-LBUS01IP | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 4 | 按键控制台 | 1 | 方达/定制 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 5 | 电脑一体机 | 1 | 联想/S5130-12 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 6 | 灯控软件# | 1 | 方达/FDL-IDMS32 | 30,940.00 | 30,940.00 |
| 7 | 光纤网络交换机 | 2 | 华为/S2700-26TP-SI-AC+光模块-ESFP-GE-多模模块 | 6,240.00 | 12,480.00 |
| 8 | 光纤 | 200 | 天诚/4芯多模光纤 | 4.30 | 860.00 |
| 9 | 网线 | 200 | 天诚/超五类线 | 1.60 | 320.00 |
| 10 | 机柜 | 1 | 定制/19英寸标准机柜 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 11 | 512场景控制器 | 1 | FDL-LC512ipDMX | 6,720.00 | 6,720.00 |
| **三** | **电源柜及进线电缆更换** |  |  |  |  |
| 1 | 电源柜(详见配电图） | 3 | 基业达/定制 | 27,000.00 | 81,000.00 |
| 2 | 电源柜基座 | 3 | 定制/10号槽钢基座 | 960.00 | 2,880.00 |
| 3 | 低配室至配电柜阻燃电缆 | 300 | 天诚/4X120MM+1X70MM | 439.00 | 131,700.00 |
| 4 | 接线端子 | 90 | 国标定制/120MM 铜 | 5.50 | 495.00 |
| 5 | 接线端子 | 24 | 国标定制/70MM铜 | 5.50 | 132.00 |
| 6 | 配电柜至硅柜进线阻燃电缆 | 60 | 天诚/4X185MM+1X95MM | 700.00 | 42,000.00 |
| 7 | 接线端子 | 50 | 国标定制/185MM铜 | 5.50 | 275.00 |
| 8 | 接线端子 | 15 | 国标定制/95MM铜 | 5.50 | 82.50 |
| **四** | **负载电缆及信号线更换** |  |  |  |  |
| 1 | 硅柜负载线（护套阻燃低烟无卤专用铜芯软电缆） | 26400 | 天诚/3\*6MM | 19.00 | 501,600.00 |
| 2 | 顶光灯杆插座 | 364 | 威浦/航空插32A座 | 18.00 | 6,552.00 |
| 3 | 耳光、面光插座盒 | 30 | 定制/32AX2 插座盒 | 18.00 | 540.00 |
| 4 | 耳光、面光插头 | 60 | 威浦/航空插32A公 | 18.00 | 1,080.00 |
| 5 | 灯杆排缆（低烟无卤阻燃） | 960 | 亚光/13\*6MM（2\*DMX512+2\*CAT5） | 78.00 | 74,880.00 |
| 6 | 栅顶端子转接箱 | 16 | 定制/15路X32A 600X800功率 | 420.00 | 6,720.00 |
| 7 | 485信号线 | 200 | 天诚/两两双绞4\*0.5MM | 4.10 | 820.00 |
| 8 | 512信号线 | 200 | 天诚/屏蔽3\*0.3MM | 2.40 | 480.00 |
| 9 | 金属电线管 | 200 | 定制/JDG32管及配件 | 9.00 | 1,800.00 |
| 10 | 辅材 | 1 | 定制 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 11 | 施工费（硅柜安装、电线管、穿线），调试费 %： | 1 |  | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12 | 原设备、线缆拆除（原硅柜、基座、电缆、电源柜拆除） | 1 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |
| **（2）综合楼灯控设备更新改造工程清单** | | | | | |
| **一** | **硅柜的更换** |  |  |  |  |
| 1 | 智能调光硅柜 | 1 | 方达/FDL-IDP96N | 111,800.00 | 111,800.00 |
| 2 | 双DMX识别器 | 1 | 方达/FDL-SAS4 | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 3 | 信号放大器 | 1 | 方达/FDL-8DXSP | 2,470.00 | 2,470.00 |
| 4 | 硅柜基座 | 1 | 定制/10号槽钢基座 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| **二** | **BUS系统控制设备** |  |  |  |  |
| 1 | 智能面板 | 2 | 方达/FDL-LP6RM | 4,160.00 | 8,320.00 |
| 2 | 电源模块 | 1 | 方达/FDL-L750MA | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 3 | 一端口交换机 | 1 | 方达/FDL-LBUS01IP | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 4 | 按键控制台 | 1 | 方达/定制 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 5 | 电脑一体机 | 1 |  | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 灯控软件# | 1 | 方达/FDL-IDMS32 | 30,940.00 | 30,940.00 |
| 7 | 光纤网络交换机 | 2 | 华为/S2700-26TP-SI-AC+光模块-ESFP-GE-多模模块 | 6,240.00 | 12,480.00 |
| 8 | 光纤 | 150 | 天诚/4芯多模光纤 | 4.30 | 645.00 |
| 9 | 网线 | 50 | 天诚/超五类线 | 1.60 | 80.00 |
| 10 | 机柜 | 1 | 定制/19英寸标准机柜 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 11 | 512场景控制器 | 1 | FDL-LC512ipDMX | 6,720.00 | 6,720.00 |
| **三** | **电源柜及进线电缆更换** |  |  |  |  |
| 1 | 电源柜(详见配电图） | 1 | 基业达/定制 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 2 | 主开关到硅柜的电缆（阻燃） | 6 | 天诚/4X185MM+1X95MM | 700.00 | 4,200.00 |
| 3 | 接线端子 | 8 | 国标定制/185MM铜 | 5.50 | 44.00 |
| 4 | 接线端子 | 2 | 国标定制/95MM铜 | 5.50 | 11.00 |
| **四** | **负载电缆及信号线** |  |  |  |  |
| 1 | 硅柜负载线（护套阻燃低烟无卤专用铜芯软电缆） | 4800 | 天诚/3\*6MM | 23.00 | 110,400.00 |
| 2 | 灯杆排缆（低烟无卤阻燃） | 600 | 亚光/13\*6MM（2\*DMX512+2\*CAT5） | 78.00 | 46,800.00 |
| 3 | 顶光灯杆插座 | 116 | 威浦/航空插32A座 | 18.00 | 2,088.00 |
| 4 | 耳光、面光插座盒 | 20 | 定制32AX2 插座盒 | 18.00 | 360.00 |
| 5 | 耳光、面光插头 | 40 | 威浦/航空插32A公 | 18.00 | 720.00 |
| 6 | 栅顶端子转接箱 | 10 | 定制/15路X32A 600X800 | 420.00 | 4,200.00 |
| 7 | 485信号线 | 150 | 天诚/两两双绞4\*0.5MM | 4.10 | 615.00 |
| 8 | 512信号线 | 150 | 天诚/屏蔽3\*0.3MM | 2.40 | 360.00 |
| 9 | 金属电线管 | 150 | 定制/JDG32管及配件 | 9.00 | 1,350.00 |
| 10 | 辅材 | 1 | 定制 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11 | 施工费（硅柜安装、电线管、穿线），调试费 %： | 1 |  | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 12 | 原设备、线缆拆除（原硅柜、基座、电缆、电源柜拆除） | 1 |  | 4,800.00 | 4,800.00 |
| **合计** |  |  |  |  | **2,119,439.50** |