- 中央党校校园东区电缆改造工程-电缆采购项目

- 一、总体要求

- 项目说明（项目概况）

  - 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

  - 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

  - 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关行业标准的优质产品。

  - 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 采购人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与采购人另行商定。

  - 投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

  - 中标供应商应配合采购人办理验收、报竣及送电手续，取得供电管理部门的审批，确保顺利供电不影响教学秩序。该部分费用已经包含在投标报价中。

  - 中标供应商应根据根据采购人要求及现场实际情况编制可行性强、针对性强的施工组织设计及专项施工方案、安全措施、进度计划等报采购人和监理审批，批准后方可实施。

  - 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后10天内，向采购人提供相当于合同总价百分之5%的履约保证金（履约保证金以银行支票或银行汇票方式提供）。如中标供应商能按约全面履行合同义务，采购人将在质量保证期满后30天内退还履约保证金（不计利息）

  - 备品备件要求：提供验收合格后24个月内正常使用所需的备品备件。

  - 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至24个月止。

  - 免费维修保养服务期限：采购人签发最终验收合格证书之日起24个月止。

  - 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后立即响应，1小时内人员到达现场，4小时内将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

  - 付款方式：

- 乙方向甲方提供履约保证金且合同生效后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

- 乙方将合同货物全部运抵交货地点并经最终用户核对无误，双方签署签收证书后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

- 合同货物铺设、调试、试运行完毕，由甲方进行最终验收并签发最终验收合格证书后10天内，甲方向乙方支付合同总金额的20%；

- 质量保证期满后30天内，甲方退还乙方的履约保证金（不计利息）。

  - 二、技术规格及要求

1、技术规格

| 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.型号:ZRC-YJV22-0.6 2.规格:4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV | 1282 米 | 1.投标人负责电缆的送货、安装、铺设、调试、验收 2.敷设方式和部位:现状电缆沟敷设和新建管内敷设 3.投标人报价中应包含电缆及铺设安装所需费用（包括电缆终端头等材料），电缆长度以现场实测为准。 |

2、电缆有关技术要求按国家相关标准执行，质量标准应达到国内主流电缆产品标准；

3、供货周期：25天（包括送货、安装、调试）；

4、如果中标，投标人承诺电缆的运输、保险、装卸、检测、技术服务、敷设施工、现场协调、验收、因质量问题引起维修或更换直至发电等全部费用均已包含在投标报价中；

5、任何对本工程电缆检查、验收人员提出的合理质量要求，投标方必须及时进行无条件整改；

6、进场的材料都应包装完整，采取措施做好保护，防止在运输、装卸过程中碰伤、摔坏，卸车时按需方要求卸到指定地点；

7、铭牌、标识应明显，易于辩认；

8、材料进场应提供电缆材料进场清单、材料检测报告、合格证等有关证明材料；

9、售后服务及保修期：

投标人应承诺：

（1）材料质量保证承诺；

（2）在工程竣工前，由于材料自身出现质量问题，无条件免费更换，确保工程按期竣工；

（3）系统正式投入运行、工程竣工后，自采购人签发最终验收合格证书之日起为保修期，保修期为二年。