## 总体要求

1.本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2.投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3.本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4.关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，经甲乙双方协商同意，甲乙双方可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

- 全国台联办公楼基本情况及物业服务要求

- (一)项目概况

- 概况：

- 中华全国台湾同胞联谊会办公楼物业管理服务项目，包括中华全国台湾同胞联谊会办公楼地上1至8层共8层，地下2、3层共2层，楼周停车场的物业管理服务。

- 坐落位置：北京市东城区朝阳门内大街甲188号

- 占地面积：691.39㎡

- 总建筑面积7646.33㎡,地下建筑面积1599.65㎡，地上建筑面积6046.68㎡。

- 服务内容：

- 包括：办公楼安保服务（含车场管理服务）；保洁服务；会议服务；高低压配电管理服务；安防监控服务；消防安全服务；传达室管理服务；办公楼内设备设施的维护维修、养护和运行管理服务（包括中央空调系统管理服务、电梯管理服务、给排水设施维护、通讯系统管理服务、电视系统维护、会议灯光音响管理服务等）；办公楼所有建筑物、市政公用设施和附属建筑物的维修、养护和管理服务；其它与物业管理相关的服务。

- 本项目预算人员配备应按行业法规和甲方需求合理配备，物业、配电室、门岗需24小时值班，请供应商参照国家相关规定合理配备人员，常驻服务人员不低于20人。

- 入驻日期：预计2016年11月16日，具体入驻起始日期以双方协商为准。

- 保密要求：本单位系涉外机关，要求物业公司对员工进行初步审查，审查完成后交采购人报备，确保员工政治上纯洁（无违法犯罪及不良纪录、无参与非法组织、无非法宗教信仰）；对所有员工进行保密教育。成交供应商应就此项目与采购人签订保密协议书。

- 采购人可以为物业公司提供办公用房4间（含宿舍、库房、办公室），由物业自行支配使用。采购人不提供物业公司人员的餐饮服务，由物业公司自行解决。

- 服务标准及规范：供应商提供的所有服务，均应符合国家、地方、行业的标准及相关规范。

- (二)物业服务基本要求

- 物业工作人员的基本要求：

  - 工作人员政治可靠、作风正派、业务熟练、工作责任心强，忠于职守，有吃苦耐劳的精神。遵守劳动纪律，认真执行双方制定的各项规章制度。

  - 业务上受物业公司和采购人双重领导，应做到一切行动听从指挥。

  - 爱护采购人的设施设备，注意节水节电，如因工作失误，造成采购人设施设备损坏，由成交供应商负责赔偿。

  - 工作人员身体健康，所有员工应具有北京市卫生部门认可的健康证，能够适应本工作岗位的相应要求。

  - 本项目人员组建完毕后应将全体人员的身份证、技术资格证书、健康证等相关证明复印件交采购人备案。

  - 本项目工程技术负责人员大专以上（含）学历，应取得智能建筑弱电工程师证书，并具备3年以上相关工作经验。

  - 本项目经理应取得大专以上（含）学历，从事物业工作3年以上，有独立担任相关项目负责人业绩经验。供应商成交后该项目经理未经采购人同意不得更换。

- 物业公司基本要求：

  - 物业公司应提供最优质的物业服务，为采购人创造一个方便、整洁、舒适的办公环境。并接受采购人的指导、监督与考核。

  - 所从事的服务、管理活动，须符合法律法规、国家政策和采购人的有关规定的要求，确保代管物业设施设备的完好，保障采购人的合法权益。

  - 应建立健全物业管理制度和工作规范，制定服务管理工作计划、服务承诺等管理规章制度。为明确管理制度的有效性，物业公司须制定各项内部管理规定、服务办法、专业岗位制度、工作程序、标注要求及考核办法等方案。要求制度上墙，做到人人应知应会。保证相关岗位工作人员符合上岗条件，特殊岗位按照国家有关规定取得合格职业资格证书后方可上岗；做好工作人员的岗前培训、业务指导和工作考核，根据采购人意见进行人员调整；接受采购人主管部门的监督，及时合理解决投诉事务。

  - 管理人员须统一规范着装上岗，佩带胸卡等易于识别、记忆的证件，仪容仪表符合服务行业的要求，工作人员上岗前要做好安全管理教育、礼貌用语、消防知识的培训工作，并有工作记录。

  - 采购人属于涉密单位，磋商供应商应提出针对性强、切实可行的服务方案。供应商应充分考虑到采购人的特殊性，针对本项目的特点设立专门的管理机构。

  - 选派具有丰富物业管理工作经验，并创造过良好业绩的资深人士担任主要负责人；其他管理人员应从磋商供应商的人力资源中选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员组成；操作层应通过岗位测评和严格选拔，形成责任心强，操作熟练，经验丰富的团队。各层次人员在投入项目管理前均需经严格的岗前培训，考试合格方能上岗工作。

  - 应减少各层工作人员流动性，并提出切实可行措施。

  - 对办公楼内的公用设施，物业公司不得擅自占用和改变使用功能。

  - 须签订消防安全责任书，制定本楼防火预案和紧急疏散预案，预防为主，责任到人，防止火灾事故的发生。所有工作人员应熟知办公楼的消防安全规定。掌握防火、防盗等安全的基本知识，楼内服务人员能够熟练使用灭火器材，熟知报警的方法，熟记有关紧急情况下的报警、求助电话号码。

  - 技术岗位聘用人员使用问题的解决方案：应包括技术岗位人员的聘用、解聘须与采购人协商解决的承诺以及物业公司拟实行的管理方式等。

  - 遇采购人临时性突击任务，物业公司将积极组织人员无偿给予配合。

  - 由于物业公司工作过失而造成的人员伤亡，由物业公司负全部责任。物业公司工作人员发生意外伤害，采购人不承担责任。因物业公司工作失误或违反采购人制定的规章制度给采购人造成安全隐患、不良影响或导致经济损失，物业公司需予以赔偿。

  - 物业公司应注意节能减排，合理利用采购人材料、能源。若采购人发现物业公司在服务过程中存在浪费或私自挪用情节，采购人有权给予经济处罚。

  - 在服务过程中，物业公司应确保磋商报价中所含人员全部到位，人员缺岗超过一天，采购人有权以缺岗人员日工资三倍/天的标准予以罚款。

  - 供应商收到成交通知书后，需先行向采购人缴纳5万元履约保证金。

  - 如果采购人一年内三次书面通知物业公司进行整改，则采购人有权解除合同，履约保证金不予以退还。

  - 付费方式为月结，采购人于每月底支付上月中旬至当月中旬的物业费用。

- (三)物业服务内容及要求

- 1.安全保卫服务：

- 承担大楼内外的保安工作。承担保安人员的选配、管理、履职和安防监控工作，保证大楼内的工作秩序和安全，以及楼宇周边的治安维护。加强办公楼人员出入管理，定时对办公楼进行巡查，保证办公楼安全，注意防火、防盗，并注意节水、节电、节气。遇到特殊情况应及时向主管领导汇报，紧急情况应及时向甲方汇报

  - 保安门岗服务：

保安大门岗为24小时岗位，保安班长应在上下班高峰期间协助大门岗维护大门秩序并确保每夜不少于2次的夜间大楼整体巡查。

岗位职责：

- 在指定位置、指定方向立岗，严禁脱岗；

- 立岗姿势端正，身体挺直，呈立正状或跨立状，不准稍息或其他姿势，面带微笑行注目礼，遇领导行举手礼；

- 加强人员出入管理，熟知、熟记机关公（私）车（包括车号）及工作人员，做好外来人员出入登记；

- 指挥车辆进出时，动作统一规范、不僵硬，目视无不舒适感；

- 在指定处值班，对备用钥匙使用进行登记，做好岗亭的清洁工作；

- 上岗期间必须满腔热情地回答客户提出的各种问题，彬彬有礼、有理有节；

- 大件物品（办公家具、办公设备等）及贵重物品出门必须经过甲方相关领导同意后持《出门条》，经核对无误后签字放行。夜间严禁办公楼内人员携大件物品出门；

- 特重物、特长物不得从电梯上楼，必须向客户人员讲解清楚；

- 每日做好楼前岗位、备勤室的清洁卫生工作；

- 日检：班长依据检验标准对值班保安员每日进行不少于四次班检，填写《保安工作班检表》；

- 周检、月检：物业经理根据标准对保安工作一项单独进行全面检查，并分别填写周检表、月检表；

- 机关上下班前后1小时，对各楼层工作区大门进行检查（上锁、开锁）。

- 该岗位全年三百六十五天二十四小时职守。

  - 车场保安管理服务：

车场岗为每日7：00-19：00值班、19时至早7时巡视不少于2次）

岗位职责：

- 建立车场登记本并做好机动车出入登记；

- 当机动车驶入停车场时，车场保安应及时指挥入位；

- 机动车驶入车位后，车场保安应迅速详细检查该车外观情况；如发现有残缺、破裂、凹陷、刮蹭、划伤、漆面脱落和车胎有无亏气、慢撒气或瘪胎等现象，要及时与车主确认并做好登记；

- 车场保安在巡视检查过程中发现车门未锁、车窗未关严及外观有损伤时，执行上述现象处理工作程序并注意保护好车辆安全；

- 机动车驶离车场时，车场保安应及时指挥车辆驶离车位。

- 保持车场良好秩序，及时清理车场杂物，遇有雨雪天气

- 遇有重要活动或接待重要领导，在甲方的统一安排下，清理车场，做好车场的服务工作。

- 2.保洁服务：

- 保洁范围包括：楼内外所有公共区域和设施；公共办公区，独立办公室、会议室、电梯厅、电梯、卫生间等。

- 保洁工作包工不包料，清洁用品由采购人统一购买，物业公司应合理利用，不得浪费。

- 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设备齐备。

- 门前三包；停车场；冬季扫雪、铲冰工作。

- 办公区无蚊虫、蟑螂、鼠害。

- 卫生间应每日打扫三次，保持地面、墙面、台面干净，大小便池无异味，无浮尘，并保持巡视检查。

- 每天及时清倒垃圾篓，保持垃圾篓内废弃物不超过1/2；保持垃圾篓外表干净无灰尘、污垢。

- 庭院清洁整齐，无杂物、无废弃物，无卫生死角；每天上、下午对全部办公区各清扫一遍；楼道、门窗、扶手、照明灯具、消防箱、灭火器等设施每日打扫，擦拭干净，无废弃物，目视无浮尘，各墙角及楼顶等角落无悬挂物，无烟头，没有卫生死角。

- 每月对木地板、大理石地面进行养护，保持其光亮平整；每季对地毯进行清洗，确保地毯地面干净整洁，无污迹。

- 定期安排一次彻底大扫除。保持单位正门干净整洁，维护机关的形象。

- 3.会议服务：

    - 落实会议室管理制度，建立会议服务规程并认真落实；

    - 做好会议摆台和会场布置，保证会议设备正常运行，保证茶水供应；

    - 一般性会议提供茶水服务；特殊性会议提供礼仪性服务。

    - 严格执行会议服务各环节的卫生标准工作。

    - 具备应对特殊会议时间要求的能力。

- 4.高低压配电管理：

- 对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点监测；

- 建立各种设备档案，做到安全、合理节约用电；

- 建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；

- 建立运行维修值班制度，及时排除故障，维修人员应在5分钟内到达现场，维修合格率100%；

- 定期对变、配电设备进行除尘养护；

- 加强日常维修检修，公共区域的各种用电设备要保证完好，确保用电安全；

- 建立维修登记制度，填写值班日志；

- 做好节电工作；

- 该岗位全年三百六十五天二十四小时职守，按相关规定配备值班人员。

- 5.消防安防管理服务：

- 值班人员要掌握控制室内各系统的简单工作原理、性能和常规的维护保养工作，熟练掌握各系统操作；做好设备运行记录。

- 值班人员要坚守岗位，密切注视监视屏及各类控制柜的运行状；确保高位消防水箱、消防水池、气压消防设施水量气量充足，及消防水泵防排烟风机等设备正常有效以及监控设备完好。

- 按要求负责上报消防、保安设施运行状况的各种数据和报表；

- 配合专业技术人员等进行报警系统定期试验测试；

- 当值人员应准确、真实、清晰填写值班登记；

- 接到火灾报警后，消防控制室必须以最快的方式确认，火灾确认后，消防控制室应立即将控制开关转入自动状态，同时按消防应急预案进行报警。

- 对办公楼内各类施工进行消防安全检查和督导，对因督导不力发生的问题负责。

- 当发现安防区域内出现可疑人员时，应按规定及时报告保安班长到现场处置。

- 该岗位全年三百六十五天二十四小时职守，按相关规定配备值班人员。

- 6.传达室管理服务：

- 承担传达室日常服务和接待工作，热情礼貌接待来访者，对来访者进行登记并核实证件，对运出办公楼的物品应凭有关部门的放行条放行。

- 因值班人员违反要求造成的不良后果，物业公司承担全部责任。

- 严禁小商小贩等无关人员或闲杂人等进楼，及时发现情况并解决处理。

- 代收机关因公邮件并做好登记。

- 楼内发生盗窃事件，若办公楼内个人物品丢失，物业公司应及时报告，并协助做好相关调查和侦破工作，若楼内公共设施丢失，物业公司承担责任。

- 7.办公楼内设备设施的维护维修、养护和运行管理服务；办公楼所有建筑物、市政公用设施和附属建筑物的维修、养护和管理：

- 承担楼宇的养护、房屋日常维修和设施设备的运行、维护工作。包括：空调、高低压配电、弱电、照明、电梯、给排水、供暖系统、消防监控系统、避雷与卫星天线接收系统等，定期联系厂家保养、维护。根据采购人要求定时开关，保证设备正常使用，出现故障等问题应及时通知采购人并报修。

- 保障楼梯间、走廊、过道及公共场所的屋顶、墙面、地面楼梯、扶手等得以有效的维护，发现有破损、开裂、脱落等现象，及时报修。负责楼内设备的小修。

- 加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏；对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期对排水管进行清通、养护和清除污垢，保证室内外排水系统通畅；

- 承担浴室、开水房的管理工作。做好开水器的定期检查保养工作，定期对电开水器进行除水垢处理，保证开水供应；每日按时关闭电热水器开关、阀门和电源；出现故障等问题应及时报修。及时为办公区配送桶装水。

- 建立会议灯光音响、会议多媒体设备台账和运行记录，保证各系统正常使用，专人负责，操作熟练；

- 配合消防管理部门做好楼内消防设施的定期检查、维护保养工作，发现问题及时报告，在遇到突发情况时不影响使用。

- 定期检测各种设备，保证各种设备处于良好状态；系统出现运行故障后，应及时维修，并做好记录，设备完好率100%；建立维修登记制度，填写工作日志。

- 及时发现并解决故障，故障排除不过夜，设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，零维修合格率100%；

- 做好办公楼水电消耗统计工作（含二级表），协助甲方交纳水电费工作。

- 该岗位全年三百六十五天二十四小时职守。

8.工程人员日常巡视检查范围及时间

- 电梯厅、南北两侧步行梯、空调系统、卫星电视接收系统，每日进行巡视检查不少于2次。

- 消防水箱及稳压水泵、地下二层污水泵，每昼夜巡视检查不少于2次，其中夜间不少于1次；

- 生活水稳压供水系统、消防喷淋稳压供水系统设备，每周巡视检查不少于2次。

- 9.其他服务：

    - 物业公司除完成以上本职工作以外，还应免费协助完成甲方交待的力所能及的工作（例：为各部处室送水、协助甲方搬运机关物品）；对甲方大型活动造成的提早及推迟上下班等甲方不提供劳务补偿；除配电中控、消防中控、工程维修外，节假日物业公司应根据甲方要求无偿安排值班人员。

    - 配合采购人完成悬挂横幅、升降旗、布置会场及家具、物品搬运等其他临时性工作任务。

    - 如在工作中出现时间延长或对工作时间提出特殊要求，物业公司应予以配合，不得拒绝服务

- 10.设施情况说明

  - 供电系统：高压用户(双500千伏变压器供电)。设高、低压配电室各一个。

  - 供水系统：市政供水（全自动变频水泵直供）

  - 雨水排放：直接进入市政排水管网

  - 保安系统：设中控室一个

  - 消防系统：设消防监控室一个

  - 通讯系统：设程控电话交换机组一套

  - 电视接收：有线电视、卫星电视

  - 空调系统：大金超级多连机组

  - 电梯系统：客梯三部，液压梯一部

  - 化粪池1个。

  - 音像系统：小型音响系统四套

  - 设备及设施情况：

- 12.1 给水系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动变频直供装置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电热开水器 | 台 | 1 |  |

- 12.2 排水系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自动感应排水装置 | 套 | 1 |  |
| 3 | 感应式小便冲水器 | 套 | 16 |  |
| 4 | 感应式大便冲水器 | 套 | 29 |  |
| 5 | 虹吸式坐便器 | 套 | 7 |  |

- 12.3 供电系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | 组 | 2 |  |
| 2 | 变压器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低压配电柜 | 组 | 1 |  |
| 4 | UPS | 台 | 1 |  |

  - 空调系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级多联机组 | 台 | 17 | 供办公楼制冷、供暖 |
| 2 | 送风系统 | 台 | 98 | 空调室内机 |
| 3 | 配电柜 | 组 | 1 |  |

  - 电梯系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 台 | 3 |  |
| 2 | 液压梯 | 台 | 1 |  |

  - 中控系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内监视系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 门禁系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 广播系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 消防装置 | 套 | 1 |  |

  - 消防系统

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷洒消防泵 | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 3 | 消防控制柜 | 台 | 2 |  |
| 4 | 消防送风机 | 台 | 4 |  |
| 5 | 消防排烟机 | 台 | 3 |  |

  - 其它

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门 | 个 | 1 | 感应式电动门 |
| 2 | 卷帘门 | 个 | 1 | 液压梯出口卷帘门 |
| 3 | 夜景照明设施 | 套 | 6 | 户外泛光灯 |

  - 装修情况

主体结构(材料)：钢筋混凝土

外墙：涂料+大理石

首层大堂：地面：大理石        墙面： 涂料        顶面：大芯板灯池

公共走廊：地面：地砖          墙面： 涂料        顶面： 大芯板灯池

  - 提供办公楼总平面图及各层户型图。具体面积明细，磋商供应商可在现场踏勘时自行测算复核。

- (四)物业服务岗位要求

主要岗位设置：

应设置：物业经理、工程主管、会议服务、高压配电值班、消防及安防中控值班、综合维修服务、保安值班、保洁服务等岗位。其中消防、高压配电、保安值班、综合维修三个岗位实行24小时值班；物业经理、客服主管、保安班长应在重大活动24小时在岗值班。

# 1、物业经理岗位

物业经理应具备大专及以上物业相关专业学历，并有服务二年以上工作经历，年龄应在30岁以上男性。

工作时间：上午8：00-11：30  下午13：30-17：30

# 2、工程主管

本项目工程技术负责人员大专以上（含）学历，应取得智能建筑弱电工程师证书，并具备3年以上相关工作经验。

工作时间：上午8：00-11：30  下午13：30-17：30

# 3、会议服务员

具有一年以上服务行业工作经验、五官端正、着装规范、普通话标准，身高1.65米以上。

# 4、高压值班员

具有国家认可的高压电工证书，有三年以上工作经验，高中以上学历。

# 5、综合维修工程人员

除具有高压电工证书外，还应具有水工、弱电、建筑等相关证书的多面手工程维修人员。具有物业服务行业二年以上工作经验。

# 6、消防中控值班员

具有专业资格证书，高中及以上学历，物业服务行业二年以上工作经历。

# 7、保安值班员

保安人员应具有北京市公安部门认可的保安公司提供。其中门岗保安身高应在1.75米以上，五官端正，普通话标准。保安班长应具有较强的管理水平和处理突发事件的能力。

# 8、保洁服务

保洁员工应具备从事物业服务一年以上工作经历，身体健康，具有良好卫生习惯。年龄55岁以下。

工作时间：上午7：30-11：30  下午13：30-17：30