## 总体要求

1.本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

2.投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3.本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4.关于服务合同延续

根据《财政部关于推进完善服务项目政府采购问题的通知》（财库[2014]37号）规定——“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”，经甲乙双方协商同意，甲乙双方可根据实际情况将合同执行时间延续至不超过三年的期限，每次合同延续时签订期限不超过一年。

中直物业中心所管小区电梯维保及部分电梯大修维护

技术需求

一、电梯维保技术需求

1.电梯维保明细

我中心所管小区电梯共103部（含食梯1部），明细如下：

电梯维护保养明细表

| 一、万寿路五区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 |  | 梯号 |  |  | 电梯品牌 |  |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 层站 |  |  | 载重 |  | 服役年限 （年） |  |  |  |  | 运行速度 |  |  |  |
| 1# |  | 1# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 7/14 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 1# |  | 2# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 7/14 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 2# |  | 4# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 7/14 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 2# |  | 3# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 7/14 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 3# |  | 6# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 15/15 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 3# |  | 5# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 15/15 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 4# |  | 8# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 19/19 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 4# |  | 7# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 19/19 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 5# |  | 9# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 17/17 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 5# |  | 10# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 17/17 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 6# |  | 12# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 6# |  | 11# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 7# |  | 14# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 19/19 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 7# |  | 13# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 19/19 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 8# |  | 15# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 17/17 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 8# |  | 16# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 17/17 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、新风街1号院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 |  | 梯号 |  |  | 电梯品牌 |  |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 层站 |  |  | 载重 |  | 服役 年限 （年） |  |  |  | 运行速度 |  |  |  |  |
| 1# |  | 1# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 2# |  | 3# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 4# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 3# |  | 5# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 6# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 4# |  | 7# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 24/24 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 8# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 5# |  | 9# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 10# |  |  | 天津OTIS |  |  | 3200 |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 6# |  | 11# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 12# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 7# |  | 13# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 14# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 8# |  | 15# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 24/24 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 16# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 9# |  | 17# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 24/24 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 18# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 10# |  | 19# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 20# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 11# |  | 21# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 22# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 12# |  | 23# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 24/24 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 24# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 23/23 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 14# |  | 25# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 22/22 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
|  |  | 26# |  |  | 西子OTIS |  |  | STAR |  |  |  |  | 21/21 |  |  | 1000kg |  | 14 |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、中新佳园BC区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 |  | 单元号 |  |  | 电梯品牌 |  |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 层站 |  |  | 载重 |  | 服役年限 （年） |  |  | 运行速度 |  |  |  |  |  |
| 4# |  | / |  |  | 天津OTIS |  |  | 3000 |  |  |  |  | 9/9 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 5# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 8/8 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 8/8 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |  |
| 6# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 28/28 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 28/28 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 8# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 28/28 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 28/28 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 3单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 11/11 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 4单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5100 |  |  |  |  | 11/11 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |  |
| 9# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 24/23 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 24/23 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 10# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 27/26 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 26/25 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 11# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 28/27 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 28/27 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 12# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 29/28 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 28/27 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 13# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 28/27 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 28/27 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 14# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 27/26 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 27/26 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 15# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 17/15 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 3单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 4单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/16 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 16# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 15/14 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 15/14 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 3单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 15/14 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 17# |  | 1单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 2单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 3单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 4单元 |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000 |  |  |  |  | 19/18 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、惠新西街5号院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 |  | 梯号 |  |  | 电梯品牌 |  |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 层站 |  |  | 载重 |  | 服役年限 （年） |  |  |  | 运行速度 |  |  |  |  |
| 1# |  | 1# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 1# |  | 2# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 2# |  | 1# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 2# |  | 2# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 3# |  | 1# |  |  | 西子OTIS |  |  | XO-STAR-M |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 5 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 3# |  | 2# |  |  | 日立 |  |  | MCA-1050-C090 |  |  |  |  | 18/18 |  |  | 1000kg |  | 3 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、永定路小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 |  | 梯号 |  |  | 电梯品牌 |  |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 层站 |  |  | 载重 |  | 服役年限 （年） |  |  |  | 运行速度 |  |  |  |  |
| 1# |  | 1# |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000MRL |  |  |  |  | 11/10 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000MRL |  |  |  |  | 11/10 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 2# |  | 3# |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000MRL |  |  |  |  | 11/10 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
|  |  | 4# |  |  | 西子OTIS |  |  | OH5000MRL |  |  |  |  | 11/10 |  |  | 1000kg |  | 8 |  |  |  | 1.5m/s |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、德外小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 |  |  |  | 单元号 |  | 电梯品牌 |  | 电梯型号 |  | 层站 |  |  |  | 载重 |  |  | 服役年限 （年） |  |  | 运行速度 |  |  |  |
| 1# |  |  |  | 1单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 13/13 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 2单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 13/13 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 3单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 10/10 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 4单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 10/10 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 5单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 10/10 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
| 2# |  |  |  | 1单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 12/12 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 2单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 14/14 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 3单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 17/17 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 4单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 17/17 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 5单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 17/17 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 6单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 12/12 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
| 3# |  |  |  | 1单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 11/11 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 2单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 16/16 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 3单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 16/16 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 4单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 16/16 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 5单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 16/16 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 6单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 16/16 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | 7单元 |  | 巨人通力 |  | GPS20K |  | 11/11 |  |  |  | 1000kg |  |  | 7 |  |  | 1.75m/s |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （以上共计：102台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 数量 （台） |  | 服役年限 （年 |  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 万寿路五区 （食梯） |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 捷特达 |  |  |  |  |  |  |  |

（以上共计1台）

2.维保内容：

内容包括按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录，实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。并负责配合质监部门做好各电梯的年检工作。

3.其它

3.1本项目电梯日常维护保养方式为半包，零部件单件在500元（含）以内的，由中标人免费维修更换。

3.2周期。本项目招标周期为1年（2017年度）。

3.3维保人数要求。万寿路五区及永定路小区2人、新风街1号院2人、中新佳园2人、惠新西街五号院1人、德外小区1人。甲方提供现场维保人员24小时值班室，乙方维保人员所用的水电气各项费用自理。

3.4维保人员要求。维保人员需有相应的维保经验。提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供其有效的特种设备作业人员资格证书原件和复印件（须加盖聘用单位印章）。

3.5考勤要求。维保人员每天应到物业站进行考勤签到，物业站以及中心修缮处对维保人员的考勤进行抽查，发现一次未到岗，从合同款中扣除200元。

3.6服务单位须提供全日24小时服务，招标人若发现维保设备发生紧急故障或有不正常运行现象，服务单位应在10分钟内到达现场处理故障，小故障当天排除，大故障3日内排除，超过1天，从合同款中扣除1000元。若有乘客困于设备内，服务单位必须承诺在10分钟内到达现场并将乘客放出。电梯发生困人时，现场维保人员如未能按照合同规定时间（10分钟）赶到现场处置，发生一次此类情况，从合同款中扣除2000元。

3.7服务单位每次执行维保任务时，必须持有维保工作单联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经招标人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经招标人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

3.8一年内累计罚款超过1万元（含），或发生安全事故，双方终止合同。

3.9使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

3.10新风街1号院26部电梯拟于2017年6月更换。更换之前的维保费用按照（实际维保天数/365）*年维保费用进行结算。

4.建议评分项：

4.1总体工作方案

4.2维护保养细则方案

4.3安全生产制度

4.4消防安全，防火、防盗制度

4.5维保记录档案管理

4.6应急预案

4.7接管验收方案

4.8服务沟通机制方案

4.9工具存放及使用方案

4.10业绩

4.11报价

4.12承诺（驻场人员到位情况；日常维保规范情况；维修时限完成情况）

二、部分电梯大修维护技术需求

1.部分电梯大修维护明细。明细如下：

2.大修维护内容：

2.1曳引轮、导向轮、张紧轮、反绳轮、钢丝绳、光幕、导靴等主要部件的更换（具体见《所需大修电梯详表》）；

2.2轿厢及轿厢门、层门的检修与清洗、调整；

2.3开关门机构的调整、检查、清洁；

2.4限速装置、安全钳、终端站、保护装置等检修、调整；选层器检修、调整、修理；

2.5导轨卫生清洁、检查、调整；

2.6对重装置、平衡系统、缓冲器检修；

2.7轿内、层外、井道等电气元件及电气线路检查、修理；

2.8电气控制柜、电气元器件线路检查、调试或更换；

2.9修理完毕后，整理修理资料，并进行电梯大修后总体调试、试车、运行；对于已磨损件不能修复的要更换；

2.10除上述内容外，凡不符合要求的零部件、电气元件、电气线路导线等一律换新。并对电梯的接触器、相序等常用备品备件进行必要的添置。

2.11大修后的电梯各项性能指标应能达到新安装的电梯的标准，所以对大修后的电梯，要根据国家有关标准进行全面检查，试验项目、测试数据要齐全、合格，方可报竣工，申请有关部门进行验收。

特别说明：

1、资质要求

投标人应具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）安装维修改造B级（含）以上。

2、报价要求

电梯维保预算为93万元/年，部分电梯大修预算为115万元，总预算208万元。投标人在投标报价时，总报价及分项报价均不得超出给定的预算，否则投标将作为无效投标处理。

3、大修工期要求

电梯大修在合同签订后一周内开始组织实施，工期要求50天。

4、大修报检相关问题

大修后的报检由中标人进行办理，相应的报检费用由中标人承担。