招 标 文 件

项目编号：ZC-CZB17024

项目名称：中直机关物业中心所管小区电梯维保及部分电梯大修服务采购项目

中共中央直属机关采购中心

2017 年 3 月

目  录

第一章 专用部分	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标基本信息	5

第三部分 投标内容及格式要求	6

第四部分 符合性审查项及评分标准	34

第五部分 技术规格及要求	39

第二章 通用部分	40

第一部分 投标人须知	41

第二部分 合同条款及格式	51

第一章 专用部分

第一部分 投标邀请

中共中央直属机关采购中心受中直机关物业中心委托，就中直机关物业中心所管小区电梯维保及部分电梯大修服务采购项目(项目编号：ZC-CZB17024)进行国内公开招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的投标文件。

- 项目概述

  - 招标内容：中直机关物业中心所管小区103部电梯（含1部食梯）的维保服务及其中部分电梯的大修服务，服务期限为1年。本项目采购预算为208万元，采购标的、数量以及技术要求等详见招标文件技术要求部分。

  - 本项目不分包。

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

- 投标人必须符合的条件

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织）。

同时还应具有以下特定条件的：

1、投标人须具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）安装维修改造B级（含）以上资质。

2、其他特定要求：

（1）本项目拒绝投标人以联合体方式参加投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目投标人中标后不得将中标项目分包或转让给其他主体实施。

- 获取招标文件的时间和办法

2017年03月09日至2017年03月26日，登录“中国政府采购网中直采购频道”（zzcg.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。未通过中直采购频道登记注册并下载招标文件的投标人，其递交的投标文件将被作为无效投标处理。联合体投标的应当由联合体代表登记注册并下载招标文件。

- 投标文件递交时间、地点

投标文件递交时间：2017年03月26日至2017年03月30日（北京时间）

投标文件递交地点：中新大厦（北京市西城区新风街一号院甲6号楼）一层电子投标文件递交室

投标截止时间：2017年03月30日09时00分（北京时间），截至此时间未完成递交的投标文件予以退回，此后递交的投标文件不予接收。

- 开标时间、地点

开标时间：2017年03月30日09时00分（北京时间）

开标地点：中新大厦（北京市西城区新风街1号院甲6号楼）开标室

特别提醒：本项目采用电子化招投标。中直机关集中采购电子化平台集成北京数字认证股份有限公司数字证书系统，投标人须使用该公司发放的数字认证证书对投标文件进行签封、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜，具体要求和操作程序详见招标文件投标人须知部分。申请办理数字认证证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

投标人下载电子招标文件同时须在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，免费下载“全流程电子化投标客户端”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作完成后，导出扩展名为“.file”的电子投标文件；

投标人请于投标文件递交时间内的每天8：00至 17：00，或开标当天8：00至投标截止时间，携带存储在光盘内的电子投标文件到投标文件递交地点，通过终端使用用户名和密码登陆电子化平台后，使用数字认证证书将电子投标文件上传至电子化平台。因电子文件递交需要一定的时间，请供应商安排充足时间递交文件。

除上述方式之外，招标方不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式（包括但不限于：邮寄、传真、电子邮件等）提交的投标文件。

- 联系方式

采购人：中直机关物业中心

联系方式：010-82097085

地址：北京市西城区德外大街中直德外小区北门

采购中心：

项目联系人：王佳

电　　话：010-82273278

系统技术支持电话：010-82273275   010-82273269

地址：北京市西城区新风街1号院甲6号楼

邮政编码：100088

第二部分 招标基本信息

    - 项目编号：ZC-CZB17024

    - 项目名称：中直机关物业中心所管小区电梯维保及部分电梯大修服务采购项目

    - 采购人：中直机关物业中心

    - 本项目预算为：208万元，超过预算的投标将作为无效投标处理。

投标报价分为两部分，其中电梯维保费用预算93万元，电梯大修费用预算115万元，两部分报价均不得超过相应预算。投标报价应包含中标人所提供维保、大修等技术服务服务并达到验收合格的一切费用，除合同约定款项外，项目所产生的包括但不限于人工费、更换设备、零部件、电器元件费用等相关费用均由中标人承担。

    - 资金来源：自筹资金

    - 服务期限：服务期限1年，服务起始时间以双方协商为准。

    - 投标有效期：开标之日起90个日历日。如果中标，有效期自动延长至合同履行完毕。

    - 投标保证金要求：

本项目不收取投标保证金。

    - 评标委员会组成：

评标委员会成员共7名，其中有关技术、经济等方面的专家5名，采购人代表2名。

    - 评分办法：本项目采用综合评分法。

第三部分 投标内容及格式要求

一、投标声明函

致：中共中央直属机关采购中心：

  - 我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺，我方信用记录中1）没有被列入失信被执行人，2）没有被列入重大税收违法案件名单，3)没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对该项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向贵中心行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起90个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照副本扫描件已依法履行相应的年度报告登记公示手续（或所提交的《事业单位法人证书》副本扫描件/《社会团体法人登记证书》扫描件/《民办非企业单位登记证书》扫描件已经国家主管部门年检），不存在任何虚假之处。否则，评标委员会可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方和采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿

  - 我方委托授权(身份证号:，联系电话：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字：

数字认证证书电子签章：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、安全性和完整性，本《投标声明函》 填写完成后须先进行打印，经法定代表人签字后扫描上传并加盖数字认证证书电子签章。

电子签章步骤：1、安装电子签章驱动。2、在需要签章的word中，选择“BJCA签章”选项卡，并点击“添加样章”按钮，然后选定签章位置。3、插入CA，右键单击样章图标，点击“文档签章”按钮，输入CA密码，签章完成。

二、开标一览表

报价合计（大写）:

报价合计:元

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、报价合计应与《分项报价表》中“合计”一致。如因不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

3、电梯维保费用不得高于93万元/年，电梯大修费用不得高于115万元，任一报价高于限价，按无效投标处理。

4、请针对每一部电梯分别报价。

三、分项报价表

### 分项报价表

| 序号 | 项目 | 小项 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保 |  |  |  |  |
| 2 | 电梯大修 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 4 | 其他相关费用 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、合计价格应与《开标一览表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

3、其他相关费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。

4、电梯维保费用不得高于93万元/年，电梯大修费用不得高于115万元，任一报价高于限价，按无效投标处理。

5、请针对每一部电梯分别报价。

四、营业执照

有效期内的营业执照副本原件扫描件/《事业单位法人证书》副本原件扫描件/《社会团体法人登记证书》原件扫描件/《民办非企业单位登记证书》原件扫描件

五、特种设备安装改造维修许可证

投标人应具有特种设备安装改造维修许可证（电梯）安装维修改造B级（含）以上。

六、财务状况报告

投标人为法人的，须提供经审计的2015年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明的扫描件；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明的扫描件。投标人也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

七、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人提供税务登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证的扫描件。

投标人提供社保登记证原件扫描件和依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证的扫描件。

八、没有重大违法记录的声明

声　明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称:

（数字认证证书电子签章）

日期：

九、管理体系认证证书

投标人提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书原件扫描件。

十、同类项目经验

2014年1月1日至投标截止日前，投标人承担的电梯维保服务项目案例（单项维保合同电梯数量≥30部）情况。

2014年1月1日至投标截止日前，投标人承担的电梯大修服务项目案例（单项大修合同电梯数量≥15部）情况。

（须提供包括但不限于相关合同首页、标的页及签章页复印件或扫描件）

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 备注：投标人若不提供本声明函的，将不能享受政府采购扶持中小微型企业的政策。

### 监狱企业证明函

### 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

### 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：日  期：

### 备注：投标人若不提供监狱企业证明函的，将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

十二、技术偏离

技术偏离表

| 技术规格偏离 | 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标文件针对本项目的服务要求不存在重大偏离。即投标文件中服务方案必须明确且不低于采购文件列明的服务要求；否则视为存在重大偏离，按无效投标处理。

2、此表可自行扩展。

3、如不存在偏离，请填无。

十三、总体工作方案

投标人须提供针对本项目的总体工作方案。（须包含人员值守方案）

十四、维护保养方案

针对本项目的电梯维护保养方案。

十五、大修方案

针对本项目的电梯大修方案。

十六、接管验收方案

针对本项目的接管验收方案。

十七、安全生产制度

企业安全生产制度。

十八、消防安全制度

针对本项目的消防安全制度。

十九、维保记录档案管理

针对本项目的维保记录档案管理方案。

二十、应急预案

针对本项目的应急预案。

二十一、服务沟通方案

针对本项目的服务沟通方案。

二十二、工具存放及使用方案

针对本项目的工具存放及使用方案。

二十三、项目负责人

提供项目负责人个人简历及相关学历、证书证明材料复印件。

| 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二十四、维保服务团队

提供服务团队人员组成及分工情况介绍，详细介绍项目个人从业简历、技术等级及资格证书原件扫描件。

| 姓名 | 担任工作 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

二十五、服务承诺

针对本项目的服务承诺，包含但不限于驻场人员到位情况、日常维保规范情况、维修时限等。

二十六、大修后质量保证承诺

提供大修后的电梯质量保证承诺及方案。

第四部分 符合性审查项及评分标准

一、投标人须提供下列各项资料，且所提供的资料满足招标文件要求，有任意一项未提交或不满足的，经评标委员会半数以上成员一致同意，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审：

1.投标声明函

2.开标一览表

3.分项报价表

4.营业执照

5.特种设备安装改造维修许可证

6.财务状况报告

7.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

8.没有重大违法记录的声明

9.重大技术偏离

二、评分标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 对应的投标格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 企业有关商务状况 | 1.管理体系认证证书 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最高得3分。 | 0～3 | 管理体系认证证书 |
|  | 2.同类项目经验 | 2014年1月1日至投标截止日前，投标人承担的电梯维保服务项目案例（单项维保合同电梯数量≥30部）情况，每提供一个有效合同得1分，最多得3分。 2014年1月1日至投标截止日前，投标人承担的电梯大修服务项目案例（单项大修合同电梯数量≥15部）情况，每提供一个有效合同得1分，最多3分。 须提供相关合同首页、标的页及签章页复印件或扫描件，否则视为无效合同。 | 0～6 | 同类项目经验 |
| 第二部分 技术响应方案 | 1.总体工作方案 | 针对本项目的总体工作方案科学、合理、针对性强，能够充分满足招标人的需求。优得7-8分，良得4-6分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～8 | 总体工作方案 |
|  | 2.维护保养方案 | 针对本项目提供的维修保养方案科学、合理、针对性强，能够充分满足招标人的需求。优得7-8分，良得4-6分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～8 | 维护保养方案 |
|  | 3.大修方案 | 针对本项目提供的维修保养方案科学、合理、针对性强，能够充分满足招标人的需求。优得7-10分，良得3-6分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～10 | 大修方案 |
|  | 4.接管验收方案 | 根据接管验收方案的科学性、合理性、可行性、易操作性，优得4-5分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～5 | 接管验收方案 |
|  | 5.安全生产制度 | 根据安全生产制度的科学性、合理性、可行性，优得4-5分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～5 | 安全生产制度 |
|  | 6.消防安全制度 | 消防安全制度健全，包含防火、防盗等有关制度，根据科学性、合理性，优得4-5分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～5 | 消防安全制度 |
|  | 7.维保记录档案管理制度 | 档案管理制度完善，维保记录健全，优得4-5分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～5 | 维保记录档案管理 |
|  | 8.应急预案 | 根据应急预案的科学性、合理性、可行性，优得4-5分，一般得1-3分，较差得0分。 | 0～4 | 应急预案 |
|  | 9.服务沟通方案 | 服务沟通方案科学合理，能达到良好的效果，优得3分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～3 | 服务沟通方案 |
|  | 10.工具存放及使用方案 | 针对本项目的工具存放及使用方案，根据方案的科学性、合理性、可行性，优得3分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～3 | 工具存放及使用方案 |
|  | 11.项目负责人 | 根据项目负责人的经历、资质等情况得0-3分。 | 0～3 | 项目负责人 |
|  | 12.维保服务团队 | 根据维保服务团队成员的经历、技术等级、资格证书等情况，优得3-5分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～5 | 维保服务团队 |
| 第三部分 售后服务及承诺 | 1.服务承诺 | 提供针对本项目的服务承诺，包含但不限于驻场人员到位情况、日常维保规范情况、维修时限等，优得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～8 | 服务承诺 |
|  | 2.大修后质量保证承诺 | 提供电梯大修后的质量保证承诺及方案，根据方案的科学性、合理性，优得3-4分，一般得1-2分，较差得0分。 | 0～4 | 大修后质量保证承诺 |
| 第四部分 报价分 | 1.价格 | （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分15分； （2）其他投标人的报价分按以下公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （3）小型、微型企业价格折扣率 作为非专门面向小型、微型企业的采购项目，其中小型、微型企业参与投标的，对其产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审； （4）监狱企业视同小型、微型企业。 | 0～15 |  |

第五部分 技术规格及要求

详见附件：

中直物业中心所管小区电梯维保及部分电梯大修维护_技术需求.docx

第二章 通用部分

第一部分 投标人须知

总则

- 适用范围及编制依据

  - 本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

  - 本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《电子签名法》等有关法律法规及规定编制。

- 定义

  - “采购中心”指中共中央直属机关采购中心，为本次招标的组织者。

  - “采购人”指本项目的委托单位。

  - “投标人”指按本文件规定领取招标文件并在采购中心登记备案的，且响应招标文件要求，向采购中心提交投标文件的供应商。

  - “招标方”指采购人和采购中心。

  - “货物”指本文件中所述所有货物及相关服务。

  - “日”指日历日。

  - “电子化平台”指在采购中心设置、运行的计算机信息系统，该系统在采购中心局域网用于接收投标人的电子投标文件、完成开标、评标等活动，在互联网用于供应商下载招标文件。

  - “数字认证证书”指北京数字认证股份有限公司颁发的用于证明投标人身份的单位电子签名认证证书（非个人证书）。

  - “投标客户端”指采购中心提供的用于投标人编制投标文件的软件，该软件在“中国政府采购网中直采购频道”的“资料下载”栏目中，由投标人自行免费下载。

- 投标费用

投标人应承担所有与本次投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

      - 招标文件说明

- 招标文件的法律效力

本招标文件阐明了投标人所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，出现的相关不利后果，由投标人自行承担相关风险。

- 招标文件的澄清、修改

  - 在投标截止时间15日前，采购中心可以根据需要对招标文件进行澄清、修改。澄清文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

  - 对招标文件进行澄清、修改的，将依法发布公告，并以短信、电子邮件或传真等形式通知所有已领取招标文件的投标人，投标人未填写手机联系方式、电子邮箱或相关信息不准确的，后果由投标人自行承担。

  - 招标文件进行澄清、修改的，投标人须重新下载澄清、修改后的招标文件，并按照澄清、修改后的招标文件编制投标文件，投标人因未重新下载澄清、修改后的招标文件并编制投标文件，由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

  - 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

      - 投标文件编写

- 编制投标文件的工具和语言

  - 投标人应当通过自备的计算机使用投标客户端编制电子投标文件，投标人提交的电子投标文件以及相关资料均应当使用中文简体字。

  - 安装和使用投标客户端需要具备的计算机软硬件环境：

    - 硬件要求:

处理器：双核，1000 MHz以上主频

内存：1G B或以上

硬盘：40G以上

显示器分辨率：1024*768或以上

USB接口：至少一个USB2.0接口

    - 软件要求:

操作系统： Microsoft Windows XP简体中文版、Microsoft Windows 7简体中文版、Microsoft Windows 8简体中文版

文档编辑软件：32位 MicrosoftOffice 2003 或以上

浏览器要求：IE浏览器6.0及以上版本

- 计量单位

计量单位应当使用中华人民共和国法定计量单位，招标文件的技术要求中另有规定的除外。

- 投标报价

  - 投标总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用，估算错误或漏项的风险由投标人自行承担。

  - 投标人对每包只能有一个不可变更的报价。任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标货币

投标人应以人民币填报投标报价，合同履行时采购人亦以人民币支付。

- 投标有效期

  - 投标人投标有效期短于招标文件规定期限的，将被视为非响应投标而按照无效投标处理。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购中心可以要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人不得修改投标文件的其它内容。投标人不同意延长投标有效期的，将被按照无效投标处理。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标文件编制完成后应通过投标客户端使用数字认证证书加密和签章。没有加密的投标文件将被拒绝接收。

  - 因投标文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应自行携带数字认证证书、加密后的电子投标文件，及招标文件要求的其他材料，按照投标邀请中的时间，到达投标地点，自行通过在投标地点设置的计算机终端登陆电子化平台，使用数字认证证书将经加密的电子投标文件通过移动存储介质（光盘）上传至电子化平台。上传成功后，电子化平台将予以记录并提供上传成功的回执。

  - 截至投标截止时间，投标人未完成电子投标文件传输的，视为其撤回投标文件。

  - 投标截止时间后电子化平台拒绝接收投标文件。

  - 递交完成后至开标前，投标人不能对数字证书更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

- 投标截止时间的延长

采购中心可以视采购具体情况，于投标截止时间3日前延长投标截止时间和开标时间，并将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人和在中国政府采购网发布变更公告。

- 投标文件的撤回、修改和补充

  - 投标人在投标截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的电子投标文件，电子化平台将予以记录并提供撤回回执。

  - 如果在投标截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当使用自备的计算机和“投标客户端”重新制作并导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

  - 电子化平台以投标人最后上传成功的投标文件为准。

      - 开标

- 开标

  - 采购中心将在规定的时间和地点组织开标活动。开标活动由采购中心主持。

  - 投标人应当委派投标代表参加开标活动，否则，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

  - 开标时，投标人委派的投标代表应当使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密。供应商解密完成后，采购中心工作人员统一进行开封报价。

  - 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。

  - 开标时，部分投标人投标文件未解密的，开标可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，该项目或该包按废标处理。

  - 解密失败应急措施: 为应对现场开标时非人为因素造成的解密电子投标文件失败的可能情况，请投标供应商将投标客户端系统导出的未签名加密电子版投标文件（.xbid格式电子文件）刻录于不可擦写的光盘上以作备用，此光盘上须有法人或授权代表手写签字，并密封于信封中，在开标当天文件递交截止时间前交予采购中心开标现场工作人员。若开标过程中，已加密电子投标文件解密失败，可现场由采购中心工作人员将光盘中的投标文件（.xbid格式电子文件）导入系统，继续开标。此解密失败应急措施仅适用于非供应商原因造成的解密失败情况。若供应商在开标现场没有提交密封于信封中的光盘，或光盘中刻录的数据有误，则解密失败时，视为供应商撤回投标文件。

  - 开标过程中，如遇不可抗力或意外事件等情况，采购中心将暂时中断开标程序并依法处理后续事宜。

      - 评标

- 评标

  - 本评标办法仅适用于本项目评标。

  - 评标原则和纪律：

（1）客观、公平、公正和诚实信用；

（2）依据法律和招标文件规定科学、合理评标，择优推荐中标候选人；

（3）独立评审，禁止任何有失公平、公正的串通行为；

（4）反不正当竞争；

（5）恪守保密义务，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，不得向投标人及与评标无关的其他人员泄露。

  - 本项目评标工作分为符合性与完整性评审、详细评审两个阶段。

  - 符合性与完整性评审

    - 评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件进行符合性、完整性评审。

    - 采购中心在本项目投标截止时间之前24小时至投标截止时间后1小时期间，须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）这两个渠道查询所有递交投标文件供应商的信用记录，应将所有递交投标文件供应商的查询记录电子截屏提交给评标委员会。评标委员会对于被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）要求，拒绝其继续参与本项目政府采购活动，按照无效投标处理。查询记录电子截屏作为证据留存，与采购项目其他材料一并归档。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商不良信用记录以采购中心查询结果为准，采购中心查询之后，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

    - 评标委员会对投标文件中的明显错误，有权按以下原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准，评标委员会有权要求投标人根据开标一览表对分项报价表进行澄清、说明或修正。对于拒不按要求修正的，将作为无效投标处理；

（2）如果用数字表示（小写）的金额和用文字表示（大写）的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（3）当投标单价与数量的乘积和投标总价不一致时，以单价为准，并修正总价。如单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，修正单价；

（4）对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正；

    - 投标的澄清

（1）评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式提出。

（2）投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖投标人公章，并经法定代表人或投标人代表的签字确认，作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会只对通过了符合性与完整性评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按照评分标准进行评标计分。所有评委给每一投标人的评分的算术平均值为该投标人的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算

    - 评标委员会对投标人得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人，报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 推荐中标候选人和确定中标人

    - 评标委员会向招标方出具书面评标报告，并推荐综合得分排名前三位的合格投标人作为中标候选人。

    - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告，依据本文件及相关法律法规确定中标人。

      - 合同授予

- 定标

  - 采购人根据评标委员会出具的评审报告，确定综合评分排名第一的中标候选人为中标人。如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人为中标人，以此类推。

  - 中标人如果放弃中标，招标方有权依照法律规定追究其相应的法律责任。

- 中标通知书

  - 采购人确定中标人后，采购中心将向中标人发出中标通知书，并将中标结果依法公告。采购中心对投标人未中标的原因不予解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同，由于中标人自身原因未及时签订合同的，招标方可以视为中标人放弃中标，中标人应当承担相应法律后果。在此种情况下，采购人可以按中标候选人顺序将标授予下一个中标候选人。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

  - 招标文件所附《合同条款及格式》是采购人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。

      - 质疑与投诉

- 投标人质疑

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，若投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。

  - 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

  - 质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- 未在法定期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知20.2条要求的；

- 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 投标人投诉

质疑投标人对采购人或采购中心的答复不满意以及采购人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

      - 其他事项

- 废标

本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标方有权宣布废标，招标方对受影响的投标人不承担任何责任，但因招标方出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。如果项目分包，将以包为单位执行。

- 履约保证金

按照合同约定执行。

- 履约监管

为保障国有资金的使用效益，促进中标供应商严格履约，采购中心将对本项目的履约情况进行跟踪督查。中标供应商在项目实施过程中，如存在供货进度、数量、质量、安全等违约情况，除采购人可依据采购合同追究其民事责任外，采购中心有权将中标供应商的违约情况报告财政部。

- 中标服务费

本次招标不收取中标服务费，请投标人在报价时充分考虑这一因素。

- 信用担保

根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库[2011]124号），明确中国投资担保有限公司作为中央本级试点专业担保机构，投标人可以自愿选择是否采用该公司提供的投标担保、履约担保和融资担保服务。中国投资担保有限公司联系电话：010- 88822589 / 2656，地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19F，邮编：100048，网址：http://www.guaranty.com.cn。

- 数字认证证书办理

申请办理数字证书的方式详见：http://help.bjca.org.cn/support/client/zzcg-ccgp/index.htm。

- 其他

本部分未涉及的事项请参见招标文件其他部分。

第二部分 合同条款及格式

电梯大修服务合同

中共中央直属机关物业服务中心

甲方： 中共中央直属机关物业服务中心_____

乙方：

一、大修内容

1、甲方确认下列电梯需委托乙方予以进行大修：

2、大修维护内容：

2.1曳引轮、导向轮、张紧轮、反绳轮、钢丝绳、光幕、导靴等主要部件的更换（具体见《所需大修电梯详表》）；

2.2轿厢及轿厢门、层门的检修与清洗、调整；

2.3开关门机构的调整、检查、清洁；

2.4限速装置、安全钳、终端站、保护装置等检修、调整；选层器检修、调整、修理；

2.5导轨卫生清洁、检查、调整；

2.6对重装置、平衡系统、缓冲器检修；

2.7轿内、层外、井道等电气元件及电气线路检查、修理；

2.8电气控制柜、电气元器件线路检查、调试或更换；

2.9修理完毕后，整理修理资料，并进行电梯大修后总体调试、试车、运行；对于已磨损件不能修复的要更换；

2.10除上述内容外，凡不符合要求的零部件、电气元件、电气线路导线等一律换新。并对电梯的接触器、相序等常用备品备件进行必要的添置。

2.11大修后的电梯各项性能指标应能达到新安装的电梯的标准，所以对大修后的电梯，要根据国家有关标准进行全面检查，试验项目、测试数据要齐全、合格，方可报竣工，申请有关部门进行验收。

3、乙方负责与政府相关部门联系电/扶梯人工部分的验收事宜并承担验收费用。

二、合同金额

总金额：￥元（大写：）。

三、付款方式

1、1、合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付  30  %合同款。乙方修理完毕由甲方签署《完工确认单》,确定大修工作完毕。乙方取得《完工确认单》后，甲方应向乙方支付   40    %合同款。审计完成后，甲方向乙方支付至审定金额的   95   %，保修期2年，期满后，甲方在十五个工作日内向乙方支付审定金额的  5%质保金。

四、进场及完工期

1、乙方收到第一笔合同款后_15_天将需更换之零配件、设备交货到实施地址，同时乙方施工人员、设备进场开工并于_28_天完成安装调试，并报当地政府主管部门验收合格。

2、若甲方未按本合同约定履行付款或发生不可抗力因素或施工现场停电的，则上述进场开工时间及完工期顺延。

五、双方职责

1、甲方职责

a．配合乙方做好电梯施工中的安全、消防工作，并依据本合同的相关约定自行制定停梯、用梯计划，以免因施工影响其正常生产。

b.提供施工中的施工用水电接口与相关费用。

c.甲方应于乙方交货前2天将现场清场至符合乙方更换、安装施工条件并书面通知乙方进场时间，并停止电梯运行。否则，进场开工时间及完工期顺延。

2、乙方职责

a.负责整个大修服务的施工及施工中工人的安全。

b.负责按本合同约定完成大修/改造。

c.负责指导甲方按电梯使用的要求正确使用电梯。

六、验收、交付

1、乙方自检结束后，通知甲方，乙方负责在三天内向当地政府主管部门申请验收并承担有关验收的费用。

2、电梯维修完毕，未经政府部门验收，不得擅自使用。

3、对验收中提出的问题，甲乙双方应积极进行整改。

4、电梯验收合格后，乙方向甲方交付合格的电梯。

七、违约责任

1、若乙方延期完工的，则每逾期一天向甲方支付合同总金额的3%违约金。

2、若甲方未按本合同约定付款，则每天按合同总金额的2‰支付违约金给乙方。

八、其他约定

- 在承诺的保修期内因电梯停驶和故障产生的维修费用均由乙方承担。

- 本合同自甲、乙双方签署后即刻生效；本合同一式捌份，甲方持陆份，乙方持贰份，均为正本，具有同等效力。

- 本合同未尽事宜，双方协商解决；协商不成时，任何一方均可向原告所在地提起诉讼。

甲方：                                 乙方：

签署人：                               签署人：

传真：                                 传真：

电话：                                 电话：

地址：                                 地址：

年    月    日                           年    月    日

合同编号：2017年

北京市电梯日常维护保养合同

使用单位：中共中央直属机关物业服务中心

维保单位：

北京市工商行政管理局

北京市质量技术监督局

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

4、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。

5、半包：既提供劳务，又适当承担保养中电梯零部件的单件费用。

北京市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）中共中央直属机关物业服务中心

法定代表人：

地址：

联系方式：

维保单位（乙方）

法定代表人：

地址：

联系方式：

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《北京市电梯安全监督管理办法》、《北京市电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜经协商签订本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418），完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：/                                   。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限 壹 年，自年月日起至年月日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满前重新签订合同。。件件 职工作，加强各方面的学习，拓展业务技能，努力使自己的工作

第五条  日常维护保养费

1.各小区电梯总数量共计 103台，其中客梯102台，食梯1台。（具体品牌、规格型号见附件一），维保费用标准为：客梯元/台/年，食梯元/台/年。

2. 各小区电梯全年维保费￥      元，大写人民币：。

全面维保费用计算明细如下

| 表一：所管小区电梯维保委托期限及费用支付明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 （台） | 单价 （元/台/年） | 维保期限 |  |  | 合价（元） |
|  |  |  |  | 起始日期 | 终止日期 | 年限（年） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月   □季  ■半年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为： 合同签订后15日内，甲方将全年维保费的50％支付给乙方，余款于年度合同到期之日后15日内，一次性支付给乙方，每次付款时，乙方应同时提供等额正规发票。

（二）支付方式： ■支票    □汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式： □清包      ■半包。

半包保养中更换零部件单件在元以内的，由乙方免费提供。（详见附件二）

第八条  乙方抢修服务热线电话： 。

抢修服务时间（困人除外）： 一般故障1小时内排除，大故障根据实际情况尽快恢复电梯运行。

- 驻场：乙方（■是  □否）提供驻场作业人员

驻场人数：

万寿路五区及永定路小区  人、新风街1号院  人、中新佳园  人、惠新西街五号院  人、德外小区   人。

作业人员职责：

电梯维修工：

1）电梯维修人员应具备特种设备操作证；

2）负责每部电梯的日常维修保养工作，认真填写维保记录，并交由甲方负责人签字确认。

作业人员费用：

1）甲方提供现场维保人员24小时值班室；

2）乙方维保人员所用的水、电、燃气等费用由乙方每月按实际发生向甲方现场管理人员按时交纳，否则，甲方有权从剩余维修保养费中扣除。

3）餐费自理。

第十条  甲方权利、义务

（一）权利：

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，并提出问题或建议。

2.有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到维护保养标准或合同约定的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并要求乙方重新进行维护保养。

（二）义务：

1.应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 北京市特种设备登记卡；

（8） 电梯施工自检记录；

2.建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3.配备电梯专职安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认。

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4.应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6.除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7.应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8.应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请（乙方负责协调，甲方配合并承担电梯检验费用）。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利：

1.有权要求甲方提供维护保养所需工作环境及相关的材料。

2.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务：

1.应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，其复印件作为本合同附件。

2.接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 10 分钟内抵达现场。

3.现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，其复印件作为本合同附件。

4.作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，不影响居民的正常生活。

5.对所维护保养的电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

6.乙方应在电梯维修保养后3日内，向甲方现场负责人提供填写规范的《电梯日常维护保养记录》，并由甲方现场负责人签字确认。

7.建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8.应当妥善保管电梯的图纸及相关材料，并在合同终止后交给甲方。

9.不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）合同履行期间，甲方未通知乙方擅自进行操作、拆装、动用电梯造成的损失，由甲方自行承担。

（四）甲方应积极配合乙方加强对电梯的科学使用管理。教育住户自觉遵守电梯管理规定，凡因人为破坏、自然灾害或乙方责任外的原因，而造成的各类事故或导致设备损坏均由甲方承担责任。

（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并向甲方支付剩余维保费用千分之五的违约金。

（六）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，向北京仲裁委员会申请仲裁。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维修、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签订确认，作为本合同的附件。本合同附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

―――――――此页无正文―――――――

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

负 责 人：                                负 责 人：

联系电话：                                联系电话：

年    月    日                           年    月    日

签订地址：                               签订地址：

附件一：

电梯维护保养明细表

| 一、万寿路五区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 梯号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 1# | 1# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 7/14 | 1000kg | 1.5m/s |
| 1# | 2# | 日立 | MCA-1050-C090 | 7/14 | 1000kg | 1.5m/s |
| 2# | 4# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 7/14 | 1000kg | 1.5m/s |
| 2# | 3# | 日立 | MCA-1050-C090 | 7/14 | 1000kg | 1.5m/s |
| 3# | 6# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 15/15 | 1000kg | 1.5m/s |
| 3# | 5# | 日立 | MCA-1050-C090 | 15/15 | 1000kg | 1.5m/s |
| 4# | 8# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 19/19 | 1000kg | 1.5m/s |
| 4# | 7# | 日立 | MCA-1050-C090 | 19/19 | 1000kg | 1.5m/s |
| 5# | 9# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 17/17 | 1000kg | 1.5m/s |
| 5# | 10# | 日立 | MCA-1050-C090 | 17/17 | 1000kg | 1.5m/s |
| 6# | 12# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 6# | 11# | 日立 | MCA-1050-C090 | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 7# | 14# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 19/19 | 1000kg | 1.5m/s |
| 7# | 13# | 日立 | MCA-1050-C090 | 19/19 | 1000kg | 1.5m/s |
| 8# | 15# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 17/17 | 1000kg | 1.5m/s |
| 8# | 16# | 日立 | MCA-1050-C090 | 17/17 | 1000kg | 1.5m/s |
| 合计 |  |  |  | 16台 |  |  |
| 二、新风街1号院 |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 梯号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 1# | 1# | 天津OTIS | 3200 | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2# | 天津OTIS | 3200 | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 2# | 3# | 天津OTIS | 3200 | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4# | 天津OTIS | 3200 | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
| 3# | 5# | 天津OTIS | 3200 | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 6# | 天津OTIS | 3200 | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 4# | 7# | 天津OTIS | 3200 | 24/24 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 8# | 天津OTIS | 3200 | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 5# | 9# | 天津OTIS | 3200 | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 10# | 天津OTIS | 3200 | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
| 6# | 11# | 西子OTIS | STAR | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 12# | 西子OTIS | STAR | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 7# | 13# | 西子OTIS | STAR | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 14# | 西子OTIS | STAR | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 8# | 15# | 西子OTIS | STAR | 24/24 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 16# | 西子OTIS | STAR | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 9# | 17# | 西子OTIS | STAR | 24/24 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 18# | 西子OTIS | STAR | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 10# | 19# | 西子OTIS | STAR | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 20# | 西子OTIS | STAR | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 11# | 21# | 西子OTIS | STAR | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 22# | 西子OTIS | STAR | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 12# | 23# | 西子OTIS | STAR | 24/24 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 24# | 西子OTIS | STAR | 23/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 14# | 25# | 西子OTIS | STAR | 22/22 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 26# | 西子OTIS | STAR | 21/21 | 1000kg | 1.75m/s |
| 合计 |  |  |  | 26台 |  |  |
| 三、中新佳园BC区 |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 单元号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 4# | / | 天津OTIS | 3000 | 9/9 | 1000kg | 1.75m/s |
| 5# | 1单元 | 西子OTIS | OH5100 | 8/8 | 1000kg | 1.5m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5100 | 8/8 | 1000kg | 1.5m/s |
| 6# | 1单元 | 西子OTIS | OH5100 | 28/28 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5100 | 28/28 | 1000kg | 1.75m/s |
| 8# | 1单元 | 西子OTIS | OH5100 | 28/28 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5100 | 28/28 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 西子OTIS | OH5100 | 11/11 | 1000kg | 1.5m/s |
|  | 4单元 | 西子OTIS | OH5100 | 11/11 | 1000kg | 1.5m/s |
| 9# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 24/23 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 24/23 | 1000kg | 1.75m/s |
| 10# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 27/26 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 26/25 | 1000kg | 1.75m/s |
| 11# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 28/27 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 28/27 | 1000kg | 1.75m/s |
| 12# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 29/28 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 28/27 | 1000kg | 1.75m/s |
| 13# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 28/27 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 28/27 | 1000kg | 1.75m/s |
| 14# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 27/26 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 27/26 | 1000kg | 1.75m/s |
| 15# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 17/15 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/16 | 1000kg | 1.75m/s |
| 16# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 15/14 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 15/14 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 西子OTIS | OH5000 | 15/14 | 1000kg | 1.75m/s |
| 17# | 1单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4单元 | 西子OTIS | OH5000 | 19/18 | 1000kg | 1.75m/s |
| 合计 |  |  |  | 32台 |  |  |
| 四、惠新西街5号院 |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 梯号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 1# | 2# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 1# | 1# | 日立 | MCA-1050-C090 | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 2# | 1# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 2# | 2# | 日立 | MCA-1050-C090 | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 3# | 1# | 西子OTIS | XO-STAR-M | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 3# | 2# | 日立 | MCA-1050-C090 | 18/18 | 1000kg | 1.5m/s |
| 合计 |  |  |  | 6台 |  |  |
| 五、永定路小区 |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 梯号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 1# | 1# | 西子OTIS | OH5000MRL | 11/10 | 1000kg | 1.5m/s |
|  | 2# | 西子OTIS | OH5000MRL | 11/10 | 1000kg | 1.5m/s |
| 2# | 3# | 西子OTIS | OH5000MRL | 11/10 | 1000kg | 1.5m/s |
|  | 4# | 西子OTIS | OH5000MRL | 11/10 | 1000kg | 1.5m/s |
| 合计 |  |  |  | 4台 |  |  |
| 六、德外小区 |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 单元号 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 层站 | 载重 | 运行速度 |
| 1# | 1单元 | 巨人通力 | GPS20K | 13/13 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 巨人通力 | GPS20K | 13/13 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 巨人通力 | GPS20K | 10/10 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4单元 | 巨人通力 | GPS20K | 10/10 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 5单元 | 巨人通力 | GPS20K | 10/10 | 1000kg | 1.75m/s |
| 2# | 1单元 | 巨人通力 | GPS20K | 12/12 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 巨人通力 | GPS20K | 14/14 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 巨人通力 | GPS20K | 17/17 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4单元 | 巨人通力 | GPS20K | 17/17 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 5单元 | 巨人通力 | GPS20K | 17/17 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 6单元 | 巨人通力 | GPS20K | 12/12 | 1000kg | 1.75m/s |
| 3# | 1单元 | 巨人通力 | GPS20K | 11/11 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 2单元 | 巨人通力 | GPS20K | 16/16 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 3单元 | 巨人通力 | GPS20K | 16/16 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 4单元 | 巨人通力 | GPS20K | 16/16 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 5单元 | 巨人通力 | GPS20K | 16/16 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 6单元 | 巨人通力 | GPS20K | 16/16 | 1000kg | 1.75m/s |
|  | 7单元 | 巨人通力 | GPS20K | 11/11 | 1000kg | 1.75m/s |
| 合计 |  |  |  | 18台 |  |  |
| （以上共计：102台） 七、万寿路五区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 项目名称; 数量（台）; 品牌. 1; 万寿路五区（食梯）; 1; 捷特达. |
| （以上共计1台） |  |  |  |  |  |  |

附件二：免费（500元以内）提供易损件清单

| 日光灯管 | 井道灯泡 | 厅、轿门滑块 | 钩子锁 | 门挂轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄油 | 应急灯泡 | 按钮 | 油杯 | 底坑接油盒 |
| 机油 | 棉丝 | 警铃 | 钥匙组件 | 三角锁芯 |
| 急停开关 | 轿顶照明 | 底坑照明 | 消防开关 | 轿内操纵箱锁 |
| 厅外梯锁 | 轿厢靴衬 | 对重靴衬 | 轿门连锁开关 | 轿顶安全照明开关 |
| 厅门接点 | 厅门触点 | 门嵌条 | 底坑照明开关 | 安全钳开关 |
| 轿顶检修开关 | 缓冲器开关 | 上下限位开关 |  |  |