中标标的内容

一、新风街1号院配电室改造。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | | **型号** | | **数量** | | | **单价** | | **小计** |
| 新风街1号院1号变电站 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 干式变压器 | | JST | | SCB10-2000KVA | | 2 | 214500.00 | | 429000.00 | |
| 2 | 高压成套配电柜AH1 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35520.00 | | 35520.00 | |
| 3 | 高压成套配电柜AH2 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 148282.00 | | 148282.00 | |
| 4 | 高压成套配电柜AH3 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 5 | 高压成套配电柜AH4 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 6 | 高压成套配电柜AH5 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 7 | 高压成套配电柜AH6 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 8 | 高压成套配电柜AH7 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 9 | 高压成套配电柜AH8 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 10 | 高压成套配电柜AH9 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 11 | 高压成套配电柜AH10 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 12 | 高压成套配电柜AH11 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 148282.00 | | 148282.00 | |
| 13 | 高压成套配电柜AH12 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35520.00 | | 35520.00 | |
| 14 | 低压开关柜（屏）BB1 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 293679.00 | | 293679.00 | |
| 15 | 低压开关柜（屏）BB2 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 61169.00 | | 61169.00 | |
| 16 | 低压开关柜（屏）BB3 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 61169.00 | | 61169.00 | |
| 17 | 低压开关柜（屏）BB4 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 70162.00 | | 70162.00 | |
| 18 | 低压开关柜（屏）BB5 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 70162.00 | | 70162.00 | |
| 19 | 低压开关柜（屏）BB6 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 154494.00 | | 154494.00 | |
| 20 | 低压开关柜（屏）BB7 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 74103.00 | | 74103.00 | |
| 21 | 低压开关柜（屏）BB8 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 62871.00 | | 62871.00 | |
| 22 | 低压开关柜（屏）BB9 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 70162.00 | | 70162.00 | |
| 23 | 低压开关柜（屏）BB10 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 61169.00 | | 61169.00 | |
| 24 | 低压开关柜（屏）BB11 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 61169.00 | | 61169.00 | |
| 25 | 低压开关柜（屏）BB12 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 293679.00 | | 293679.00 | |
| 26 | 配电箱 | | 华电新明 | | ALE-BDS 15KW | | 1 | 49530.00 | | 49530.00 | |
| 27 | 直流屏 | | 四方博瑞 | |  | | 2 | 19500.00 | | 39000.00 | |
| 28 | 信号屏 | | 四方博瑞 | |  | | 1 | 19500.00 | | 19500.00 | |
| 29 | 低压母线桥 | | 佳捷伟业 | | 4000A | | 16.8 | 12000.00 | | 201600.00 | |
| 30 | 设备安装调试及拆除 | |  | |  | | 1 | 1123526.13 | | 1123526.13 | |
| 31 | 试验工具及模拟屏 | |  | |  | | 1 | 31250.00 | | 31250.00 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 4583718.13 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | | **型号** | | **数量** | | | **单价** | | **小计** |
| 新风街1号院2号变电站 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 干式变压器 | | JST | | SCB10-1600KVA | | 2 | 167700.00 | | 335400.00 | |
| 2 | 高压成套配电柜AH1 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35520.00 | | 35520.00 | |
| 3 | 高压成套配电柜AH2 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 4 | 高压成套配电柜AH3 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 5 | 高压成套配电柜AH4 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 6 | 高压成套配电柜AH5 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 7 | 高压成套配电柜AH6 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35520.00 | | 35520.00 | |
| 8 | 低压开关柜（屏）BB1 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 9 | 低压开关柜（屏）BB2 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 10 | 低压开关柜（屏）BB3 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 11 | 低压开关柜（屏）BB4 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 12 | 低压开关柜（屏）BB5 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 292806.00 | | 292806.00 | |
| 13 | 低压开关柜（屏）BB6 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 161633.00 | | 161633.00 | |
| 14 | 低压开关柜（屏）BB7 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 15 | 低压开关柜（屏）BB8 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 16 | 低压开关柜（屏）BB9 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 292806.00 | | 292806.00 | |
| 17 | 低压开关柜（屏）BB10 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 18 | 低压开关柜（屏）BB11 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 63921.00 | | 63921.00 | |
| 19 | 低压开关柜（屏）BB12 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 20 | 配电箱 | | 华电新明 | | ALE-BDS 15KW | | 1 | 49530.00 | | 49530.00 | |
| 21 | 直流屏 | | 四方博瑞 | |  | | 2 | 19500.00 | | 39000.00 | |
| 22 | 信号屏 | | 四方博瑞 | |  | | 1 | 19500.00 | | 19500.00 | |
| 23 | 低压母线桥 | | 佳捷伟业 | | 3200A | | 16.8 | 9600.00 | | 161280.00 | |
| 24 | 设备安装调试及拆除 | |  | |  | | 1 | 455955.84 | | 455955.84 | |
| 25 | 试验工具及模拟屏 | |  | |  | | 1 | 31250.00 | | 31250.00 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 2860441.84 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | | **型号** | | **数量** | | | **单价** | | **小计** |
| 新风街1号院3号变电站 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 干式变压器 | | JST | | SCB10-2000KVA | | 2 | 214500.00 | | 429000.00 | |
| 2 | 高压成套配电柜AH1 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35220.00 | | 35220.00 | |
| 3 | 高压成套配电柜AH2 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 4 | 高压成套配电柜AH3 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 5 | 高压成套配电柜AH4 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 150049.00 | | 150049.00 | |
| 6 | 高压成套配电柜AH5 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 44213.00 | | 44213.00 | |
| 7 | 高压成套配电柜AH6 | | 华电新明 | | KYN28 | | 1 | 35220.00 | | 35220.00 | |
| 8 | 低压开关柜（屏）BB1 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 9 | 低压开关柜（屏）BB2 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 10 | 低压开关柜（屏）BB3 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 11 | 低压开关柜（屏）BB4 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 12 | 低压开关柜（屏）BB5 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 13 | 低压开关柜（屏）BB6 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 292806.00 | | 292806.00 | |
| 14 | 低压开关柜（屏）BB7 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 154494.00 | | 154494.00 | |
| 15 | 低压开关柜（屏）BB8 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 16 | 低压开关柜（屏）BB9 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 17 | 低压开关柜（屏）BB10 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 292806.00 | | 292806.00 | |
| 18 | 低压开关柜（屏）BB11 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 19 | 低压开关柜（屏）BB12 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 55018.00 | | 55018.00 | |
| 20 | 低压开关柜（屏）BB13 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 66961.00 | | 66961.00 | |
| 21 | 低压开关柜（屏）BB14 | | 华电新明 | | MNS | | 1 | 69431.00 | | 69431.00 | |
| 22 | 配电箱 | | 华电新明 | | ALE-BDS 15KW | | 1 | 49530.00 | | 49530.00 | |
| 23 | 直流屏 | | 四方博瑞 | |  | | 2 | 19500.00 | | 39000.00 | |
| 24 | 信号屏 | | 四方博瑞 | |  | | 1 | 19500.00 | | 19500.00 | |
| 25 | 低压母线桥 | | 佳捷伟业 | | 4000A | | 16.8 | 12000.00 | | 201600.00 | |
| 26 | 设备安装调试及拆除 | |  | |  | | 1 | 463258.74 | | 463258.74 | |
| 27 | 试验工具及模拟屏 | |  | |  | | 1 | 31250.00 | | 31250.00 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3135827.74 | |
| **合计** | | | | | | | | | | 10579987.71 | |

二、新风南里小区配电室改造。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 低压开关柜（屏）AA1 | 华电新明 | GCS | 1 | 142447.00 | 142447.00 |
| 2 | 低压开关柜（屏）AA2 | 华电新明 | GCS | 1 | 79955.00 | 79955.00 |
| 3 | 低压开关柜（屏）AA3 | 华电新明 | GCS | 1 | 67415.00 | 67415.00 |
| 4 | 低压开关柜（屏）AA4 | 华电新明 | GCS | 1 | 117210.00 | 117210.00 |
| 5 | 低压开关柜（屏）AA5 | 华电新明 | GCS | 1 | 156133.00 | 156133.00 |
| 6 | 低压开关柜（屏）AA6 | 华电新明 | GCS | 1 | 117210.00 | 117210.00 |
| 7 | 低压开关柜（屏）AA7 | 华电新明 | GCS | 1 | 76508.00 | 76508.00 |
| 8 | 低压开关柜（屏）AA8 | 华电新明 | GCS | 1 | 142447.00 | 142447.00 |
| 9 | 低压开关柜（屏）AA9 | 华电新明 | GCS | 1 | 76225.00 | 76225.00 |
| 10 | 低压开关柜（屏）AA10 | 华电新明 | GCS | 1 | 64363.00 | 64363.00 |
| 11 | 低压母线桥 | 佳捷伟业 | 2000A | 16.8 | 5920.00 | 99456.00 |
| 12 | 设备安装调试及拆除 |  |  | 1 | 71314.65 | 71314.65 |
| 13 | 试验工具及模拟屏 |  |  | 1 | 31250.00 | 31250.00 |
| **合计** | | | | | | 1241933.65 |

三、万寿路甲15号院五区配电室改造。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 干式变压器 | JST | SCB10-1250KVA | 4 | 140400.00 | 561600.00 |
| 2 | 高压成套配电柜AH1 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 40929.00 | 40929.00 |
| 3 | 高压成套配电柜AH2 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 170860.00 | 170860.00 |
| 4 | 高压成套配电柜AH3 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 50944.00 | 50944.00 |
| 5 | 高压成套配电柜AH4 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 154396.00 | 154396.00 |
| 6 | 高压成套配电柜AH5 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 154396.00 | 154396.00 |
| 7 | 高压成套配电柜AH6 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 154396.00 | 154396.00 |
| 8 | 高压成套配电柜AH7 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 154396.00 | 154396.00 |
| 9 | 高压成套配电柜AH8 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 50994.00 | 50994.00 |
| 10 | 高压成套配电柜AH9 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 170860.00 | 170860.00 |
| 11 | 高压成套配电柜AH10 | 华电新明 | KYN28 | 1 | 40929.00 | 40929.00 |
| 12 | 低压开关柜（屏）AA1 | 华电新明 | GCK | 1 | 67259.00 | 67259.00 |
| 13 | 低压开关柜（屏）AA2 | 华电新明 | GCK | 1 | 67259.00 | 67259.00 |
| 14 | 低压开关柜（屏）AA3 | 华电新明 | GCK | 1 | 68332.00 | 68332.00 |
| 15 | 低压开关柜（屏）AA4 | 华电新明 | GCK | 1 | 93656.00 | 93656.00 |
| 16 | 低压开关柜（屏）AA5 | 华电新明 | GCK | 1 | 71721.00 | 71721.00 |
| 17 | 低压开关柜（屏）AA6 | 华电新明 | GCK | 1 | 160480.00 | 160480.00 |
| 18 | 低压开关柜（屏）AA7 | 华电新明 | GCK | 1 | 86735.00 | 86735.00 |
| 19 | 低压开关柜（屏）AA8 | 华电新明 | GCK | 1 | 86735.00 | 86735.00 |
| 20 | 低压开关柜（屏）AA9 | 华电新明 | GCK | 1 | 166185.00 | 166185.00 |
| 21 | 低压开关柜（屏）AA10 | 华电新明 | GCK | 1 | 86735.00 | 86735.00 |
| 22 | 低压开关柜（屏）AA11 | 华电新明 | GCK | 1 | 86735.00 | 86735.00 |
| 23 | 低压开关柜（屏）AA12 | 华电新明 | GCK | 1 | 64615.00 | 64615.00 |
| 24 | 低压开关柜（屏）AA13 | 华电新明 | GCK | 1 | 65780.00 | 65780.00 |
| 25 | 低压开关柜（屏）AA14 | 华电新明 | GCK | 1 | 160480.00 | 160480.00 |
| 26 | 低压开关柜（屏）AA15 | 华电新明 | GCK | 1 | 69770.00 | 69770.00 |
| 27 | 低压开关柜（屏）AA16 | 华电新明 | GCK | 1 | 60095.00 | 60095.00 |
| 28 | 低压开关柜（屏）AA17 | 华电新明 | GCK | 1 | 67157.00 | 67157.00 |
| 29 | 低压开关柜（屏）AA18 | 华电新明 | GCK | 1 | 70599.00 | 70599.00 |
| 30 | 低压开关柜（屏）AA19 | 华电新明 | GCK | 1 | 71766.00 | 71766.00 |
| 31 | 低压开关柜（屏）AA20 | 华电新明 | GCK | 1 | 68659.00 | 68659.00 |
| 32 | 低压开关柜（屏）AA21 | 华电新明 | GCK | 1 | 165629.00 | 165629.00 |
| 33 | 低压开关柜（屏）AA22 | 华电新明 | GCK | 1 | 63270.00 | 63270.00 |
| 34 | 低压开关柜（屏）AA23 | 华电新明 | GCK | 1 | 65264.00 | 65264.00 |
| 35 | 低压开关柜（屏）AA24 | 华电新明 | GCK | 1 | 91718.00 | 91718.00 |
| 36 | 低压开关柜（屏）AA25 | 华电新明 | GCK | 1 | 91718.00 | 91718.00 |
| 37 | 低压开关柜（屏）AA26 | 华电新明 | GCK | 1 | 171334.00 | 171334.00 |
| 38 | 低压开关柜（屏）AA27 | 华电新明 | GCK | 1 | 91718.00 | 91718.00 |
| 39 | 低压开关柜（屏）AA28 | 华电新明 | GCK | 1 | 91718.00 | 91718.00 |
| 40 | 低压开关柜（屏）AA29 | 华电新明 | GCK | 1 | 165629.00 | 165629.00 |
| 41 | 低压开关柜（屏）AA30 | 华电新明 | GCK | 1 | 71721.00 | 71721.00 |
| 42 | 低压开关柜（屏）AA31 | 华电新明 | GCK | 1 | 94823.00 | 94823.00 |
| 43 | 低压开关柜（屏）AA32 | 华电新明 | GCK | 1 | 70668.00 | 70668.00 |
| 44 | 低压开关柜（屏）AA33 | 华电新明 | GCK | 1 | 69389.00 | 69389.00 |
| 45 | 低压开关柜（屏）AA34 | 华电新明 | GCK | 1 | 69832.00 | 69832.00 |
| 46 | 低压母线桥 | 佳捷伟业 | 2500A | 33.6 | 7460.00 | 250656.00 |
| 47 | 设备安装调试及拆除 |  |  | 1 | 1798947.97 | 1798947.97 |
| 48 | 试验工具及模拟屏 |  |  | 1 | 31250.00 | 31250.00 |
| **合计** | | | | | | 6900737.97 |

注：

1、所报价格须用人民币元表示。

2、三个表格合计价格之和应与《开标一览表》中“报价合计”一致。如因任何不一致而产生的不利后果，均由投标人自行承担。

3、以上费用应包括根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和应由投标人负担的相关费用。