- 总体要求

- 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

- 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

- 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

- 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起3年内，产品出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

- 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后24小时内，将出现质量问题的产品免费维修或更换完毕。

- 付款方式：

    - 合同生效后7天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的50%；

    - 中标供应商将合同货物全部运抵交货地点由采购人对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书，并完成安装调试，采购人正式启用并签署启用报告书后15天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的40%；

    - 中标供应商将合同货物安装、调试、试运行完成，经采购人最终验收签发最终验收证书后15天内，采购人向中标供应商支付合同总金额的10%。

- 技术及服务要求

项目整体概况

项目建设目标

总体建设目标

中国外文局全媒体工作平台建设项目（下称“全媒体平台”）的总体目标是：面向海内外受众，以对外宣传为核心，坚持以先进技术为支撑、内容建设为根本，充分运用新技术，创新出版方式、提高出版效能，实现传统出版和新兴出版融合发展，把传统出版的影响力向网络空间延伸，进一步掌握网络空间话语权，强化互联网思维，实现传统出版和新媒体业务一体化发展，推动出版资源、生产要素的有效整合；进一步提高中国外文局的影响力、传播力和竞争实力，实现出版内容、技术应用、平台终端、人才队伍的共享融通。

从产品终端切入、从覆盖区域出发，搭平台、建机制、强队伍，以移动化、社交化、可视化的全媒体产品生产和传播，带动外文局业务整体向数字传媒矩阵转型、位移，实现国内外采编发平台一体化，提高中国外文局国际化产品在海外市场的独特影响力和整体传播力。

本期建设目标

通过全媒体平台一期工程的实施，构建“中央厨房”全媒体工作业务流程，主要解决中国外文局现有社交媒体运营推广不足、下属各单位推广作用发挥不充分、社会影响力较弱等问题，实现中国外文局传统刊网、出版业务和新媒体的一体化发展。

通过全媒体平台一期工程项目的实施，建设满足全媒体开发应用的办公环境；完善全媒体平台配套系统，构建以融媒体中心为核心，北京周报、今日中国、人民画报、人民中国、中国报道五家下属单位协同融合，基本实现局中心以及五个分中心的全媒体工作流程，探索一次采集、多种生成、多元传播的运行机制；以外文局在美国驻外机构为试点，建设小型数据中心并构建直通专属网络，探索建立国内外信息快速协同共享的工作机制；初步建成互联、共享、协同的全媒体平台，实现外文局多语种、多业态的全媒体产品与人才的集成。

本项目建设目标

信息展示平台作为全媒体平台中主要的信息对外展示平台，将通过一组无缝拼接屏与多个显示系统实现全媒体平台舆情信息、加工信息与效果统计的实时展示。建成由核心展示区域、辅助展示区域、工作信息发布平台、中央控制室四大部分组成的跨区域信息展示体系。

项目建设原则

- 技术先进性：采用当前先进而成熟的技术，既满足全媒体平台建设需求，也兼顾未来的技术发展方向；

- 可实施性：设计方案具备可实施、可落地和可管理的条件；

- 设计合理性：充分调研分析国内外全媒体平台案例，确保信息展示平台项目的规划建设与运维成本的合理性；

- 规范性：依据完善的方法论、规范的服务流程进行规划设计；

- 合规性：设计应符合相关监管机构要求及行业规范，确保设计合规。

- 针对性：在规划和设计中，需要充分考虑中国外文局与全媒体平台业务特性，有针对性的制定各部分规划设计方案，为全媒体平台建设提供基础。

- 可维护性：具有齐全、完善的维护文档与操作手册，使经过简单培训的维护人员依照相关文档可独立完成问题判断、操作与维护。平台需具有故障报警提示功能，维护人员可在短时间内完成故障定位并解决问题；

- 可扩展性：软硬件具有完善的扩展接口，具备二次定制开发的能力，可依据业务需求对平台软硬件设备进行额外扩展。

项目整体要求

建设内容及规模

建设内容

信息展示平台由核心展示区域、辅助展示区域、工作区信息发布平台、中央控制室组成。

- 核心展示区域

核心展示区域需具备视频信号转换、视频信号发布、视频信号录制、视频多信号叠加显示、视频窗口漫游、音频发布、音频扩声、音频录制、音量大小调节等功能，可进行统一管理和一键调用。显示设备由小间距显示屏组成，采用无缝拼接方式，屏体总面积需按预留空间4.8m×2.025m(宽*高)规划安装。

- 辅助展示区域：

辅助展示区域需具备视频信号转换、视频信号发布、视频信号录制、视频多信号叠加显示、视频窗口漫游等功能，可进行统一管理和一键调用。显示尺寸应在120寸及以上。

- 工作区信息发布平台：

工作区信息发布平台由四个独立区域和两个办公室组成，每个工作区域需具有视频信号转换、视频信号发布、视频信号录制、视频多信号叠加显示、视频窗口漫游功能、音频发布、音频扩声、音频录制、音量大小调节等功能，可进行统一管理和一键调用。显示设备独立区域内为6个一组，两个办公室各有一个，单个尺寸应在55寸及以上，每个显示设备均可显示独立内容，也可在工作区内整体显示单一内容。

- 中央控制室：

中央控制室需具备集中控制、统一管理和一键调用等功能，可控制全部展示区域的各个独立显示设备及音频设备，实现各个显示设备及音频设备的画面、声音的预监回显与自由调控，同时实现对音视频信号的循环录制、存储、播放和预览。

整体功能要求

信息展示平台的整体功能，要求能够一键对部署的声、光、电等设备进行集中控制，可对所有设备进行统一管理，利于单位信息的宣传及展示，并能适应多媒体内容的远程发布。

系统应具备但不限于以下功能：

- 具有设备集中管理控制功能；

- 具有移动端无线投屏功能；

- 具有音视频信号录制、直播、点播功能；

- 任意音视频信号可进行预览及推送发布；

- 任意视频信号具有单屏、分屏显示模式；

- 任意音视频设备具有远程开关机功能；

- 任意音频信号具有分区扩声、自由编组、音量调节功能；

- 系统具有环境监测功能；

- 系统具有远程控制门禁开关功能。

建设周期

信息展示平台项目需与全媒体平台物理空间建设进度相结合，在设备到货后一个月内完成安装、测试、联调及各系统整合等相关工作。

项目实施要求

需根据所采购的软硬件设备，按照项目具体的实施要求进行安装、连接、测试、联调。包括但不限于以下工作内容：

- 设备进场到货验收、安装、调试，完成基本配置、项目初验测试、试运行、系统终验等工作任务。

- 完成采购产品的安装部署、配置、优化等。

- 按照项目管理的要求进行项目实施，提交相关技术文件，包括但不限于设计文档、系统逻辑连接图、设备物理连接图、配置文档、机柜位置图、安装指南、操作手册、系统测试要求、验收技术标准等。

- 协助招标人完成对现有软硬件系统进行整合的工作。

- 配合招标人完成系统上线前安全风险评估工作，并根据检测结果进行整改。

供货与安装调试

投标人需承诺在项目实施过程中全力配合招标人工作；提供系统项目所涉及的音视频相关设备整合规划方案，保障全媒体平台的接收、检验、存放、建档、分发、整合与配置工作；协助招标人完成项目验收工作；根据项目进度计划协调完成所到设备的原厂安装调试并配合做好设备供货商的协调管理。

- 完成货物的运输和保险，负责将货物送达到指定的安装地点。

- 交货期：所有设备和软件在合同签订后15工作日内交货。

- 负责与货物生产厂商配合，进行安装部署与现场调试，在满足应用要求的前提下与现有系统进行整合。

- 负责提供项目实施过程中所需线材、工具及安装材料，并完成连接工作。

- 安装过程中如需破坏物理空间原有装修，应在征得招标人意见后进行。设备安装完成按原样恢复，如无法恢复，应提出可获得招标人认可的修复方案并按招标人要求实施。

- 提供安装调试过程中所需的文档资料及现场培训安装操作和维护方法。

项目技术要求

如招标人要求，投标人应配合招标人在合同签订前，对投标人提供的成熟产品，依据招标文件中技术参数进行检测。如拒绝提供或检测结果出现与技术参数不符等情况，将追究其责任。送检产品应为市面流通产品，不允许提供定制产品。

显示系统要求

显示系统支持4K高清视频信号播放，可向下兼容720P、1080P、2K等多种视频源，支持VGA、HDMI、DVI、卫星电视等不同规格的信号源输入输出。能以视频发布的形式共享信息，可通过划分区域显示视频、图片、文本、表格等信息内容。在设计上主要从视觉效果的角度出发，侧重于屏幕的清晰度、画面的可视范围、整体使用寿命和节能环保等指标，可真实准确的还原视频信号。

- 核心展示区能满足最小2米处达到最佳的观看效果。

- 辅助展示区能满足最小1米处达到最佳的观看效果。

- 工作信息发布平台支持本地视频播放读取播放功能。

视频处理功能要求

- 所有视频信号在各区域能够互联互通，实现信息共享；

- 可跨屏幕进行远程操作，并将电脑界面推送到各区域的任意显示设备上进行投放，通过权限设置，可对推送内容进行编辑和修改；

- 视频画面能够在显示设备任意位置调节，跨设备拖拽、叠加、漫游；支持无缝切换，在单个或多个信号进行切换时不会黑屏、闪屏；

- 支持对输入信号源进行字符标注和预览，方便工作人员实时掌握信号的来源；

- 支持高级权限对所有视频信号源进行预览，控制终端支持同步显示；

- 支持视频信号源缩放功能，画面窗口可任意调节大小；

- 支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正。

- 任意图像处理单元损坏，不影响整个系统的正常运行，且可在短时间内进行快速更换；

- 图像处理单元支持POE供电和外部供电双供电模式。

音频处理功能要求

- 音频信号源需根据场地要求进行扩放，声音布置均匀，无盲区、无死角，扩声时还原度高、声场均匀、声像一致、无假音现象；

- 具备声音拾取功能，具有单一指向、清晰灵敏等特性，能准确拾取音频信号；

- 音频信号输出时无混响、无杂音、无啸叫、无断音、无失声、无声音失真，可自适应环境；

- 具备短路保护功能，能保证在误操作下或者意外情况下，保证音频设备的正常工作；

中央控制室建设

- 控制系统要求

- 可以控制全区域音视频信号开关、切换、音量调节、显示模式调用、灯光控制、门禁开关等操作；

- 可将所有音视频信号发布到全区域指定或全部显示设备进行播放并录制，录制时间应不低于7自然日，录制内容应每30分钟形成一个独立文件，可对文件进行查找调阅。在调取音视频信号时，支持在线直播、点播模式；

- 可对全部区域的显示设备进行权限管理，根据使用人划分操作权限；

- 支持自定义分屏模式，可对显示设备进行编组管理并一键调用；

- 全区域显示设备在音视频文件和幻灯片播放时，可通过操作终端进行播放、翻页、暂停和退出；

- 通过操作终端可实现全区域音视频信号的自由调取和推送；

- 通过操作终端可预览全区域视频信号，并保持信号同步；

- 通过操作终端可实时反馈全区域音视频设备工作状态并进行预览，对环境进行实时监控，可设置阈值和报警功能；

- 通过操作终端可实现全区域显示设备的频道切换、开关机、音量控制及播放本地视频文件等功能。

项目组人员要求

    - 投标人成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

    - 项目组由1名项目经理和至少5名成员组成。

    - 项目经理从业5年（含）以上，具有项目经理认证证书。

    - 项目组成员应所属投标产品技术领域，人员搭配合理并确保其具备相应的技术能力，保证项目能够顺利实施。

    - 参与此项目的人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感，能够与用户进行良好的沟通，充分理解项目需求，具备知识产权意识，确保采购人利益和机密不被泄漏。

    - 对上述人员安排，投标人应明确项目团队中各岗位的职责、任职资格，详细列出人员信息，包括人员姓名、经验、学历、资质和在本项目中的职责分工。

培训要求

投标人必须制定明确的培训范围、培训内容和培训计划。明确的界定对现场应用培训的范围和内容，并保证有足够的人力和物力资源实施培训任务。

本次项目中，招标人可以派技术人员入驻投标人技术团队，参与对项目的全程实施，投标人应制定出详细的培训内容，由专人负责对投标人可能参与的技术人员进行针对性培训。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。具体要求如下：

- 为使招标人能够有效使用和正确操作、维护系统，投标人有责任对招标人指派的操作维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训。

- 培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由招标人确认后实施培训。

- 培训结果应是使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

- 培训应包括（但不仅限于）下列内容：系统概述，系统原理，系统架构；系统的检查，系统的调整和维护；系统的故障排除。

售后服务要求

投标人有责任在必要时对系统进行定期维护及维修，从验收合格交付招标人使用起在规定的维护期内，任何非正常故障，软件更新升级，全部由投标人负责免费维修和维护。必须满足如下条件，其它售后服务条件可自行扩充。

- 本项目所采用的所有软硬件设备需要提供免费三年原厂服务（需提供原厂商售后服务承诺函，并明确三年免费服务），每家厂商应指定一名服务联系人（三年内更换次数不得超过一次）。

- 投标人需要提供验收后最少三年免费运维服务，需要指定一名运维联系人（三年内更换次数不得超过一次）每季度提供本次所涉及产品的巡检服务，并提供巡检服务报告。在招标人需要时，投标人需提供驻场保障服务。当设备或系统故障时，能够提供故障到场服务时，保证2小时内到达现场，要求在24小时内解决故障。

- 投标人提供7*24小时的热线服务。

- 维护期内提供免费原厂的核心备件，储备于招标人指定地点。

- 技术支持

①投标人应具有对系统进行改造、扩展和增加附属设备的能力。

②投标人应书面保证项目验收后对系统提供技术支持，并免费提供咨询。

③投标人应准备提供系统的修改所需的全部工具和备件。

④投标人应提供运维管理系统可实现快速故障报修和维修进度跟踪。

技术指标参数要求

本项目采购的设备均为非进口产品。进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。以下说明中的需求和指标为最低要求，投标人所提供系统所有设备参数及实配应不低于所要求指标，标注“*”号为关键技术指标，不满足投标将被拒绝；标注“#”为主要、重要技术指标，不满足项将按照评分表相应扣分；品目7、品目10、品目14设备制造厂商需出具针对本项目唯一的产品授权函和售后服务承诺函。

| 品目号 | 重要性 | 名称 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 线性阵列扬声器 | 额定功率≥300W，最大功率≥600W，峰值功率≥1200W； | 6 | 只 |
|  |  |  | 频响范围：58Hz-16kHz(-10dB)，75Hz-13kHz(±3.5dB)； |  |  |
|  | # |  | 标称阻抗≥8Ω，输入灵敏度：92dB（1M/1W）； |  |  |
|  | * |  | 最大声压：115dB，峰值声压：121dB，驱动单元，全频单元：12×2.75"全频喇叭单元，0.75"音圈； |  |  |
|  |  |  | 支持接线方式：接2+/2-。 |  |  |
| 2 |  | 功率放大器 | 输入阻抗：20KΩ-10KΩ； | 3 | 台 |
|  |  |  | 频率响应：20Hz-20KHz； |  |  |
|  |  |  | 输入灵敏度：1V-1.5V； |  |  |
|  | * |  | 信噪比≥95dB； |  |  |
|  |  |  | 总谐波失真≤0.05% ； |  |  |
|  | # |  | 平均功率：8Ω≥700W×2，4Ω≥1200W×2； |  |  |
|  | # |  | 桥接模式功率：8Ω≥1400W。 |  |  |
| 3 |  | 音频数字控制中心 | 频率响应 20Hz-20kHz,-0.3dB； | 1 | 台 |
|  |  |  | 失真度＜0.005% at 1kHz（0dBu）； |  |  |
|  | * |  | ≥16路平衡输入，≥8路平衡输出，48kHz采样率，32位DSP芯片处理，24-bit AD/DA转换；输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调； |  |  |
|  |  |  | 输入处理部分包含高切，低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时等处理功能； |  |  |
|  |  |  | 输出处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时等处理单元；输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调； |  |  |
|  |  |  | 带反馈抑制功能。 |  |  |
| 4 |  | 调音台 | 具有不少于12通道带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关； | 1 | 台 |
|  |  |  | 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）； |  |  |
|  |  |  | 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）； |  |  |
|  | # |  | 输入通道≥12通道，单声道≥4，立体声≥4； |  |  |
|  | # |  | 输出通道：STEREO OUT≥2，PHONES≥1，母线：立体声≥1，编组≥2。 |  |  |
| 5 |  | 鹅颈话筒 | 拾音模式：电容式单一指向性； | 11 | 套 |
|  |  |  | 频率响应：70-16kHz； |  |  |
|  | # |  | 灵敏度：-37dB(14.1 mV)re1V/1 Pa； |  |  |
|  |  |  | 阻抗：100Ω； |  |  |
|  |  |  | 声压≥134dB； |  |  |
|  | # |  | 信噪比≥66dB，1kHz于1Pa。 |  |  |
| 6 |  | 无线话筒 | 无线接收、发射通道数≥2； | 3 | 套 |
|  |  |  | 频率响应：50Hz - 18kHz； |  |  |
|  | # |  | 灵敏度（1kHz）≥ -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa； |  |  |
|  |  |  | 音频输入电平: 位于-10dB位置时最大值为+2 dBV，位于0dB位置时最大值为-8 dBV； |  |  |
|  |  |  | 频带：≥12个兼容系统。 |  |  |
| 7 | * | 核心显示屏 | 物理像素间距≤1.25mm ，像素密度≥640000点/㎡，1R1G1B表贴三合一模式，LED灯封装尺寸≤0.8mm×0.8mm； | 1 | 套 |
|  | * |  | 屏体面积：显示尺寸为4.8m×2.025m(宽*高)，采用无缝拼接模式； |  |  |
|  | # |  | 主屏整屏分辨率≥3840*1620； |  |  |
|  | # |  | 整屏平整度≤0.1mm，恒流源驱动，水平视角160-170度，垂直视角160-170度； |  |  |
|  |  |  | 白平衡亮度200cd/㎡-1300cd/㎡可调，色温 3200K—9500K（可调）对比度≥5000:1； |  |  |
|  |  |  | 刷新频率：3840Hz-5000Hz，灰度等级≥13bit； |  |  |
|  |  |  | 连续工作时间无限制，LED使用寿命 在工作亮度≥500cd/m²条件下超过100000小时，平均无故障时间超过10000小时，峰值功率：600-650W/㎡，平均功率：200-230W/㎡。 |  |  |
| 8 |  | 大屏结构支架 | 不锈钢材质； | 1 | 套 |
|  | # |  | 防护等级IP50； |  |  |
|  |  |  | 厚度17-30cm； |  |  |
|  |  |  | 对角线误差≤0.1mm。 |  |  |
| 9 | * | 图像处理单元软件 | 具备视频预监、双向反馈，感知，高清底图，高清地图、视频再控制、拼接、漫游、所见所得功能； | 1 | 台 |
|  | * |  | 支持windows，IOS，android，并支持浏览器访问(无需WEB服务器)； |  |  |
|  |  |  | 可分配不同账号，并单独设置权限； |  |  |
|  | # |  | 可双向反馈，可显示周边环境状态； |  |  |
|  | # |  | 多操作终端实时界面同步； |  |  |
|  |  |  | 控制界面支持多点触控。 |  |  |
| 10 | * | 图像处理单元 | 图像处理单元≥112路信号，可任意配置为输入或输出，USB口≥112路，可插入U盘，授权后可在任意电脑读取U盘内容； | 1 | 组 |
|  |  |  | 支持4K、H.265码流输入，支持4K@60P输出，兼容2K、H.264输入，支持4K@30P、HDMI输入并编码； |  |  |
|  | # |  | 音视频可同步切换，可异步切换，自带混音功能，单台处理单元≥16画面解码能力；输出接口≥4路，可同源也可不同源； |  |  |
|  |  |  | 每处理单元具有独立232串口和485接口，PWM≥2路，IO≥3路，IR≥3路； |  |  |
|  |  |  | 节点分发数≥100路，无需服务器可直接接入IPC； |  |  |
|  |  |  | 可视化操作界面，多操作终端实时界面同步； |  |  |
|  | * |  | 支持鼠标跨屏，在显示单元可进入信号源进行音视频、文字、PPT等的编辑，支持跨平台：windows、NeoKylin、Linux等系统，支持OSD中英文菜单，菜单实时显示接入单元状态（在线，输入输出状态等）； |  |  |
|  |  |  | 控制界面可支持多点触控； |  |  |
|  | * |  | 分布式架构，去中心化，任意扩展数量，节点无需服务器； |  |  |
|  |  |  | 支持POE与外部供电双供电模式； |  |  |
|  | # |  | 节点可任意配置输入或输出，带1路复合视频监视接口； |  |  |
|  |  |  | 支持LED、DID、LCD、DLP拼接，支持投影机融合； |  |  |
|  | # |  | 支持最高4K分辨率并向下兼容，像素带宽≥300MHz，接口带宽≥6Gbps，信号接管推送不黑屏不闪屏，一键保存会场环境状态，可随时恢复。 |  |  |
| 11 |  | 配电柜 | 具有时序延时功能，可以防止浪涌冲击； | 1 | 台 |
|  | # |  | 功率≥30KW，电压/电流输入≥4组； |  |  |
|  |  |  | 电源输出接口≥10组； |  |  |
|  |  |  | 24VDC输入≥12组； |  |  |
|  |  |  | I/O接口≥10组，RS232≥1组，RS485≥2组，以太网≥1组； |  |  |
| 12 | * | 辅助显示屏 | 屏体规格≥120寸，一体化显示屏，非拼接且具有触控功能； | 1 | 套 |
|  | # |  | 物理分辨率：≥3840x2160 4K |  |  |
|  | # |  | 亮度：400cd/m2 |  |  |
|  | # |  | 对比度：≥100,000:1 |  |  |
|  |  |  | 水平视角≥170度；垂直视角≥160度； |  |  |
| 13 | * | 工作区显示屏 | 屏体规格≥55寸； | 15 | 台 |
|  |  |  | 屏体应使用窄边距设计； |  |  |
|  | * |  | 整屏分辨率≥3840x2160； |  |  |
|  | # |  | 支持广色域技术 |  |  |
|  |  |  | 内嵌Dolby Audio与DTS解码； |  |  |
|  | # |  | 音频：高频≥20KHz、低频≥150KHz； |  |  |
|  |  |  | HDMI接口≥3个，支持光纤数字音频输出端口； |  |  |
|  | # |  | 能效等级≥二级； |  |  |
|  |  |  | 支持本地外接存储介质； |  |  |
| 14 | * | 网络录播主机 | 对接音视频控制系统输入输出单元进行录制和播放，可预览的信号录制操作方式，所见所得。避免盲录信号导致可能的差错；通过音视频输入单元，可接入 HDMI、DVI、VGA、SDI、YpbPr 等信号类型； | 1 | 台 |
|  |  |  | 支持自动分段录制，循环覆盖录制，录制文件为标准MP4文件，可跨平台播放，无需专用播放器，可录入他方标准 RTSP 码流的 IPC 信号，或者其他 RTSP 信号； |  |  |
|  |  |  | 可同时播放多个文件，并进行拼接组合后播出。播出信号可直接通过主机DVI或者DP接口输出，也可搭配分布式输出单元进行网络传输； |  |  |
|  | # |  | 带锁可拔插硬盘硬盘结构，防止误操作，网络接口≥2组10/100/1000M自适应RJ45端口，输入信号源≥20路，≥4个高速USB接口； |  |  |
|  | # |  | 可通过系统接收卫星信号，直接解码录制存储以及直播；接收卫星信号≥9路； |  |  |
|  |  |  | 内嵌Web Server，支持Web管理、OSD管理方式。 |  |  |
| 15 | * | 转码器 | 输入：支持DVB-S/S2、DVB-C、ABS-S、ASI标准，射频信号≥9路； | 9 | 套 |
|  | * |  | 输出：HDMI≥9路； |  |  |
|  |  |  | 视频制式≥1080i； |  |  |
|  |  |  | 符合H.264/MPEG4 AVC、MPEG-2、AVS编码标准； |  |  |
|  |  |  | 符合MPEG-1 Layer I & II 、MPEG-2、Dolby AC3、AAC编码标准； |  |  |
|  | # |  | 接口类型：RF输入，英制F型接口，RCA输出，BNC输出，Y/C输出，RS232串口，ASI输入输出，AES/EBU接口，XLR平衡音频输出，HDMI输出，RJ45 10/100M接口，BNC报警输出，USB传输接口； |  |  |
|  |  |  | 支持掉电节目记忆功能。 |  |  |
| 16 | # | 综合管理平台设备 | ≥10个串口，任意串口可变换波特率；≥8路红外；≥8路IO，≥1路DMX512调光模块，≥8路弱继电口，支持双电源热备份：RJ45和适配电源供电； | 1 | 套 |
|  | # |  | ≥4个模拟量输入接口，可测试信号强度、光亮度、电流等。双向反馈，可显示温度、湿度及周边环境等状态； |  |  |
|  | * |  | 高清HDMI可视化调试，实时监控单元运行状态，快速读取各个单元运行状态，可实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制，具备视频预监、双向反馈，感知，高清底图，高清地图、视频播放暂停编辑、拼接、漫游、所见所得功能； |  |  |
|  |  |  | 可自动将系统配置文件存储到本地或云端，可以随时恢复备份前的系统状态； |  |  |
|  |  |  | 具有64与32位ARM双处理器，其中32位ARM 处理器，主频72MHz；64位ARM 处理器，主频1GHz； |  |  |
|  | # |  | 跨平台实时同步界面反馈，一键保存会场环境状态，并可随时一键恢复；可扩展硬盘，记录所有操作日志。 |  |  |
| 17 | * | 移动触摸控制屏 | 处理器≥双核，64位架构 | 3 | 台 |
|  | # |  | 内存≥4GB DDR3，存储容量≥128GB； |  |  |
|  | * |  | ≥2048 x 1536 像素分辨率，≥264 ppi |  |  |
|  | # |  | ≥9.7英寸 |  |  |
|  |  |  | 屏幕类型：电容屏，触控点数不少于10点； |  |  |
|  |  |  | 具有WiFi无线上网，支持802.11a/b/g/n协议，双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持蓝牙4.2。 |  |  |
| 18 | # | 一体化管理平台 | 支持windows，IOS,android，并支持浏览器访问(无需WEB服务器)，可分配不同账号，并单独设置权限； | 1 | 套 |
|  | # |  | 可双向反馈，可显示温度、湿度、PM2.5及周边环境状态； |  |  |
|  |  |  | 软件平台可同时满足一平台多操作系统运行环境；多操作终端实时界面同步； |  |  |
|  | * |  | 具备视频预监、双向反馈，感知，高清底图，高清地图、视频播放暂停编辑、拼接、漫游、所见所得功能； |  |  |
|  | # |  | 系统同时支持本地控制和网络远程控制管理，可以对整个系统设备的开关、音视频信号的切换、声音的调节、灯光开启/关闭等操作；基于网络环境管理可添加网络IP信号，支持IP流媒体信号的接入，且可进行窗口图像编辑； |  |  |
|  |  |  | 提供模式和预案的管理，操作员可以对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或根据时序定制为预案，并可通过脚本文件或快捷键对模式和预案进行快速调用； |  |  |
| 19 | * | 控制继电器 | 可控电源输出：≥8路；前面板带LCD显示，可设定网络参数；具备网络控制功能，NET口≥1，232口≥1，I/O口≥8； | 2 | 台 |
|  | # |  | 单路容量≥20A；工作电压：AC190V-230V/50-60Hz； |  |  |
|  |  |  | 按键手动控制方式，可脱离中控主机独立使用，具备过流保护和漏电保护，每路电源均可编程控制； |  |  |
|  |  |  | 协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； |  |  |
|  |  |  | ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码，每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； |  |  |
| 20 | * | 控制主机 | 处理器：X86架构，主频≥3.0Ghz，核心≥2 | 1 | 套 |
|  | # |  | 内存大小：≥8G DDR3； |  |  |
|  | # |  | 硬盘容量：≥500GB； |  |  |
|  |  |  | 显卡：显存≥4G； |  |  |
|  | * |  | 不少于3个32寸及以上尺寸的显示器； |  |  |
|  |  |  | 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |  |  |
|  |  |  | 键盘/鼠标：USB； |  |  |
| 21 | * | 交换机 | ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP | 3 | 台 |
|  |  |  | 交流供电 |  |  |
|  | * |  | POE端口≥48 |  |  |
|  | # |  | 包转发率：≥80Mpps/140Mpps |  |  |
|  | # |  | 交换容量：≥320Gbps/2.38Tbps |  |  |
| 22 |  | 传感器 | 测量范围：PM0.3～PM10 | 1 | 套 |
|  |  |  | 输出浓度：5～2000μg/m3 |  |  |
|  |  |  | 测量精度：灰尘浓度：≤±10% |  |  |
|  | # |  | 温 度≤±0.4℃@5～60℃；≤±1℃@-10℃～+65℃ |  |  |
|  | # |  | 湿 度≤±3%RH @ 25℃ 20～80%RH； |  |  |
|  |  |  | 至少可收集≥10个不同位置的信息 |  |  |
| 23 |  | 设备机柜 | 标准小型机柜； | 1 | 台 |
| 24 |  | 门禁系统 | 包含门禁主机、刷卡机； | 1 | 套 |
| 25 | * | 运维管理系统 | 可实现对故障设备的快速报修，报修方式支持：电话，手机APP，微信服务号，PC端网页等多种方式。可以对设备进行唯一标识，生成设备二维码，实现扫描二维码快速报修。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 报修时可根据设备类型提供常见问题选择，增强问题描述的准确性。 |  |  |
|  |  |  | 可对设备报修单中故障处理进度进行实时跟踪，跟踪方式支持：手机APP，微信服务号，手机网页，PC端网页。 |  |  |
|  | # |  | 可以对报修单实时更改，增加附加信息，更改联系人等，报修时可以上传设备故障图片、音视频等，方便维修人员进行上门服务前准备工作。 |  |  |
|  |  |  | 具有IT运维知识库，设备使用方可以通过查询知识库信息自己尝试定位和解决问题。 |  |  |