中标标的内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| **前端设备** |
| 1 | 室内球型摄像机 | 海康 | DS-2PT7D2XYZIW-ABC/VWS | 2 | ¥4,940.00 | ¥9,880.00 |
| 2 | 室外球型摄像机 | 海康 | DS-2DF82ABCDW-XYZL\_VWS | 6 | ¥13,110.00 | ¥78,660.00 |
| 3 | 室外全景摄像机 | 海康 | DS-2DP0818Z-D | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 |
| 4 | 球机支架 | 海康 | DS-1602ZJ | 6 | ¥133.00 | ¥798.00 |
| 5 | 球机支架 | 海康 | DS-1603ZJ | 1 | ¥228.00 | ¥228.00 |
| 6 | 室外1080P可变焦网络摄像机 | 海康 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 37 | ¥3,790.00 | ¥140,230.00 |
| 7 | 室内半球型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD572XYZUV-ABCDEF | 199 | ¥3,300.00 | ¥656,700.00 |
| 8 | 1080P可变焦网络摄像机 | 海康 | DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF | 90 | ¥3,600.00 | ¥324,000.00 |
| 9 | 枪机支架 | 海康 | DS-1292ZJ | 127 | ¥90.00 | ¥11,430.00 |
| 10 | 电梯半球型网络摄像机 | 海康 | DS-2CD252XYZUV-ABCDEF | 15 | ¥1,520.00 | ¥22,800.00 |
| 11 | 人脸抓拍摄像机 | 海康 | DS-2CD7626FWD/F-LZ(8-32mm)(国内标配) | 2 | ¥8,740.00 | ¥17,480.00 |
| 12 | 室外摄像机防雷 | 先研 | DXH09-AVC/24 | 44 | ¥2,185.00 | ¥96,140.00 |
| 13 | 摄像机立杆 | 万达佳业 | 摄像机立杆 | 13 | ¥2,185.00 | ¥28,405.00 |
| 14 | 安全防范分系统调试 | 　 | 　 | 1 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 |
| 15 | 16口接入交换机 | 海康 | DS-3E2318-H | 8 | ¥1,615.00 | ¥12,920.00 |
| 16 | 24口接入交换机 | 海康 | DS-3E2326-H | 26 | ¥1,710.00 | ¥44,460.00 |
| 17 | 汇聚交换机 | 海康 | DS-3E2728F-H | 7 | ¥18,050.00 | ¥126,350.00 |
| 18 | 核心交换机 | 海康 | DS-3E7602 | 1 | ¥77,900.00 | ¥77,900.00 |
| 19 | 单模光模块 | 海康 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 80 | ¥665.00 | ¥53,200.00 |
| 　 | 光纤跳线 | 奥博 | ST-LC,光配线架到交换机光口 | 80 | ¥30.40 | ¥2,432.00 |
| 　 | 光纤跳线 | 奥博 | ST-SC，光配线架到光纤收发器光口 | 28 | ¥24.70 | ¥691.60 |
| 　 | 开关电源 | 国产 | 12V，25A | 44 | ¥228.00 | ¥10,032.00 |
| 20 | 壁挂机柜 | 万达佳业 | 6U壁挂机柜，含6插位PDU | 34 | ¥1,045.00 | ¥35,530.00 |
| 21 | 集结箱 | 万达佳业 | 400\*300\*200mm | 15 | ¥665.00 | ¥9,975.00 |
| 22 | 24芯光纤 | 力唯 | GYTS-24B1 | 1760 | ¥8.55 | ¥15,048.00 |
| 23 | 12芯光纤 | 力唯 | GYTS-12B1 | 1690 | ¥6.27 | ¥10,596.30 |
| 24 | 机架式熔接盒 | 奥博 | 12口机架式熔接盒 | 49 | ¥72.20 | ¥3,537.80 |
| 25 | 24口光配架 | 奥博 | 24口光配架 | 8 | ¥81.70 | ¥653.60 |
| 26 | 96口ODF光纤配线架 | 奥博 | 96口ODF光纤配线架 | 1 | ¥2,470.00 | ¥2,470.00 |
| 27 | ST法兰 | 奥博 | ST法兰 | 876 | ¥7.60 | ¥6,657.60 |
| 28 | 熔接点 | 奥博 | 熔接点，含尾纤 | 876 | ¥48.45 | ¥42,442.20 |
| 29 | 主干电源线 | 力唯 | RVV3\*4.0 | 2600 | ¥18.24 | ¥47,424.00 |
| 30 | 超五类网线 | 力唯 | 超五类网线 | 19825 | ¥2.39 | ¥47,381.75 |
| 31 | 分支电源线 | 力唯 | RVV2\*1.0 | 19305 | ¥3.14 | ¥60,617.70 |
| 32 | 挖沟 | 国产 | w\*d =400\*600 | 1500 | ¥114.00 | ¥171,000.00 |
| 33 | PVC25管 | 国产 | PVC25管 | 18000 | ¥4.37 | ¥78,660.00 |
| 34 | JDG金属管 | 中建控 | JDG25 | 440 | ¥8.93 | ¥3,929.20 |
| 35 | PVC50管 | 国产 | PVC50管 | 1500 | ¥7.60 | ¥11,400.00 |
| 36 | 接地线 | 国产 | bV6 | 440 | ¥7.32 | ¥3,220.80 |
| 37 | PVC50管 | 国产 | PVC50管 | 650 | ¥15.20 | ¥9,880.00 |
| 38 | 随行线缆 | 力唯 | 1网线1电源线 | 600 | ¥23.75 | ¥14,250.00 |
| 39 | 弱电手井 | 国产 | W\*D=500\*700 | 13 | ¥2,280.00 | ¥29,640.00 |
| 40 | 光纤收发器 | 奥博 | AOBO1100—401 | 14 | ¥1,330.00 | ¥18,620.00 |
| 41 | 双绞线缆测试 | 　 | 　 | 352 | ¥20.00 | ¥7,040.00 |
| 42 | 光纤测试 | 　 | 　 | 39 | ¥20.00 | ¥780.00 |
| 中控室设备 |
| 43 | 人脸识别服务器 | 海康 | DS-IE6304-E/FA | 1 | ¥76,000.00 | ¥76,000.00 |
| 44 | 磁盘阵列 | 海康 | DS-A82048D（V2） | 3 | ¥129,200.00 | ¥387,600.00 |
| 45 | 企业级硬盘 | 海康 | WD4002FYYZ | 144 | ¥2,530.00 | ¥364,320.00 |
| 46 | LCD拼接屏 | 海康 | DS-D2046NH-C | 18 | ¥37,050.00 | ¥666,900.00 |
| 47 | LCD拼接屏支架 | 海康 | 46寸新型模块化底座 | 6 | ¥2,850.00 | ¥17,100.00 |
| 48 | LCD拼接屏支架 | 海康 | 46寸新型模块化框架 | 18 | ¥1,140.00 | ¥20,520.00 |
| 49 | 视频综合平台（解码、拼控一体机） | 海康 | DS-B20-S05-A/DS-6408HFH-B20V/DS-6916UD-B20H | 1 | ¥264,100.00 | ¥264,100.00 |
| 50 | 线缆 | 海康 | 15米DVI线缆 | 270 | ¥950.00 | ¥256,500.00 |
| 51 | 服务器 | 海康 | DS-VE2208D-BBD(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 2 | ¥47,310.00 | ¥94,620.00 |
| 52 | 平台软件 | 海康 | IVMS-9600 | 1 | ¥95,000.00 | ¥95,000.00 |
| 53 | UPS主干电源线 | 国产 | YJV3\*6.0 | 15 | ¥26.13 | ¥391.95 |
| 54 | UPS电源 | 商宇 | HP3120H | 1 | ¥35,929.00 | ¥35,929.00 |
| 55 | 蓄电池 | 商宇 | GW12100 | 32 | ¥1,510.50 | ¥48,336.00 |
| 56 | 电池柜 | 商宇 | A32 | 1 | ¥3,553.00 | ¥3,553.00 |
| 57 | 联网卡 | 商宇 | SNMP联网卡 | 1 | ¥1,520.00 | ¥1,520.00 |
| 58 | B级防雷器 | 先研 | DXH09-FCS/4R40 | 4 | ¥1,045.00 | ¥4,180.00 |
| 59 | C级防雷器 | 先研 | DXH09-FCS/2R40 | 8 | ¥456.00 | ¥3,648.00 |
| 60 | 配电箱 | 国产 | 500\*600\*200 | 4 | ¥3,800.00 | ¥15,200.00 |
| 61 | 安防专用设备 | 同方 | 超翔Z8000-70104 | 4 | ¥9,498.10 | ¥37,992.40 |
| 62 | 机柜PDU | 国产 | 8位10A插孔，3米线16A插头，额定功率4000W | 3 | ¥243.20 | ¥729.60 |
| 63 | 服务器机柜 | 万达佳业 | 600\*1000\*2000mm | 3 | ¥3,420.00 | ¥10,260.00 |
| 64 | 机架式防雷器 | 先研 | QFL09-C100C | 2 | ¥6,270.00 | ¥12,540.00 |
| 65 | 信息化系统监控模块 | 国产 | 实现对网络设备、服务器、应用软件的监控 | 1 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 |
| 66 | 机房动力环境监控模块 | 国产 | 实现对机房温度、湿度、市电、漏水、UPS、空调等动力环境的监控。 | 1 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 |
| 67 | 视频系统监控模块 | 国产 | 实现对数字摄像机的图像质量，硬盘录像机的硬盘状态的监控。 | 1 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 |
| 消防主机联网设备 |
| 68 | 通讯设备 | 城安CFS | CFS-MK100 | 3 | ¥1,377.50 | ¥4,132.50 |
| 69 | 联网传输设备 | 城安CFS | CFS-JK8000 | 3 | ¥19,836.00 | ¥59,508.00 |
| 　 | 消防联网管理软件 | 城安CFS | 　 | 1 | ¥57,000.00 | ¥57,000.00 |
| 集结点供电设备 |
| 70 | UPS主干电源线 | 力唯 | YJV3\*6.0 | 45 | ¥26.13 | ¥1,175.63 |
| 71 | UPS电源 | 商宇 | HP1110H | 3 | ¥16,834.00 | ¥50,502.00 |
| 72 | 蓄电池 | 商宇 | GW12100 | 48 | ¥1,510.50 | ¥72,504.00 |
| 73 | 电池柜 | 商宇 | A16 | 3 | ¥1,862.00 | ¥5,586.00 |
| 74 | 联网卡 | 商宇 | SNMP联网卡 | 3 | ¥1,520.00 | ¥4,560.00 |
| 原有设备拆除 |
| 75 | 原有摄像机拆除（含机器、电源、支架、护罩） | 国产 | 原有摄像机拆除（含机器、电源、支架、护罩） | 367 | ¥15.00 | ¥5,505.00 |
| 76 | 原有线管拆除（32mm) | 国产 | 原有线管拆除（32mm) | 19000 | ¥1.00 | ¥19,000.00 |
| 77 | 天棚吊顶拆除 | 国产 | 　 | 2400 | ¥2.00 | ¥4,800.00 |
| 78 | 原有线缆拆除 | 国产 | 原有线缆拆除 | 22000 | ¥0.80 | ¥17,600.00 |
| 79 | 原有机房UPS设备拆除 | 国产 | 原有机房UPS设备拆除 | 1 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 80 | 原有机房交换机设备拆除 | 国产 | 原有机房交换机设备拆除 | 2 | ¥10.00 | ¥20.00 |
| 81 | 原有机房存储服务器设备拆除 | 国产 | 原有机房存储服务器设备拆除 | 3 | ¥10.00 | ¥30.00 |
| 82 | 原有机房电视墙设备拆除 | 国产 | 原有机房电视墙设备拆除 | 1 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 83 | 设备间东墙外移 | 国产 | 设备间东墙外移 | 16 | ¥200.00 | ¥1,600.00 |
| 平安校园信息化平台应用系统 |
| 　 | （一）平台基础模块 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 84 | 平台基础软件 | 汇众信联 | 园区智能化综合管理平台V1.0 | 1 | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |
| 　 | （二）接口开发 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 85 | 视频监控系统 | 国产 | 接口开发 | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 |
| 86 | 消防报警系统 | 国产 | 接口开发 | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 |
| 87 | 报警管理系统 | 国产 | 接口开发 | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 |
| 88 | UPS管理系统系统 | 国产 | 接口开发 | 1 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 |
| 　 | （三）服务器软硬件 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 89 | 平台服务器 | 同方 | 超强TR137 | 1 | ¥22,418.10 | ¥22,418.10 |
| 90 | 服务器显卡 | 迈创Matrox | M9188 PCIe x16 | 1 | ¥25,080.00 | ¥25,080.00 |
| 91 | 服务器操作系统 | 微软 | Windows server 2008 企业版 | 1 | ¥14,250.00 | ¥14,250.00 |
| 92 | 数据库软件 | 微软 | SQL Server2008 R2  | 1 | ¥23,370.00 | ¥23,370.00 |
| 93 | 桌面工作站 | 同方 | 超翔Z8000-62074 | 1 | ¥16,245.00 | ¥16,245.00 |
| 　 | （四）定制开发 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 94 | 网格化管理系统 | 国产 | 定制开发 | 1 | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 |
| 95 | 应急预案管理系统 | 国产 | 定制开发 | 1 | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 |
| 96 | 运维管理系统 | 国产 | 定制开发 | 1 | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 |
| 97 | 接处警管理系统 | 国产 | 定制开发 | 1 | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 |
| 98 | 值班管理记录系统制开发 | 国产 | 定制开发 | 1 | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 |
| **合计** | ¥5,880,336.73 |